  重庆市政府采购中心                                                            招标文件


政府采购

招 标 文 件

项  目  号：CQS25A03041
采购执行编号：1708-BZ2500401172AHS-2
招标项目名称：重庆工商大学茶园校区（一期）实验室家具采购
采购人：重庆工商大学
采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二五年九月
目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 4 -四、投标、开标有关说明


- 4 -五、投标保证金


- 5 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、投标有关规定


- 6 -八、联系方式


- 6 -九、现场踏勘


- 8 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 8 -一、招标项目一览表


- 8 -二、招标项目技术需求


- 69 -第三篇  项目商务需求


- 69 -※一、交货期、交货地点及验收方式


- 70 -※二、报价要求


- 70 -※三、质量保证及售后服务


- 71 -※四、付款方式


- 71 -※五、履约保证金


- 72 -※六、违约责任


- 73 -※七、家具生产及安装要求


- 73 -※八、知识产权


- 73 -※九、附件、图纸及包装要求


- 73 -※十、其他商务要求内容


- 75 -第四篇  资格审查及评标办法


- 75 -一、资格审查及符合性审查


- 76 -二、评标方法


- 76 -三、评标标准


- 79 -四、无效投标条款


- 79 -五、废标条款


- 80 -第五篇  投标人须知


- 80 -一、投标人


- 80 -二、招标文件


- 80 -三、投标文件


- 82 -四、开标


- 82 -五、评标


- 82 -六、定标


- 83 -七、中标


- 83 -八、询问、质疑和投诉


- 85 -九、采购代理服务费


- 85 -十、交易服务费


- 85 -十一、签订合同


- 86 -十二、项目验收


- 86 -十三、政府采购信用融资


- 87 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 87 -一、合同主要条款


- 90 -二、政府采购合同（格式）


- 92 -三、采购廉洁协议格式


- 93 -四、履约保函格式


- 95 -第七篇  投标文件格式


- 96 -一、经济文件


- 102 -二、技术（质量）文件


- 104 -三、商务文件


- 107 -四、其他


- 113 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆工商大学（以下简称：采购人）的委托，对重庆工商大学茶园校区（一期）实验室家具采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号/项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1：重庆工商大学茶园校区（一期）实验室家具采购（一）
	356.851414
	7
	1
	工业

	包2：重庆工商大学茶园校区（一期）实验室家具采购（二）
	59.6270
	1
	1
	工业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为607.65万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%（包1和包2均须执行以下要求）：

1.投标人所提供的货物制造商若全部为小微企业的，投标人应提供其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”；

2.1投标人所提供的货物制造商非全部为小微企业的，投标人应以签订分包意向协议的形式，将其合同总份额的60%及以上分包给小微企业制造商，投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例，分包意向协议须加盖投标人公章。投标人应提供承担所分包份额的中小企业制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。投标人未提供分包意向协议的，不享受中小企业扶持政策，且资格审查不通过。

2.2投标人若为小微企业且为合同总份额60%及以上所投产品的制造商，应提供其承担合同份额的承诺函（加盖投标人公章，格式自定）和其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，无需提供分包意向协议。

注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
（三）本项目的特定资格要求：无
四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2025年 10月17日北京时间14:00

（七）开标时间：2025年 10月17日北京时间14:00
（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交（以下方式二选一）
1.转账方式
1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。
投标保证金账户：
户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司
	包号
	银行信息

	01
	账号1
开户行
中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
账号
6232813760001782639


	02
	账号1
开户行
中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
账号
6232813760001864445


	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.投标保证金保函方式
2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。
2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。
2.3投标保证金保函须随投标文件一并密封递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目接受按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包。
注：①本项目接受按“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包；②享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆工商大学
联系人：李欣悦
电  话：023-62768357

地  址：重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学厚德楼
（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：白喆  史庭茜

电  话：023-67703509   67561982

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

九、现场踏勘
（一）采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可在踏勘时间内自行前往项目现场踏勘，以便于潜在投标人更加了解项目实施地点环境等具体要求，提高报价准确性。各潜在投标人踏勘费用自理。
（二）踏勘人员不超过2人，须携带本人身份证并自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同实施项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。
（三）踏勘时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前（工作日）
（四）踏勘地点：重庆工商大学茶园校区（重庆市南岸区梨花大道西侧（在建中））
（五）踏勘联系人及联系方式：
	序号
	位置
	联系方式

	1
	环资学院
	李老师 13570287855

	2
	食品学院
	石老师 13919005080

	3
	废油中心
	杨老师 13908369388

	4
	国合基地
	尹老师 15696125931

	5
	人工智能学院
	陶老师 13042362802

	6
	机械学院
	廖老师 17623660538

	7
	党政办
	黎老师 13609444006


第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

	序号
	位置
	产品名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	包1
	投标产品必须为中国关境内生产，否则按无效投标处理。

	1
	环资学院
	实验室家具
	1
	批
	1189244.14
	

	2
	食品学院
	实验室家具
	1
	批
	1099420
	

	3
	废油中心
	实验室家具
	1
	批
	846900
	

	4
	国合基地
	实验室家具
	1
	批
	432950
	

	合计（元）
	3568514.14
	

	包2
	

	5
	人工智能学院
	实验室家具
	1
	批
	282500
	

	6
	机械学院
	实验室家具
	1
	批
	305600
	

	7
	党政办
	家具
	1
	批
	8170
	

	合计（元）
	596270
	


二、招标项目技术需求

“※”标注（若有）的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
“▲”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。包1
（1） 环资学院
※1、实验室家具采购明细
	环资学院实验室家具采购明细

	序号
	产品名称（标的名称）
	规格（针对尺寸数据,如无特殊要求，均±5mm）
	单位
	数量
	单价限价
	总价（元）

	#1
	边台
	L*750*850mm
	延米
	335.6
	850元/延米
	285260

	2
	5孔插座（包含：物联终端）
	5孔插座（220V，10A，1KW）
	个
	14
	55元/个
	770

	3
	
	5孔插座（220V，10A，2KW）
	个
	18
	55元/个
	990

	4
	
	5孔插座（220V，10A，3KW）
	个
	14
	55元/个
	770

	5
	PP大水槽柜
	900*750*850                             

（水槽规格550*450*310mm）
	个
	42
	800元/个
	33600

	6
	水槽
	550*450*310mm
	个
	123
	100元/个
	12300

	7
	插座
	/
	套
	1437
	40元/套
	57480

	8
	高温台
	L*750*850mm
	延米
	5.4
	900元/延米
	4860

	9
	
	L*900*850mm
	延米
	7.2
	900元/延米
	6480

	10
	换气扇（带面板开关）
	/
	个
	13
	189.50元/个
	2463.5

	11
	教学黑板
	2000*1200 mm
	个
	11
	2000元/个
	22000

	12
	气瓶柜
	900*450*1800mm
	个
	10
	1534.94元/个
	15349.40

	13
	防爆气瓶柜
	900*450*1800mm
	个
	4
	4525元/个
	18100

	14
	器皿柜
	900*450*1800mm
	台
	6
	2500元/台
	15000

	15
	三口水龙头
	/
	个
	167
	120元/个
	20040

	16
	三相五线空气开关

（包含万能设备控制终端）
	380V,2KW
	个
	6
	90元/个
	540

	17
	
	380V,6KW
	个
	6
	90元/个
	540

	18
	设备专用给排水
	设备排水口：
直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管
	个
	48
	120元/个
	5760

	19
	
	设备进水口
	个
	48
	200元/个
	9600

	20
	天平台
	900*600*850mm
	张
	4
	900元/张
	3600

	21
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	30
	850元/台
	25500

	22
	仪器台
	L*900*850mm
	延米
	129.85
	700元/延米
	90895

	23
	中央实验台
	L*1500*850mm
	延米
	207.3
	1544元/延米
	320071.2

	24
	试剂架
	L*350*750mm
	延米
	72.8
	450元/延米
	32760

	25
	
	L*250*750mm
	延米
	33.4
	375元/延米
	12525

	26
	PP试剂柜
	1000×500×2000mm
	台
	12
	1650元/台
	19800

	27
	边台吊柜
	900*300*600mm
	台
	126
	400元/台
	50400

	28
	常规试剂柜
	900*450*1800mm
	台
	46
	1067.09元/台
	49086.14

	29
	暗装配电箱

（包含：智能控制屏终端）
	国产优质品牌，配9个回路
	套
	102
	195元/套
	19890

	30
	边台水电补充
	包含进出水管；综合布线所需要的穿线管和电线
	米
	376.45
	82元/米
	30868.90

	31
	紧急喷淋洗系统
	
	个
	7
	3135元/个
	21945

	合计（元）
	1189244.14


注：带#为核心产品。
2、实验室家具技术参数明细
	环资学院实验室家具技术参数明细

	序号
	产品名称（标的名称）
	规格（针对尺寸数据,如无特殊要求，均±5mm）
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	边台
	L*750*850mm
	▲1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至25.4mm厚，经磨边外观手感俱佳。表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。并符合以下技术要求：
（1）、化学性能：要求检验项目并参照GB/T 17657“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：乙酸乙酯、乙酸正戊酯、3%过氧化氢、10%氯化镁溶液、甲酸（90%）、乙酸（99%）、氢氟酸（40%）、磷酸（85%）、丁酮、三氯甲烷、三氯乙烯、蓝黑墨水、丙酮、高氯酸（90%）、硫酸（77%）、硝酸（65%）、铬酸（60%）、苯、甲苯、5%蔗糖溶液、草莓汁、 二氯乙酸、苹果汁、紫药水、0.1%甲酚红乙醇溶液、5%磷酸氢二钠、正丁醇、四氯化碳等检测不低于70项检验结果无明显变化全部5级；GB/T 7762-2014   耐臭氧老化（臭氧浓度：50pphm；温度：40℃；时间：72h）外观无明显变化；
（2）、物理性能：依据GB/T 17657-2022标准：①含水率≤1.2%；②静曲强度≥143MPa；③抗冲击性能（1.0m）：压痕直径：≤5.0㎜，表面无破损；④耐沸水：质量增加率≤0.2%，表面质量评级≥5级；⑤漆膜附着力：6级。
（3）、依据GB/T 16422.2-2022测试氙灯老化试验，检测结果为“无明显变化”。
（4）、燃烧性能：水平燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的HB级要求。
（5）、抗菌性：按照JIS Z 2801:2010进行测定：金黄色葡萄球菌，嗜肺军团菌，中间葡萄球菌等菌种的抗菌率≥99.9%
（6）、高关注物质（SVHC）：高关注物质候选清单对230种以上高关注物质（SVHC）进行筛分测试，所提交样品的部件中SVHC测试结果≤0.1%(w/w)。
（7）、三聚氰胺迁移量：按照GB31604.15-2016测试方法，用95%乙酸浸泡6小时，检测结果为N.D；用4%乙酸浸泡6小时，检测结果≤0.8mg/kg。
（8）、放射性核素限量，内、外照射指数按国家标准(GB6566-2010)检测≤0.1。
2.柜体：

▲（1）主框架（钢架）采用38（±5）*58（±5）*1.2~1.8mm厚钢管（默认1.2mm厚钢管），下托料≥20（±2）*40（±2）*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。整柜体采用标准≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手。
※（2）甲醛释放量≤0.124mg/m³。
※3.柜体五金及配件：

（1）铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次；

（2）拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；

（3）地脚：采用≥12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。

（4）滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。
	延米
	335.6
	

	2
	5孔插座

（包含：物联终端）
	5孔插座（220V，10A，1KW）
	▲1.钢制塔型底盒，配多功能10A二三插，配4平方电线。
▲2.物联终端：

（1）采用标准86盒设计，方便现场安装和维护；触控面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态；触摸控制面板，无电源直接接触，安全可靠；额定供电：AC 220V，额定频率：50Hz；

（2）带有四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC；

（3）支持Zigbee无线通讯、支持MESH自组网；

（4）支持移动设备（手机）设备APP控制，如开和关；

※3.物联终端：本设备支持无线联动功能；支持至少2个模块统一控制及状态同步刷新，满足不同区域统一控制的需求。
	个
	14
	

	3
	
	5孔插座（220V，10A，2KW）
	
	个
	18
	

	4
	
	5孔插座（220V，10A，3KW）
	
	个
	14
	

	5
	PP大水槽柜
	900*750*850mm
	※水槽规格550*450*310mm（±5mm）
	个
	42
	

	6
	水槽
	550*450*310mm
	▲要求：
1.采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能，铜质烤漆实验室专用单头水龙头，密封性好，含出水管。
2.水槽整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。

3、耐高温：检测依据GB/T 11547-2008及委托单位要求，将样品在100℃的高温下，放置60小时，样品表面未变色，拉力为＞1930N。
4、耐腐蚀性：高密度PP材质浸泡在下列44种98%硫酸、70%硝酸、40%盐酸、甲苯（分析纯）≥99.7%、乙酸乙酯≥ 99.7%、40%氢氧化钠、氢氟酸48%、铬酸 60%、28%氨水、90%甲酸、37%甲醛、85%磷酸、77%硫酸与 70%硝酸的混合物、乙二酸、5%重铬酸和二噁烷在内的试剂中，48小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。100℃放置60小时，-40℃放置60小时拉力都＞1929N。
5、防霉性能：产品根据GB/T24128-2018塑料塑料防霉剂的防霉效果评估的测定标准进行测试，黑曲霉、宛氏似青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉，检测结果均达到0级。
6、承重性能：样品可承重56L水，将水槽装满＞55升水，静置48小时，样品完好，未变形。
7、抗摔：将样品在1米的高度，向6个方向做跌落试验，样品表面完好，没有裂纹。
	个
	123
	

	7
	插座
	/
	▲1.钢制塔型底盒，配多功能10A二三插，配4平方电线
	套
	1437
	

	8
	高温台
	L*750*850mm
	▲1.全钢结构，≥30mm厚大理石台面；.喷涂：水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂；带电源。
	延米
	5.4
	

	9
	
	L*900*850mm
	
	延米
	7.2
	

	10
	换气扇（包含面板开关）
	/
	▲1.负压风机；风力≥1500m³/h，强力抽风排风；功率150W，高转速纯铜电机，加厚板材，铸铝风轮轴。
	个
	13
	

	11
	教学黑板
	2000*1200mm
	※教学用白板，配油墨笔
	个
	11
	

	12
	气瓶柜
	900*450*1800mm
	▲要求：

1. 容量：确保放得下2个40L的标准气瓶（双开门）；

门类型：双开门，≥1.0mm优质冷轧钢板，手动。门与柜体连接方式采用不锈钢钢琴铰链，确保柜门开关顺畅，抗破坏要求高；

2. 门锁：三点联动式门锁,双人双锁管理控制；视窗：采用防爆≥8mm玻璃视窗；整体承重：大于或等于200KG；踏板：柜体底部设置可调节踏板，采用至少3mm厚度钢板，表面磷化处理，配合车制固定铰链使用，便于气瓶的装卸；气瓶固定支架：Ω型钢瓶固定基座采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，气瓶卡圈为钢质，带扣为皮质或链条，方便拿取；

3. 材质：柜体由≥1.0MM双层壁厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、焊接、喷涂等工艺制作而成，其厚度均匀，有较高的强度、良好的深冲性能，双层构造（中间层填充防火纤维），柜体更加坚固，≥3.82cm的空气绝缘阻隔层，使防火性能更好；透气孔：柜体侧面设有透气孔，位于左、右上侧，平时有严密的盖子拧着，如果需要通风的时候，可选择性地把盖子拧开，保证柜内气体流动；导电设计：柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电导线；

涂层：柜体表面经磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，确保柜子表面光洁不受潮，耐空气湿度腐蚀；
	个
	10
	

	13
	防爆气瓶柜
	900*450*1800mm
	▲1. 容量：确保放得下2个40L的标准气瓶（双开门）；门类型：双开门，≥1.0mm优质冷轧钢板，手动。门与柜体连接方式采用不锈钢钢琴铰链，确保柜门开关顺畅，抗破坏要求高；门锁：三点联动式门锁,双人双锁管理控制；视窗：采用防爆≥8mm玻璃视窗；整体承重：大于或等于200KG；踏板：柜体底部设置可调节踏板，采用至少3mm厚度钢板，表面磷化处理，配合车制固定铰链使用，便于气瓶的装卸；气瓶固定支架：Ω型钢瓶固定基座采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，气瓶卡圈为钢质，带扣为皮质或链条，方便拿取；

▲2.材质：柜体由≥1.0MM双层壁厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、焊接、喷涂等工艺制作而成，其厚度均匀，有较高的强度、良好的深冲性能，双层构造（中间层填充防火纤维），柜体更加坚固，≥3.82cm的空气绝缘阻隔层，使防火性能更好；透气孔：柜体侧面设有透气孔，位于左、右上侧，平时有严密的盖子拧着，如果需要通风的时候，可选择性地把盖子拧开，保证柜内气体流动；

▲3.导电设计：柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电导线；涂层：柜体表面经磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，确保柜子表面光洁不受潮，耐空气湿度腐蚀；

▲4.报警器：采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警；报警装置可识别：如甲烷、乙炔、煤气、氢气、液化气等。另外，可根据客户实际需要安装一对一的专业气体泄露探头。内置突发事件应急疏散系统：
（1）采用烟感探测技术，系统分机应能通过无线方式接受烟感探测器的报警信号，并应能触发“发生火灾”报警提示及符合GB/T 15211-2013国家标准。
（2）当系统主机警报响起时，与其相连的突发事件应急疏散系统、手机APP软件将自动弹出具体警报类型、详细分机地址负责人姓名联系电话的文字资料，电脑软件同时也可播放以主机对应的警报声。
※5.该系统提供9年免费服务。

	个
	4
	

	14
	器皿柜
	900*450*1800mm
	▲要求：

1.柜体：采用≥1.0mm厚钢板制作，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接；涂层：表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击；结构：整体为拆装型，单层结构，整体加固，不易变形晃动。

2.合页：选用品牌大弯铰链，经久耐用；拉手：拉手为PP塑料暗扣手；层板：同柜体材质中间为固定层板，上部分2块活动，下部分为1块活动层板。层板托采用≥1.0mm厚镀锌钢板冲压成型，承重好；门板：默认上为对开玻璃门嵌入≥4mm厚玻璃，下为对开钢板门单层。
	台
	6
	

	15
	三口水龙头
	/
	▲要求：

1、材质：主体材质采用优质铜材，各部位根据产品性能匹配不同标号的铜，底座用坚固的H59铜，鹅颈管用有韧性的H63铜。过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。性能指示标识耐磨性能优越，使用寿命长。
2、性能：
（1）、实验室水龙头获得中国节水产品认证(证书中必须包含单口、双口、三口的水龙头型号)，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。产品外接非密封管螺纹应符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7303的B级精度。
（2）、抗水压机械性能：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。
（3）、阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游的任何零部件无永久变形。
（4）、出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.04）L/s时压力下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）MPa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。三口水龙头每个水龙头出水量7.12-8.46L/min。螺纹承受61N.m的扭力矩后应无裂纹，无损坏。手柄或手轮在开区和关闭方向上施加（6±0.2）N.m，应无变形货损坏等削弱水嘴功能的情况出现。阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道应无渗漏。手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。进行划格试验，应达到1级。
（5）、高温试验：根据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2 部分：试验方法试验B：高温》进行测试，在100℃的环境下放置24小时，样品外观无明显变化。
（6）、抗细菌性能优异：依据JC/T 897-2014 (2017)检测要求，水龙头抗大肠埃希氏菌 ＞99.98%，抗金黄色葡萄球菌＞99.91%，抗肺炎克雷伯氏菌＞99.94%。
（7）、产品符合中国环境标志Ⅰ型，符合ECC-1057EL-A/0的中国环境标志I型产品认证。
（8）、产品坚固耐用，产品按照GB/T 230.1-2018测试方法，洛氏硬度平均值达到39。
（9）、重金属污染物析出试验：水龙头铅析出统计值不大于2μg/L，非铅元素的析出量不大于GB 18145-2014 中表1 规定的限值。

	个
	167
	

	16
	三相五线空气开关（包含万能设备控制终端）
	380V,2KW
	1.万能设备控制终端：

※（1）供电: 220VAC/50Hz供电；

▲（2）支持无线通讯，支持自组网；支持软件平台远程参数配置和控制；支持软件平台远程工作参数和设备状态获取；

※（3）支持通过拨码开关简单操作，完成现场网络和设备地址配置；支持本地操作管理和控制；
	个
	6
	

	17
	
	380V,6KW
	
	个
	6
	

	18
	设备专用

给排水
	设备排水口：

	▲1.不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏；直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管
	个
	48
	

	19
	
	设备进水口
	▲1.设备进水口（加阀门，留4分内丝接口），上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制
	个
	48
	

	20
	天平台
	900*600*850mm
	▲要求：
1.全钢结构，外框架采用1.0冷轧钢板经数控切割机下料，数控折弯，焊接成型。

2.台面板黑色大理石台面。地脚采用底盘直径60mm±5mm不锈钢地脚配橡胶TPU防震底座，保证防震台的稳定，降低地源性震动
	张
	4
	

	21
	洗涤台
	900*750*850mm
	▲要求：
1.主框架（钢架）采用38（±5）*58（±5）*1.2~1.8mm厚钢管，下托料20（±2）*40（±2）*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。

2.整柜体采用标准≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色多种可选；柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。

3.门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次；滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
	台
	30
	

	22
	仪器台
	L*900*850mm
	▲1.台面：台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗≥105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至≥25.4mm厚，经磨边外观手感俱佳；颜色多种可选。

▲2.柜体：主框架（钢架）采用≥38（±5）*58（±5）1.2~1.8mm厚钢管（默认1.2mm厚钢管），下托料≥20（±2）*40（±2）*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。整柜体采用标准≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；

※3.柜体五金及配件：

（1）铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次；

（2）拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；

（3）地脚：采用≥12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。

（4）滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。
	延米
	129.85
	

	23
	中央实验台
	L*1500*850mm
	▲1.台面：台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗≥105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至≥25.4mm厚，经磨边外观手感俱佳；颜色多种可选。

▲2.柜体：主框架（钢架）采用≥38（±5）*58（±5）*1.2~1.8mm厚钢管（默认1.2mm厚钢管），下托料≥20（±2）*40（±2）*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。整柜体采用标准≥18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色多种可选；

※3.柜体五金及配件

（1）铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次；

（2）拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；
  （3）地脚：采用≥12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。

（4）滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。

▲4. 

（1）抽屉下垂度≤10，抽屉摆动度≤10；

（2）金属喷漆理化性能：硬度，铅笔法≥H,冲击强度：质量1000G，高400MM无损；耐腐蚀：≥24h乙酸盐雾试验10级；

（3）操作台力学性能：水平静载荷试验力600N，10次无损，垂直静载荷试验力2000N，10次无损，持续垂直静载荷1.25KG/dm²24h无损；

（4）水平冲击稳定性质量50kg跌落高度40MM无损无倾翻，垂直加载稳定性750N无损，操作台跌落高150MM10次无损，水平耐久力150N循环15000次无损，垂直耐久性力300N循环15000次无损，垂直冲击试验跌落高度300MM，10次无损。
	延米
	207.3
	

	24
	试剂架
	L*350*750mm
	▲要求：
1.立柱：采用1.0镀锌钢板折边而成，层板：层板选用≥10mm厚玻璃，防腐，易清洁。

2.支撑件：采用≥1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，可以上下自由调节。

3.所有金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。
	延米
	72.8
	

	25
	
	L*250*750mm
	
	
	33.4
	

	26
	PP试剂柜
	1000×500×2000mm
	▲1.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15（±2）mm*30（±2）mm*1.2mm钢制横梁，承重力强。

▲2.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15（±2）mm*30（±2）mm*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。

▲3.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好；螺丝：不锈钢304材质。

※4.可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
	台
	12
	

	27
	边台吊柜
	900*300*600mm
	▲要求：
1.U型铝合金拉手、整体灰白；
2. 板材≥18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条，含≥5mm厚钢化玻璃门；优质铰链、三合一连接件；带一层搁板。
	台
	126
	

	28
	常规试剂柜
	900*450*1800mm
	▲要求：
1.柜体采用≥1.0mm厚钢板制作，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控；折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接；涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击；
2.结构整体为拆装型，单层结构，整体加固，不易变形晃动。合页选用品牌大弯铰链，经久耐用；拉手为PP塑料暗扣手；层板同柜体材质中间为固定层板，上部分2块活动，下部分为1块活动层板；层板托采用≥1.0mm厚镀锌钢板冲压成型，承重好；门板默认上为对开玻璃门嵌入≥4mm厚玻璃，下为对开钢板门单层。
	台
	46
	

	29
	暗装配电箱（包含：智能控制屏终端）
	
	※1.国产优质品牌，配9个回路
▲2.智能控制屏终端：标准86式，确保良好兼容性；工作温度：-10℃~40℃，工作湿度：5%~90%RH无冷凝。内置多种传感器，可智能调节屏幕亮度，可智能唤醒屏幕。通信协议：无线Wi-Fi/蓝牙Mesh/ZigBee/有线PLC/RS485双重协议协同工作。
（1）屏幕：≥4英寸多点触控彩屏；分辨率≥480*480。

（2）支持控制面板组件的软件升级并支持设备单控，组控，场景控制等。    

（3）支持≥4场景配置功能，至少包括上课，投影，课间，放学等。
	套
	102
	

	30
	边台水电补充
	※1.包含进出水管；综合布线所需要的穿线管和电线
	米
	376.45
	

	31
	紧急喷淋洗系统
	※1.采用304不锈钢外喷涂环氧树脂涂层复合式洗眼器。能使受到意外伤害的现场工作人员使用安全喷淋洗眼器进行快速冲洗、喷淋，减轻伤害程度。紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式。主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量可达到82升/分钟，在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达12.8升/分钟，冲淋开关能在0.4秒内开启，洗眼开关能在0.4秒内开启，插拔连接件的密封性能良好，极限耐压达到11.59MPa。产品采用304不锈钢材质，为了确保不锈钢的耐腐蚀性，按照GB/T 11170-2008 不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法），检测不锈钢材质的元素含量，铬（Cr）含量≥18%，镍（Ni）含量≥8%，磷（P）含量≥0.03%。
▲2.紧急冲淋洗眼器安装位置距事故易发地15米以内，以跑步速度10秒钟以内能达到冲洗处。洗眼器整体304不锈钢材料，可以抗化学品物质的腐蚀。手推柄采用加厚304不锈钢材料。设计压力≥0.8Map，密封压力≥0.45Map，工作压力0.2~0.4Map，喷淋流速：120~180L/min
，洗眼流速：11.4L-19.6L/min。
▲3、管道耐压性能：冲淋管道按照GB/T 241-2007试验方法做液压测试，耐压≥18.2MPa。
▲4、冲淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。符合RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令(EU) 2015/863的RoHs。
▲5、洗眼喷头：根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。并可通过一字调节阀将双口洗眼器的出水高度调整一致。

	个
	7
	


※3、项目其他要求
（1）投标人须在响应文件中提供以下证明图，以保证产品能满足采购人需求，如未提供视为无效投标，具体要求如下：
a.提供产品单品图、产品框线图（包含正视图、左视图、俯视图，软件产品和隐蔽工程产品除外）须提供的产品清单如下：

	单品图产品清单

	序号
	产品名称
	规格（针对尺寸数据,如无特殊要求，均±5mm）
	单位
	备注

	1
	边台
	L*750*850mm
	延米
	

	2
	水槽
	550*450*310mm
	个
	

	3
	高温台
	L*750*850mm
	延米
	

	4
	气瓶柜
	900*450*1800mm
	个
	

	5
	器皿柜
	900*450*1800mm
	台
	

	6
	三口水龙头
	/
	个
	

	7
	天平台
	900*600*850mm
	张
	

	8
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	

	9
	仪器台
	L*900*850mm
	延米
	

	10
	中央实验台
	L*1500*850mm
	延米
	

	11
	试剂架
	L*350*750mm
	延米
	

	12
	PP试剂柜
	1000×500×2000mm
	台
	

	13
	边台吊柜
	900*300*600mm
	台
	

	14
	常规试剂柜
	900*450*1800mm
	台
	


b.提供产品应用实景效果图（包含产品摆放布局效果图、通风管道布局效果图，电路整改布局效果图，所提供效果图应该展现所有投标产品，其中软件产品和隐蔽工程产品除外，所有效果图需一比一还原产品应用到采购方实际场景的真实效果，每一层楼至少挑选两个实验室进行展示）。

c.提供水、电、通风施工图，需与现场实际水电及通风点位相匹配。

（2）验收环节：
1）到货验收：
a. 5孔插座（包含：物联终端）控制系统：支持通过拨码开关简单操作，完成现场网络和设备地址配置。万能设备终端对该项功能进行演示，演示功能不全视为不满足。
b.暗装配电箱（包含：智能控制屏终端）控制系：现场对该项功能进行演示，如未提供或演示功能不全视为不满足。
c.三相五线空气开关（包含：万能设备控制终端）实物产品：本设备支持无线联动功能；支持至少2个模块统一控制及状态同步刷新，满足不同区域统一控制的需求。现场对该项功能进行演示，如未提供或演示功能不全视为不满足。
2）抽样验收：
采购人随机从成品中抽取3件家具（本项目原则上采取一次性送货安装，若中标人分批次进行送货安装的，各批次货物存在明显差异的，采购人会在各批次成品中抽取3件家具）送至具有法定检验检测资质的第三方检验检测机构（重庆市范围内）进行检测（检测内容及指标按招标文件相关要求执行，检测内容至少应包含以下： 
	序号
	产品
	检测内容

	1
	边台：柜体面板
	甲醛释放量：GB3324-2017


检验检测费用、缺失补齐费用、运输费等均由中标人承担。
（2） 食品学院
※1、实验室家具采购明细
	序号
	产品名称（（标的名称））
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	中央台（挡水板等）
	117
	米
	1700
	198900
	

	#2
	边台
	425.2
	米
	850
	361420
	

	3
	中央台试剂架
	112.3
	米
	500
	56150
	

	4
	吊柜
	120
	米
	580
	69600
	

	5
	水盆（中）
	72
	套
	270
	19440
	

	6
	三口龙头
	72
	套
	340
	24480
	

	7
	滴水架
	72
	套
	110
	7920
	

	8
	不锈钢洗眼器
	60
	套
	380
	22800
	

	9
	高温台
	9.4
	米
	1350
	12690
	

	10
	教学黑板
	11
	块
	2100
	23100
	

	11
	电源插座
	600
	个
	40
	24000
	

	12
	电源配线
	1
	批
	40000
	40000
	

	13
	气瓶柜
	8
	个
	2500
	20000
	

	14
	试剂柜
	45
	个
	1800
	81000
	

	15
	不锈钢试验台（带工作位）
	8
	米
	2200
	17600
	

	16
	危化品/防爆柜（带报警功能）
	5
	个
	3850
	19250
	

	17
	万向排风罩
	20
	个
	500
	10000
	

	18
	原子吸收罩
	8
	个
	1200
	9600
	

	19
	天平台
	16
	个
	1200
	19200
	

	20
	紧急喷淋装置
	5
	个
	3500
	17500
	

	21
	实验凳（不带滑轮、防静电）
	407
	个
	110
	44770
	

	合计（元）
	1099420
	


注：带#为核心产品。
※2、质量要求
（1）中标人须对本项目进行深化图纸设计，深化图须经采购人确认。实验室工程总体布局符合图纸设计要求，合理有序；
（2）实验室家具材质、规格符合设计要求，数量与工程规划书清单一致，中标人提供的工程规划书须经采购人确认；
（3）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露；
（4）实验台（中央台和边台）台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固，柜体板涂层色泽均匀，封边严密。柜门开合自如，无异常声响。
（5）水电气管线布置合理，使用正常，无漏水漏电，符合安全规范。
3、实验室家具技术参数明细
（1）中央台（含挡水板等）/边台
	标注
	技术需求

	※
	物理性能：采用≥12.7mm厚实芯理化板；含水率≤3.6%；静/湾曲强度≥142MPa；抗冲击性能（1.0m）：压痕直径：≤5.0㎜，表面无破损；耐沸水：质量增加率≤0.2%，或表面质量评级≥5级；漆膜附着力：≥5级。(中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章)

	※
	燃烧性能：HB级及以上；氙灯老化检测结果为无明显变化。

	▲
	化学性能：不低于70项检验结果无明显变化。

	▲
	抗菌性：金黄色葡萄球菌，嗜肺军团菌，中间葡萄球菌等菌种的抗菌率≥99.9%。

	▲
	高关注物质：高关注物质候选清单对230种以上高关注物质的筛分测试结果≤0.1%(w/w)。

	※
	三聚氰胺迁移量：用95%乙酸浸泡6小时，检测结果为N.D；用4%乙酸浸泡6小时，检测结果≤0.8mg/kg。(中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章)

	▲
	放射性核素限量：内、外照射指数≤0.1。

	▲
	框架：镀锌方钢≥38*58mm，无缝焊接，表面均匀环氧喷涂。
柜体：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm；所有板材断面经1-2mm厚PVC防水封边处理，无脱胶、开裂、露缝及毛刺，线条平直且接缝严密吻合，四边倒角圆滑处理。

	▲
	背板：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm，所有板件采用拆装式三合一连接。
五金配件：阻尼自闭式铰链，优质合金材质拉手，滑轨采用承重自回滑轨。
地脚：每个柜体框架均配有金属调整脚，可自由调节高度10-20mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS塑料套。

	▲
	下水管要求PE材质，接头处焊接处理，直径≥50mm。


（2）中央试剂架
	标注
	技术需求

	※
	铝合金模具或者钢制成型结构。采用≥8mm厚的钢化玻璃层板、可上下自由调节。

	▲
	层板：双层钢化玻璃结构，四周车边处理，光滑，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。


（3）吊柜
	标注
	技术需求

	※
	柜体：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm；所有板材断面经1-2mm厚PVC防水封边处理，封边牢固、整洁，无脱胶、开裂、露缝及毛刺，线条平直且接缝严密吻合，应具备防腐、防水、防火、防蛀等性能，四边倒角圆滑处理。

	▲
	背板：环保型三聚氰胺防潮板厚度≥18mm，拆装式三合一连接。
层板：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm，每层层板承重能力≥30kg，满足实验室常规药品的存放承重要求。层板高度可根据实际使用需求灵活调节。
五金配件；铰链采用自闭式铰链。拉手采用优质合金材质拉手。


（4）水盆（中）
	标注
	技术需求

	※
	材质：所有PP制品，无回收料。无有害物质挥发，无异味。抗紫外线辐射，不易老化、脆化。韧性强，弹性好。

	▲
	平整度：超大压力机械注塑，产品整体平整度高，与实验台面高度契合。
底部：水槽底部排水顺畅，无积水。自带溢水功能，包含阻水盖、PP提笼。
槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。
配件：耐酸碱，包含PP存水器和PP下水软管。

	※
	耐高温：100℃放置60小时，样品表面未变色，拉力≥1930N。

	▲
	耐腐蚀性：高密度PP材质具有超强耐腐蚀性。100℃放置60小时，-40℃放置60小时拉力≥1930N。
防霉性能：抑制黑曲霉、宛氏似青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉生长。
承重与抗摔性能：样品承重水≥56L，静置48小时，样品完好未变形。


（5）三口水龙头
	标注
	技术需求

	※
	材质：铜材。进水口装配塑料过滤网。旋钮/肘动把手：高密度PP材质，非ABS，耐强酸碱腐蚀。可与现有设备加接附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。产品外接非密封管螺纹，其中外螺纹应不低于B级精度。

	※
	抗水压机械性能：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游的任何零部件无永久变形。

	▲
	出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.04）L/s时压力下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）MPa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。三口水龙头每个水龙头出水量7.12-8.46L/min。螺纹承受61N.m的扭力矩后应无裂纹，无损坏。手柄或手轮在开区和关闭方向上施加（6±0.2）N.m，应无变形货损坏等削弱水嘴功能的情况出现。阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道应无渗漏。手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。划格试验1级及以上。

	※
	高温试验：在100℃的环境下放置24小时，样品外观无明显变化。

	▲
	抗细菌性能：抗大肠埃希氏菌 ＞99.98%，抗金黄色葡萄球菌＞99.91%，抗肺炎克雷伯氏菌＞99.94%。

	▲
	产品符合中国环境标志Ⅰ型，洛氏硬度平均值≥39。
重金属污染物析出试验：水龙头铅析出统计值≤2μg/L。


（6）滴水架
	▲
	采用高品质PP新料，绝无回料。
抗弯强度≥558kgf/cm2。

	▲
	耐化学试剂性能：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。

	※
	抗拉强度≥257kgf/cm2。


（7）不锈钢洗眼器
	标注
	技术需求

	※
	洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置。

	※
	洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。

	▲
	防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。供水软管：的软性PVC管≥1.5米，外覆304不锈钢编织网，最外层包裹PE管，耐强腐蚀，静态时管内积水不导致阀门生锈老化漏水，不会水压过高导致软管破裂、漏水，软管瞬间耐压≥1.8Mpa。

	※
	水压测试：在温度23～26℃，相对湿度：53～58% RH环境下，产品耐压≥20.9MPa。

	※
	中性盐雾试验：经72h盐雾试验检测结果，表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。


（8）高温台
	标注
	技术需求

	※
	规格：9400*750*550mm（±5mm），全钢结构，≥30mm厚大理石台面，带电源。


（9）教学黑板
	标注
	技术需求

	※
	规格：2000*1200mm（±5mm），教学用白板，配油墨笔


（10）电源插座
	标注
	技术需求

	▲
	220V/10A五孔实验室专用插座，带防水防尘盖。


（11）电源配线
	标注
	技术需求

	▲
	国产优质5*4平方电线


（12）气瓶柜
	标注
	技术需求

	※
	可存放两瓶气体。柜体采用≥1.0mm优质标准冷钢制作，底座使用≥1.2mm优质标准冷钢制作。柜体内外喷塑技术：磷酸纯化耐腐蚀处理，环氧无铅静电喷塑，抗冲击。

	▲
	报警器类型：能检测气体：可燃气体。

	▲
	配置气体泄漏探测自动报警系统，同时装备联动排风、循环排风功能；设定气体探测自动报警系统的浓度报警阀值，如遇气体泄漏，当探测浓度值达到或超过设定报警阀值时系统会自动报警蜂鸣，同时系统联动风机，风机自动开启并排风。


（13）试剂柜
	标注
	技术需求

	※
	柜体：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm；所有板材断面经1-2mm厚PVC防水封边处理，封边牢固、整洁，无脱胶、开裂、露缝及毛刺，线条平直且接缝严密吻合，应具备防腐、防水、防火、防蛀等性能，四边倒角圆滑处理。

	▲
	背板：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm，所有板件采用拆装式三合一连接。
层板：三聚氰胺防潮板厚度≥18mm，每层层板承重能力≥30kg。层板高度可根据实际使用需求灵活调节。


	▲
	五金配件：铰链采用自闭式铰链。拉手采用优质合金材质拉手。


（14）不锈钢试验台（带工作位）
	标注
	技术需求

	▲
	外观尺寸： w*750*850mm。柜体材质：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板制作。折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。
结构整体为拆装型，整体加固，不易变形晃动。


（15）危化品/防爆柜参数（带报警功能）
	标注
	技术需求

	※
	全部双层防火钢板构造，柜体和门板均由双层1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，并具备报警功能。

	▲
	手动双开门设计，双开门的门缝不得大于3mm。
三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，配挂锁，实现双人双锁安全管理。底部配有4只可调节支架。

	▲
	符合盛漏规范：防漏液槽高度≥4.5cm，使意外流出的液体不外溢。
醒目的标签可以在能见度较低的光线下可辨识。装设有防闭火装置的双透气孔。
镀锌层板可在每8cm层档上下自由调节。柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。

	※
	柜身设有静电接地传导端口，降低静电火花造成火灾风险。


（16）万向抽气罩
	标注
	技术需求

	▲
	关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。关节密封圈：高密度PVC。支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢。关节松紧旋钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁紧。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。

	▲
	拱形集气罩：Φ375mm，高密度PP。伸缩导管：Φ75mm,PP材质。固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型。360°旋转装置：最大活动半径1600mm。

	▲
	耐化学检测:在二氯甲烷99.5%，冰乙酸99.5%，碘酒2%，氢氧化钠40%，汽油95#，红药水2%，甲醇99.5%，二甲苯99%，次氯酸钠，乙二醇98%，异丙醇99.5%，硝酸20%，乙酸乙酯20%，柠檬酸水溶液，氨水20%，乳酸85%，丙酮等满足在室温浸泡168h无变化。硫酸30%，盐酸37%，NaOH溶液30%乙醚，甲苯等浸泡48h无变化。

	※
	热老化：满足在≤110℃环境中1小时无变化。

	▲
	维卡软化温度不低于153℃。邵氏硬度D：不低于66。低温老化：在≤-60℃环境下1小时无变化。锤落冲击≤（1Kg,1m）。


（17）原子吸收罩
	标注
	技术需求

	▲
	采用304不锈钢材质，可自由伸缩。
不锈钢板厚度为≥1.0mm耐腐蚀，耐高温，易清理。


（18）天平台
	标注
	技术需求

	▲
	全钢结构。台面板黑色大理石台面。地脚采用底盘直径60mm不锈钢地脚配橡胶TPU防震底座。


（19）紧急喷淋装置
	标注
	技术需求

	▲
	紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式。主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量≥8%，耐腐蚀。在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量≥82升/分钟，在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量≥12.8升/分钟，冲淋开关能在0.4秒内开启，洗眼开关能在0.4秒内开启，插拔连接件的密封性能良好，极限耐压达到11.59MPa。

	▲
	产品采用304不锈钢材质，铬（Cr）含量≥18%，镍（Ni）含量≥8%，磷（P）含量≥0.03%。不含汞、六价铬等有害物质。
管道耐压性能：耐压≥18.2MPa。

	※
	洗眼喷头：根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头。并可通过一字调节阀将双口洗眼器的出水高度调整一致。


（20）实验凳（不带滑轮、防静电）
	标注
	技术需求

	▲
	材质：201不锈钢。防静电材质凳面。升降方式：螺旋升降。
凳面29CM、脚盘25CM管、脚钉高度40-55CM。整体打磨光滑，配皮套包裹，承重1500KG。


※3、项目其他要求
（1）中标人在成交后向采购人需求部门提供产品单品图、产品框线图（包含正视图、左视图、俯视图，软件产品和隐蔽工程产品除外）。

（2）中标人在成交后向采购人需求部门提供本项目水、电、通风施工图，需与现场实际水电及通风点位相匹配。

（3）以上图纸须经采购人需求部门书面确认后再实施。
（三）废油中心
※1、实验室家具采购明细
	序号
	产品名称（标的名称）
	规格（针对尺寸数据,如无特殊要求，均±5mm ）
	单位
	合计
	单价限价（元）
	总价
（元）

	1
	全钢中央台
	L*1500*850mm
	延米
	80.35
	2400
	192840 

	2
	全钢边台
	L*750*850mm
	延米
	165.1
	1200
	198120 

	3
	转角柜
	1000*1000*850mm
	台
	4
	1560
	6240 

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	215
	530
	113950 

	5
	中央台试剂架
	L*400*750mm
	延米
	39.4
	580
	22852 

	6
	边台试剂架
	L*275*750mm
	延米
	29.9
	520
	15548 

	7
	高温台
	L*750*850mm
	延米
	27.6
	1560
	43056 

	8
	仪器台
	L*900*850mm
	延米
	40.4
	1560
	63024 

	9
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	43
	1170
	50310 

	10
	三口水龙头
	
	个
	44
	400
	17600 

	11
	PP水槽
	550*450*310mm
	个
	44
	280
	12320 

	12
	会议桌
	6000*2200*780mm
	套
	1
	8800
	8800 

	13
	木质货架
	900*450*1800
	组
	4
	850
	3400 

	14
	木质货架
	1500*450*1800
	组
	11
	1280
	14080 

	15
	大5孔插座
	5孔插座（220V,10A,3KW）
	套
	620
	55
	34100 

	16
	三相五线空气开关
	380V,2KW
	个
	25
	85
	2125 

	17
	
	380V,6KW
	个
	58
	85
	4930 

	18
	设备专用给排水
	设备排水口
	个
	15
	165
	2475 

	19
	
	设备进水口
	个
	14
	165
	2310 

	20
	洗眼器
	公共区域设置，每层楼2套
	套
	6
	2400
	14400 

	21
	研究生工作台
	1100 mm×600mm×1100mm
	台
	74
	330
	24420

	合计（元）
	846900


※2、质量要求
（1）中标人须对本项目进行深化图纸设计，深化图须经采购人确认。实验室工程总体布局符合图纸设计要求，合理有序；
（2）实验室家具材质、规格符合设计要求，数量与工程规划书清单一致，中标人提供的工程规划书须经采购人确认；
（3）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露；
（4）实验台（中央台和边台）台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固，柜体板涂层色泽均匀，封边严密。柜门开合自如，无异常声响。
（5）水电气管线布置合理，使用正常，无漏水漏电，符合安全规范。
3、实验室家具技术参数明细
	序号
	产品名称
	规 格（针对尺寸数据,如无特殊要求，均±5mm ）
	单位
	数量
	备注

	废油中心一层

	B110

	1
	全钢边台
	3400*750*850 mm
	米
	3.4
	材质技术要求如下：
1. 实验室台面

※1.1. 采用标准厚度为≥16.0 mm实芯理化板台面。
▲ 1.2. 产品理化性能：参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。
▲ 1.3. 产品物理性能：物理性能达到或优于GB/T 7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板标准，耐湿热性能、耐污染性能、耐水蒸气性能、耐龟裂性能、耐香烟灼烧性能均达≥5级，无变化或无明显变化。抗冲击性能（0.324 kg，1m）凹陷直径不得大于7 mm，无破损。耐刮划性（金刚石划痕法）≥1N，试件表面无大于90％的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。抗拉强度不得低于 90MPa。弯曲强度不得低于60MPa。弯曲弹性模量不得低于1.4*104MPa。产品耐磨性能：r≥1000产品最大总热值 ≤45mj/m^2，低播焰性合格。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。
▲ 1.4. 产品环保性能：甲醛释放量检测结果为ND，挥发性有机化合物测定值≤0.005 mg/m³，甲醛值≤0.005 ppm，总醛类值≤0.005 ppm，苯基环已稀<0.005 mg/m³，单体非甲烷烃类物质未检出，铅量标准要求≤0.009% w/w。放射性元素内照射指数 lRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.0, 内照射指数lRa＜0.1，外照射指数Iγ＜0.1，符合 A 类产品要求。

※2. 柜体采用落地式柜体结构，≥1.0mm厚冷轧钢板，经清洗、去油，表面喷涂整体使用喷涂材料，表面喷涂≥75um环氧树脂粉末，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温；柜体左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度为≥25mm ; 钢制双层门片结构，夹层至少19 mm - 26 mm厚斜边成型设计，其内部填充消音材质，夹层内并以钢板补强；抽头为钢制双层结构，夹层至少19 mm - 26 mm厚斜边成型设计，内部填充消音材质，夹层内并以钢板补强。

▲3. 滑轨采用带阻尼功能三节16寸黑色防腐导轨，抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形，并有自动归位设计。

※4. 合页采用304#不锈钢外盖门折弯合页，材质及结构为≥2mm厚新型70*71*22五折304#不锈钢合页，柱蕊直径为6mm，成型合页外直径为10mm；304#不锈钢外盖门折弯合页通过国家级法定检测机构检验根据GB/T10125- -2012，盐雾测试10级；运动负重≥90kg (≥134000次)；打开角度不低于90度；最大承重力达45 kg,开合最少达十三万次以上，使用寿命长。

▲5. 拉手：采用柜门一体一字拉手。

6. 实验室台柜系统环保要求:

▲6.1.金属实验室家具及木质实验室家具符合CQC5109- 2018《家具环保认证技术规范》产品标准和技术要求，结论合格。
7. 产品金属表面处理技术要求：

※7.1. 附着力等级≥5B（0级），铅笔硬度等级≥2H，中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。
▲7.2. 表面耐污染试验：酒精、咖啡、鞋油、25%氢氧化钠、30%双氧水，达到5级标准，10%柠檬酸达到4级标准。
※7.3. 金属喷涂层重金属含量要求：锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒等检测结果应为未检出，中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章；
▲7.4. 金属涂层耐中性盐雾试验腐蚀等级：中性盐雾试验，连续喷雾552小时，简易10级制定级法：10级；乙酸盐雾试验，连续喷雾552小时，简易10级制定级法：10级；
▲7.5.金属涂层耐乙酸盐雾试验腐蚀等级：乙酸盐雾试验，连续喷雾552小时，简易10级制定级法：10级；
▲7.6.金属涂层耐铜加速乙酸盐雾试验腐蚀等级：铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期552小时，保护评级 （Rᴘ）：10级 ，外观评级 （Rᴀ）：10级。

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	▲ 1. 全钢材质，柜体钢材厚度为1.0 mm（±1.05%），喷涂厚度 > 0.075 mm（±1.05%）；
▲ 2. 铰链：DTC 阻尼铰链，开启角度110°，开启次数可高达十万于次；

▲ 3. 拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁；

▲4. 层板支撑扣：采用1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型；

▲5. 门玻璃5 mm厚钢化玻璃

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	▲1. 采用加厚的国标65铜挤压铜管，螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2要求，非螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7307的规定，外螺纹不低于B级精度。

▲2. 附着力：依据GB/T 9286-2021标准检测附着力要求达到0级。

▲3. 单柄单控和双柄双控水嘴手柄扭力矩应≥ 4Nm ± 0.5 Nm。

▲4. 水龙头金属污染物析出，依据GB 18145-2014检测铅析出统计值Q＜4，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜190，铍析出量＜0.4等不少于9种金属析出物的检测。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。
▲5. 抗使用负载：水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s无松动现象。

▲6. 抗水压机械性能：阀芯打开，出水口关，冷水压力为水嘴流量为0.4±0.04L/s时的压力，持续时间（60±5）s，阀芯下游任何零部件无永久性变形。阀芯打开，出水口关，冷水压力2.5±0.05 MPa ，持续时间（60±5）s，阀芯上游任何零部件无永久性变形。

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	▲1. 水槽耐低温，零下40℃，96 h无变化。

▲2. 水槽耐湿热，95%相对湿度，25℃，60 h无变化。

▲ 3. 产品单重达到3.7 kg以上，主体厚度5-6mm，以保证主体的牢固度。

▲4.霉性：依据GB/T 24128-2018/ISO16869:2008检测标准，防霉性能（黑曲霉、球毛壳梅、宛氏拟青霉、绳状表霉、长枝木霉）1级，中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章
▲5. 水槽依据GB/T 1634.1-2019标准检测，负荷变形温度≥55.0℃。

▲6. 依据GB/T 3398.2-2008标准检测，洛氏硬度要求≥92 H。

▲7. 耐高温性：将150 ℃油温灌入水槽后无变形、损坏。
▲8. 依据GB/T 9341-2008标准检测，弯曲模量要求≥1450 MPa，弯曲强度≥45.0MPa。

▲9. 落锤冲击性能参照CJ/T273-2012和GB/T14152-2001试验TIR≦10%

	6
	仪器台
	4200*900*850mm
	米
	4.2
	技术参数同上全钢边台

	B108

	1
	全钢边台
	4700*750*850mm
	米
	4.7
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢边台
	2000*750*850mm
	米
	2
	技术参数同上全钢边台

	3
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	4
	全钢边台
	3900*750*850mm
	米
	3.9
	技术参数同上全钢边台

	5
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	6
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	7
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	8
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B109

	1
	全钢边台
	2800*750*850mm
	米
	2.8
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	8
	全钢中央台
	5800*1500*850
	米
	11.6
	技术参数同上全钢边台

	9
	中央台试剂架
	5800*400*750mm
	米
	5.8
	▲1. 采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂加工而成，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂，保证型材不生锈不被腐蚀，含电源线、插座和灯具等。层板镶嵌6 mm钢化玻璃。单面操作高度可调节药品架规格：L*275*750 mm。双面操作高度可调节药品架规格：L*400*750 mm。

※2.搁板静载每层40 lb或每平方英尺不超过200lb，无破损。

	10
	高温台
	1000*750*850mm
	米
	1
	※1. 柜体采用全钢材质；

※2. 实验室台面：采用标准厚度为≥15.0 mm陶瓷台面；

▲3. 表面耐污染性：参照GB/T17657-2022检测标准，分别接触硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、仁和碘酒、双氧水30%、高氯酸饱和溶液、丙酮99%、二恶烷99%、乙醚99%、糠醛99%、过氧化氢30%、氢氧化钠饱和溶液、二氯甲烷99%、氯苯99%、氨水28%、甲醇99%、甲醛37%这20种化学试剂≥48小时，表面无变化。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。▲4. 抗菌性：陶瓷台面表面不吸附细菌，大肠埃希氏菌抗菌率≥99.9%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。

▲5. 参照GB/T 3810.4-2016标准，台面断裂模数平均值≥60MPa,单个值≥58MPa。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。

▲6 耐划痕达1级，提供CMA和CNAS认证的检测报告。

▲7.平整度：参照GB/T 19367-2022标准检测，检测结果≤0.5mm/m。中标人在供货时随货提供第三方检测检验机构出具的符合技术参数指标要求的检测检验报告复印件，加盖中标人公章。

	11
	全钢边台
	3900*750*850mm
	米
	3.9
	技术参数同上全钢边台

	12
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	13
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	14
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	15
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B107

	1
	全钢边台
	5200*750*850mm
	米
	5.2
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢边台
	4500*750*850mm
	米
	4.5
	技术参数同上全钢边台

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	全钢中央台
	3000*1500*850
	米
	3
	技术参数同上全钢边台

	B106

	1
	仪器台
	4100*900*850mm
	米
	4.1
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢中央台
	4500*1500*850
	米
	4.5
	技术参数同上全钢边台

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B105

	1
	全钢边台
	3000*750*850mm
	米
	3
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢中央台
	5300*1500*850
	米
	10.6
	技术参数同上全钢边台

	4
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	5
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	6
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	7
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	8
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	9
	全钢边台
	5800*750*850mm
	米
	5.8
	技术参数同上全钢边台

	10
	吊柜
	900*300*600
	个
	6
	技术参数同上吊柜

	B102

	1
	全钢边台
	6900*750*850mm
	米
	6.9
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	7
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢边台
	4600*750*850mm
	米
	4.6
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	2
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B104

	1
	全钢边台
	4900*750*850mm
	米
	4.9
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	全钢中央台
	6000*1500*850
	米
	12
	技术参数同上全钢边台

	7
	中央台试剂架
	6000*400*750mm
	米
	6
	技术参数同上中央台试剂架

	8
	全钢边台
	3800*750*850mm
	米
	3.8
	技术参数同上全钢边台

	9
	全钢边台
	2500*750*850mm
	米
	2.5
	技术参数同上全钢边台

	废油中心二层

	B214

	1
	全钢中央台
	2500*1500*850
	米
	2.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢边台
	2600*750*850mm
	米
	2.6
	技术参数同上全钢边台

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	全钢边台
	5800*750*850mm
	米
	5.8
	技术参数同上全钢边台

	7
	吊柜
	900*300*600
	个
	6
	技术参数同上吊柜

	B216

	1
	全钢边台
	1700*750*850mm
	米
	1.7
	技术参数同上全钢边台

	2
	转角柜
	1000*1000*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	3
	全钢边台
	3400*750*850mm
	米
	3.4
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	8
	全钢边台
	3100*750*850mm
	米
	3.1
	技术参数同上全钢边台

	9
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	10
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	11
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	12
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	B215

	1
	全钢边台
	2600*750*850mm
	米
	2.6
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	全钢边台
	4500*750*850mm
	米
	4.5
	技术参数同上全钢边台

	7
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	8
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	9
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	10
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	B213

	1
	全钢边台
	1700*750*850mm
	米
	1.7
	技术参数同上全钢边台

	2
	转角柜
	1000*1000*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	3
	全钢边台
	2300*750*850mm
	米
	2.3
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	5
	仪器台
	2000*900*850mm
	米
	2
	技术参数同上全钢边台

	6
	全钢边台
	2600*750*850mm
	米
	2.6
	技术参数同上全钢边台

	7
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	8
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	9
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	10
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B212

	1
	全钢边台
	4100*750*850mm
	米
	4.1
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	全钢边台
	5400*750*850mm
	米
	5.4
	技术参数同上全钢边台

	7
	吊柜
	900*300*600
	个
	6
	技术参数同上吊柜

	B211

	1
	全钢边台
	4500*750*850mm
	米
	4.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	仪器台
	4000*900*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	B210

	1
	全钢边台
	4100*750*850mm
	米
	2.6
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	边台试剂架
	4100*275*750mm
	米
	4.1
	技术参数同上中央台试剂架

	4
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	7
	全钢中央台
	3800*1500*850
	米
	3.8
	技术参数同上全钢边台

	8
	中央台试剂架
	3800*400*750mm
	米
	3.8
	技术参数同上中央台试剂架

	B209

	1
	全钢边台
	4700*750*850mm
	米
	4.7
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	3
	边台试剂架
	4700*275*750mm
	米
	4.7
	技术参数同上中央台试剂架

	4
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	7
	全钢边台
	3500*750*850mm
	米
	3.5
	技术参数同上全钢边台

	8
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	9
	边台试剂架
	3500*275*750mm
	米
	3.5
	技术参数同上中央台试剂架

	B208

	1
	全钢边台
	2600*750*850mm
	米
	2.6
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	2
	技术参数同上吊柜

	3
	边台试剂架
	2600*275*750mm
	米
	2.6
	技术参数同上中央台试剂架

	4
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	7
	仪器台
	2500*900*850mm
	米
	2.5
	技术参数同上全钢边台

	8
	全钢边台
	3000*750*850mm
	米
	3
	技术参数同上全钢边台

	9
	货架
	900*450*1800mm
	组
	1
	技术参数同货架

	B207

	1
	全钢边台
	3600*750*850mm
	米
	3.6
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B206

	1
	全钢边台
	2500*750*850mm
	米
	2.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	2
	技术参数同上吊柜

	3
	边台试剂架
	2500*275*750mm
	米
	2.5
	技术参数同上中央台试剂架

	4
	全钢中央台
	4000*1500*850
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	5
	全钢边台
	3100*750*850mm
	米
	3.1
	技术参数同上全钢边台

	6
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	7
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	8
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	9
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B205

	1
	全钢边台
	3100*750*850mm
	米
	3.1
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	6
	边台试剂架
	3600*275*750mm
	米
	3.6
	技术参数同上中央台试剂架

	7
	全钢边台
	6800*750*850mm
	米
	6.8
	技术参数同上全钢边台

	8
	吊柜
	900*300*600
	个
	7
	技术参数同上吊柜

	B203

	1
	全钢边台
	5400*750*850mm
	米
	5.4
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	6
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢边台
	3100*750*850mm
	米
	3.1
	技术参数同上全钢边台

	4
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B202

	1
	全钢边台
	4400*750*850mm
	米
	4.4
	技术参数同上全钢边台

	2
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	3
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	4
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	5
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	6
	仪器台
	3100*900*850
	米
	3.1
	技术参数同上全钢边台

	7
	全钢边台
	3600*750*850mm
	米
	3.6
	技术参数同上全钢边台

	8
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	B204

	1
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢中央台
	4100*1500*850
	米
	8.2
	技术参数同上全钢边台

	4
	中央台试剂架
	4100*400*750mm
	米
	8.2
	技术参数同上中央台试剂架

	5
	全钢边台
	4400*750*850mm
	米
	4.4
	技术参数同上全钢边台

	6
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	7
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	8
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	9
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	废油中心三层

	B316

	1
	货架
	1500*450*1800mm
	组
	4
	※1. 规格:900/1500*450*1800mm

▲ 2. 板材：E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色ABS 2.0mm封边条封边。台面板材厚度≥25mm。前挡板厚度≥16mm。外观质量要求：表面划痕、表面压痕为优等品                                   ▲ 3. 封边：本色优质PVC，厚度不小于1.0加进口PUR全自动封边机收边
▲ 4. 五金：全部采用国优名牌五金配件

	B314

	1
	货架
	1500*450*1800mm
	组
	7
	技术参数同货架

	B310

	1
	全钢边台
	2800*750*850mm
	米
	2.8
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜


	3
	边台试剂架
	2800*275*750mm
	米
	2.8
	技术参数同上中央台试剂架

	4
	全钢中央台
	5000*1500*850
	米
	5
	技术参数同上全钢边台

	5
	中央台试剂架
	5000*400*750mm
	米
	5
	技术参数同上中央台试剂架

	6
	全钢中央台
	3200*1500*850
	米
	3.2
	技术参数同上全钢边台

	7
	中央台试剂架
	3200*400*750mm
	米
	3.2
	技术参数同上中央台试剂架

	8
	全钢边台
	2700*750*850mm
	米
	2.7
	技术参数同上全钢边台

	9
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	10
	边台试剂架
	2700*275*750mm
	米
	2.7
	技术参数同上中央台试剂架

	11
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	12
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	13
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	14
	全钢边台
	3400*750*850mm
	米
	3.4
	技术参数同上全钢边台

	15
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	16
	边台试剂架
	3400*275*750mm
	米
	3.4
	技术参数同上中央台试剂架

	17
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	18
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	19
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	20
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B318

	1
	高温台
	6400*750*850mm
	米
	6.4
	技术参数同上高温台

	2
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	B317

	1
	全钢边台
	5000*750*850mm
	米
	5
	技术参数同上全钢边台

	2
	高温台
	5400*750*850mm
	米
	5.4
	技术参数同上高温台

	B315

	1
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	仪器台
	3000*900*850mm
	米
	3
	技术参数同上全钢边台

	4
	仪器台
	1500*900*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	5
	高温台
	2000*750*850mm
	米
	2
	技术参数同上高温台

	6
	全钢边台
	1000*750*850mm
	米
	1
	技术参数同上全钢边台

	7
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	8
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	9
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B313

	1
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	2
	技术参数同上吊柜

	3
	货架
	900*450*1800mm
	组
	1
	技术参数同货架

	4
	仪器台
	3000*900*850mm
	米
	6
	技术参数同上全钢边台

	5
	全钢边台
	1000*750*850mm
	米
	1
	技术参数同上全钢边台

	B312

	1
	全钢边台
	1200*750*850mm
	米
	1.2
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	10
	技术参数同上吊柜

	3
	仪器台
	3000*900*850mm
	米
	6
	技术参数同上全钢边台

	4
	货架
	900*450*1800mm
	组
	1
	技术参数同货架

	5
	全钢边台
	1000*750*850mm
	米
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	7
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	8
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B311

	1
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	1
	技术参数同上吊柜

	3
	货架
	900*450*1800mm
	组
	1
	技术参数同货架

	4
	高温台
	2000*750*850mm
	米
	2
	技术参数同上高温台

	5
	全钢边台
	2000*750*850mm
	米
	2
	技术参数同上全钢边台

	6
	吊柜
	900*300*600
	个
	2
	技术参数同上吊柜

	7
	全钢边台
	3500*750*850mm
	米
	3.5
	技术参数同上全钢边台

	8
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	9
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	10
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	11
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	3.5
	技术参数同上全钢边台

	12
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	13
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	14
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	15
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B309

	1
	仪器台
	4000*900*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢边台
	4100*750*850mm
	米
	4.1
	技术参数同上全钢边台

	3
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	4
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B308

	1
	全钢边台
	3500*750*850mm
	米
	3.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢中央台
	3750*1500*850
	米
	3.75
	技术参数同上全钢边台

	4
	中央台试剂架
	3000*400*750mm
	米
	3
	技术参数同上中央台试剂架

	5
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	6
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B307

	1
	高温台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上高温台

	2
	高温台
	6800*750*850mm
	米
	6.8
	技术参数同上高温台

	B306

	1
	全钢边台
	4400*750*850mm
	米
	4.4
	技术参数同上全钢边台

	2
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	B305

	1
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢边台
	4400*750*850mm
	米
	4.4
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	5
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B303

	1
	全钢边台
	1500*750*850mm
	米
	1.5
	技术参数同上全钢边台

	2
	转角柜
	1000*1000*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	3
	全钢边台
	3400*750*850mm
	米
	3.4
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	8
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	9
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	B302

	1
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢边台
	3500*750*850mm
	米
	3.5
	技术参数同上全钢边台

	4
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	5
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	6
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	7
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	B304

	1
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	4
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	4
	技术参数同上吊柜

	3
	全钢中央台
	4100*1500*850
	米
	8.2
	技术参数同上全钢边台

	4
	中央台试剂架
	4100*400*750mm
	米
	8.2
	技术参数同上中央台试剂架

	5
	全钢边台
	2900*750*850mm
	米
	2.9
	技术参数同上全钢边台

	6
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	7
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	8
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	9
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	A302/304

	1
	全钢边台
	4000*750*850mm
	米
	8
	技术参数同上全钢边台

	2
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	2
	技术参数同上全钢边台

	3
	三口水龙头
	/
	套
	2
	技术参数同上三口水龙头

	4
	PP水槽
	/
	套
	2
	技术参数同上PP水槽

	A305/319/321

	1
	全钢边台
	2400*750*850mm
	米
	7.2
	技术参数同上全钢边台

	2
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	3
	技术参数同上全钢边台

	3
	三口水龙头
	/
	套
	3
	技术参数同上三口水龙头

	4
	PP水槽
	/
	套
	3
	技术参数同上PP水槽

	A320

	1
	全钢边台
	3000*750*850mm
	米
	3
	技术参数同上全钢边台

	2
	吊柜
	900*300*600
	个
	3
	技术参数同上吊柜

	3
	洗涤台
	900*750*850mm
	台
	1
	技术参数同上全钢边台

	4
	三口水龙头
	/
	套
	1
	技术参数同上三口水龙头

	5
	PP水槽
	/
	套
	1
	技术参数同上PP水槽

	会议室

	1
	会议桌
	6000*2200*780mm
	套
	1
	▲ 1.板材：面子为中纤板加厚5公分E1级板材，下脚采用1.5E1级免漆颗粒板；
▲ 2.封边：本色优质PVC，厚度不小于1.0mm加进口PUR全自动封边机收边；
▲ 3.五金：全部采用国优名牌五金配件

	其它

	1
	大5孔插座
	5孔插座（220V,10A,3KW）
	套
	620
	※钢制，含底座，配电线

	2
	三相五线空气开关
	380V,2KW
	个
	25
	※配空气开关380V，配电线.

	3
	
	380V,6KW
	个
	58
	※配空气开关380V，配电线.

	4
	设备专用给排水
	设备排水口
	个
	15
	※不锈钢，配水管

	5
	
	设备进水口
	个
	14
	※不锈钢，配水管

	6
	洗眼器
	公共区域设置，每层楼2套
	套
	6
	▲1.尺寸：淋身器高2250mm±5%；洗眼器高1250mm±5%；入水管口径 Φ25-22mm之间。排水管口径Φ15-27mm；
▲2.水压要求：大于2 bar。在水温20℃，试验水压1.5MPa条件下保压5min，无渗漏；
▲3.冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下≥75.7L/min；
▲4.冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1S；

▲5.材质304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦，结构牢固，安装简便，表面高光处理；
▲6.采用焊接式管道连接，阀门采用陶瓷阀芯，可单独拆卸维修的专业产品，且冲淋器装置既不会因为有螺纹连接或磨损问题导致产品质量隐患且产品更容易拆装；
▲7.采用双口气泡式出水莲蓬头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到6升/分钟；
▲8.冲淋头需提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面；
▲9.冲淋洗眼器喷头流量在动态水压0.25MPA不小于1.5/min；

▲10洗眼器手推阀开启时间≤1S；
▲11.洗眼喷头喷射水流高度在100毫米至300毫米之间，从洗眼喷头中心至水流最高处；
▲12.冲淋喷头至固定底座高度在2083毫米至2438毫米之间；
▲13.洗眼喷头至固定底座高度在800毫米至1200毫米之间。

	B201, B301

	1
	研究生工作台
	1.1 m×0.6 m×1.1m
	台
	74
	※抗污耐脏台面，环保板材，含插线板，网线插槽，提供同数量椅子（承重在100 kg以上）。


（四）国合基地
※1、实验室家具采购明细
	序号
	产品名称（（标的名称））
	数量/单位
	单价限价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	可移动实验台
	72.3/米
	3000
	216900
	全钢结构

	2
	实验台
	26.5/米
	3000
	79500
	全钢结构

	3
	中央实验台
	16/米
	6000
	96000
	全钢结构

	4
	科研设备置物架
	3/组
	2200
	6600
	全钢结构

	5
	壁柜
	10/米
	550
	5500
	全钢结构

	6
	水槽水龙头
	7/套
	450
	3150
	/

	7
	置物台
	11/米
	2300
	25300
	全钢结构

	合计（元）
	432950
	


2、实验室家具技术参数明细
（1）可移动实验台
	序号
	技术参数

	1
	1. 可移动实验台技术要求
※规格型号：L1200mm*D700mm*H800mm(±0.05mm）
▲1.1台面采用≥12.7mm 实芯理化板，四周加边至≥25.4mm（±0.05mm）。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质；
※1.2台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足 50 项化学试 剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为 5 级。化学试剂至少包含并逐一对应满足以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、正己烷；10、28%氨水；12、二甲基甲酰胺；13、二氧六环；14、三氯乙烯；15、10%硫酸铜等； 

※1.3台面甲醛含量≤0.010mg/m³，依据GB/T 39600-2021判定为ENF级。
※1.4台面物理性指标达到 GB/T7911-2024 检测标准： 耐磨性能≥4级1100r、 耐沸水 5 级、耐干热 5 级、耐光色牢度4级、耐水蒸气 5 级、耐龟裂 5 级、耐湿热 5 级、抗拉强度横向测试结果≥120 Mpa纵向测试结果≥150 Mpa，静曲强度横向测试结果≥140 Mpa纵向测试结果≥180 Mpa。依据EN438标准，耐刻划性能达5级测试结果≥6N。依据GB/T 17657-2022检测方法，提供 “密度”检测且结果需 ≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3300N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现； 

▲1.5为保证实验室内部环境空气质量，TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/ m³。
1.6钢制柜体：※检测依据为GB 24820-2024
▲1.6.1柜体、背板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.2层板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，经酸洗磷化环氧树脂烤漆处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.3门板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.4抽屉：抽屉底板及背板采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
※1.6.5铰链：符合 QB/T2189-2013 ，通过以下试验{过载：垂直静载荷（20kg，10 次）；功能：耐久性 (100000 次)；
※1.6.6滑轨：按 QB/T2454-2017 标准检验，检验项目名称：功能 耐久性 (100000 次)，检验结果合格。
▲1.6.7万向轮：滚珠静音万向轮，使在移动过程中可以更加灵活地改变方向，适应各种复杂的空间和操作需求。


（2）实验台
	序号
	技术参数

	1
	1.实验台技术要求
※规格型号：L1000mm*D800mm*H800mm(±0.05mm）/L1000mm*D750mm*H800mm(±0.05mm）
▲1.1台面采用≥12.7mm（±0.05mm）实芯理化板，四周加边至≥25.4mm（±0.05mm）。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质；
※1.2台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足 50 项化学试 剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为 5 级。化学试剂至少包含并逐一对应满足以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、正己烷；10、28%氨水；12、二甲基甲酰胺；13、二氧六环；14、三氯乙烯；15、10%硫酸铜等； 

※1.3台面甲醛含量≤0.010mg/m³，依据GB/T 39600-2021判定为ENF级。
※1.4台面物理性指标达到 GB/T7911-2024 检测标准： 耐磨性能≥4级1100r、 耐沸水 5 级、耐干热 5 级、耐光色牢度4级、耐水蒸气 5 级、耐龟裂 5 级、耐湿热 5 级、抗拉强度横向测试结果≥120 Mpa纵向测试结果≥150 Mpa，静曲强度横向测试结果≥140 Mpa纵向测试结果≥180 Mpa，满足GB/T7911-2024 标准。依据EN438标准，耐刻划性能达5级测试结果≥6N。依据GB/T 17657-2022检测方法，提供 “密度”检测且结果需 ≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3300N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现。 

▲1.5为保证实验室内部环境空气质量，TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/ m³。
1.6钢制柜体：※检测依据为GB 24820-2024
▲1.6.1柜体、背板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.2层板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，经酸洗磷化环氧树脂烤漆处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.3门板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.4抽屉：抽屉底板及背板采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
※1.6.5铰链：符合 QB/T2189-2013 ，通过以下试验{过载：垂直静载荷（20kg，10 次）；功能：耐久性 (100000 次)；
※1.6.6滑轨：按 QB/T2454-2017 标准检验，检验项目名称：功能 耐久性 (100000 次)，检验结果合格。


（3）科研设备置物架
	序号
	技术参数

	1
	1.科研设备置物架技术要求
※规格型号：L2000mm*D600mm*H1800mm(±0.05mm)
▲1.1柜体架：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈。
▲1.2活动层板：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，（烤房）180度高温固化，耐腐蚀、防火、防潮；可根据实际需要调整层板之间的高度。
▲1.3可调地脚：可根据室内地坪适当调整柜体30-50mm的高度。


（4）中央实验台
	序号
	技术参数

	1
	1.中央台技术要求
※规格型号：L1000mm*D1200mm*H800mm(±0.05mm)
▲1.1台面采用≥12.7mm（±0.05mm） 实芯理化板，四周加边至≥25.4mm（±0.05mm）。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质；
※1.2台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足 50 项化学试 剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为 5 级。化学试剂至少包含并逐一对应满足以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、正己烷；10、28%氨水；12、二甲基甲酰胺；13、二氧六环；14、三氯乙烯；15、10%硫酸铜等。
※1.3台面甲醛含量≤0.010mg/m³，依据GB/T 39600-2021判定为ENF级。
※1.4台面物理性指标达到 GB/T7911-2024 检测标准： 耐磨性能≥4级1100r、 耐沸水 5 级、耐干热 5 级、耐光色牢度4级、耐水蒸气 5 级、耐龟裂 5 级、耐湿热 5 级、抗拉强度横向测试结果≥120 Mpa纵向测试结果≥150 Mpa，静曲强度横向测试结果≥140 Mpa纵向测试结果≥180 Mpa，满足GB/T7911-2024 标准。依据EN438标准，耐刻划性能达5级测试结果≥6N。依据GB/T 17657-2022检测方法，提供 “密度”检测且结果需 ≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3300N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现。
▲1.5为保证实验室内部环境空气质量，TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/ m³。
※1.6钢制柜体：检测依据为GB 24820-2024
▲1.6.1柜体、背板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.2层板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，经酸洗磷化环氧树脂烤漆处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.3门板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.4抽屉：抽屉底板及背板采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
※1.6.5铰链：符合 QB/T2189-2013 ，通过以下试验{过载：垂直静载荷（20kg，10 次）；功能：耐久性 (100000 次)。
※1.6.6滑轨：按 QB/T2454-2017 标准检验，检验项目名称：功能 耐久性 (100000 次)，检验结果合格。


（5）壁柜
	序号
	技术参数

	1
	1. 壁柜技术要求
※规格型号：L1000mm*D300mm*H700mm(±0.05mm)
▲1.1柜体：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.2门面板：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理，内嵌4mm厚的钢化玻璃。
▲1.3层板：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.4背板：采用1.0mm（±0.05mm）厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
※1.5铰链：铰链：符合 QB/T2189-2017 ，通过以下试验{过载：垂直静载荷（20kg，10 次）；功能：耐久性 (100000 次)。


（6）水槽+水龙头
	序号
	技术参数

	1
	1. 水槽、水龙头技术要求
※规格型号：L550mm*D450mm*H310mm(±0.05mm)
1.1水槽

▲水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
※1.1.1耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
※1.1.2抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。
※1.1.3低温老化性：依据GB/T 2423.1-2008标准，测试条件为-40℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，低温老化后拉伸性能最大力≥4.81×103N、拉伸强度≥120MPa、断裂伸长率≤1.3%。
※1.1.4弯曲模量：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥1540MPa。
※1.1.5氧指数：依据GB/T 2406.2-2009标准，检测结果≥25%。
1.2水龙头
▲龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
※1.2.1耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
※1.2.2抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）
※1.2.3连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，连接软管加压≥3.5MPa时，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。
※1.2.4连接软管密封性：依据GB/T 23448-2019标准，初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。
※1.2.5声学性能：参照ISO 3822-1：1999+A1：2008；ISO 3822-2：1995标准，顶部龙头出水口≤14dB。


（7）置物台
	序号
	技术参数

	1
	1.置物台技术要求
※规格型号：L1000mm*D700mm*H800mm(±0.05mm）
▲1.1台面采用≥12.7mm（±0.05mm）实芯理化板，四周加边至≥25.4mm（±0.05mm）。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质。
※1.2台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足 50 项化学试 剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为 5 级。化学试剂至少包含并逐一对应满足以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、正己烷；10、28%氨水；12、二甲基甲酰胺；13、二氧六环；14、三氯乙烯；15、10%硫酸铜等； 

※1.3台面甲醛含量≤0.010mg/m³，依据GB/T 39600-2021判定为ENF级。
※1.4台面物理性指标达到 GB/T7911-2024 检测标准： 耐磨性能≥4级1100r、 耐沸水 5 级、耐干热 5 级、耐光色牢度4级、耐水蒸气 5 级、耐龟裂 5 级、耐湿热 5 级、抗拉强度横向测试结果≥120 Mpa纵向测试结果≥150 Mpa，静曲强度横向测试结果≥140 Mpa纵向测试结果≥180 Mpa，提供权威检测机构按 GB/T7911-2024 标准进行检测的检测报告。依据EN438标准，耐刻划性能达5级测试结果≥6N。依据GB/T 17657-2022检测方法，提供 “密度”检测且结果需 ≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3300N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现。 

▲1.5为保证实验室内部环境空气质量，TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/ m³。
※1.6钢制柜体：检测依据为GB 24820-2024
▲1.6.1柜体、背板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.2层板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，经酸洗磷化环氧树脂烤漆处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.3门板：采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
▲1.6.4抽屉：抽屉底板及背板采用1.0㎜（±0.05mm）厚冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
※1.6.5铰链：符合 QB/T2189-2013 ，通过以下试验{过载：垂直静载荷（20kg，10 次）；功能：耐久性 (100000 次)。 

※1.6.6滑轨：按 QB/T2454-2017 标准检验，检验项目名称：功能 耐久性 (100000 次)，检验结果合格。


3、改造布置示意图：
智能感知与图像理解团队
房间A101[image: image1.png]TBHRKE, H80cm, FE70cm, K120cm. 84—

£5780cm

TENIEER  BaRRARESEmy

£150cm

£91360cm





房间A105
[image: image2.png]ABHLEE, ®80cm, H
70cm, §120cm, 84 —4H

#9800cm)|

ABHKRIET
#8Ocm, B UBHRBE

| £9150cm  200cm FE#§980cm

-—_—
#9720cm

TBHREE
EE1980cm




智慧无人系统团队
房间A102
[image: image3.png]>

Wou

—

84K

O\ —mssEisms

ol ERTRNHARAS RS

<

103, 09n”

- Bk & EMER,
m B18M, K,

<

HR045M, #3t

e





房间A301
[image: image4.png]1m  1lm
> —>

15

A
% 4@3& % irul ﬁ RBHEA
"y'm }\ 20m 2 [3m

A

Bil5EOHAS

smoszms, 100480

BL8M, H4E,

Alm  gR04dsMm, #34

0.80“1524 g I llm .:n ‘ ZI: m524





环创智维团队
房间A312
[image: image5.png]§

3

R £ 84m

: )

¥ ¢ 1 LV
- n
H : : b -
u 2 S 2 o

Wit

H

BTN : 80cm380cm, &E: 30cm3E70cmE
~9m
L
52 ]





房间A314
[image: image6.png]60 60m
D 165m

oV

Wi





房间A316
[image: image7.png]a4 {IH

4m

&=

'5m

BRESTRI, XBA: 0.8mFE80cm
B, B

1 30cm3, 70cmE




※4、其他要求
（1）服务内容：
1.1施工内容：包括但不限于A101智能感知与图像理解团队、A102智慧无人系统团队、A312环创智维团队实验室改造的供货、装配、装卸、运输、设备安装、调试。
1.2实施场地交付：项目场地可交付中标人实施，实施范围的具体位置及可交付中标人实施安排的项目实施范围，应严格依照改造布置示意图执行。
1.3作业条件：中标人需确保所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场需建立明确规范的指引与说明（中标人提供项目现场指引与说明材料）。
1.4人员着装：中标人派遣施工人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。
1.5安全注意事项：
①需有科学、健全的施工安全制度和措施；
②施工现场注意设备安全、人员安全，建立建全安全责任管理体系及安全文明生产方案； 
③做好现场成品保护措施；周边环境保护措施；夜间施工安全措施；雨季施工保护措施等安全防护等安全措施；施工安全用电措施；施工高处作业安全措施；防火安全措施。
④中标人派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；
⑤中标人对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，项目人员提供与中标人的服务协议及保险证明方可入场。中标人所有作业人员自身的安全由中标人负责；
（2）供应商要求：
①本项目包括A101智能感知与图像理解团队、A102智慧无人系统团队、A312环创智维团队实验室改造，实验台主要尺寸、外观、理化需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。
②其中项目经理主要职责包括但不限于：

前期准备阶段：深入了解项目需求，与采购人充分沟通，全面了解工程概况及施工内容等具体需求，包括但不限于开工时间、施工准备、供货较长的主要设备定货、施工安全注意事项等。根据项目需求，制定并调整科学合理的施工组织方案，涵盖时间安排、人员分工、物资调配、安全保障、应急预案等方面。准备充足的施工物资及人员安排，如包装材料、施工机械工具等，确保施工顺利进行。

项目实施阶段：严格按照施工组织方案执行，组织协调施工团队，按照既定的方案和时间节点，分批次、有条不紊地进行安装、调试等工作。及时处理突发事件，制定应急预案，针对施工过程中可能出现的突发事件，如材料损坏、人员受伤等，做好应急处理工作，将损失降到最低。保持与采购人的沟通协调：及时向采购人汇报施工进度，积极沟通解决施工过程中遇到的问题，确保施工工作顺利进行。施工完成后，清洁好现场，及时的将场地的垃圾进行清理，有序的进行撤场，只保留调试验收相关仪器设备等。组织专业技术人员对整个系统进行调试，并与采购人沟通组织工程验收，确保采购人能及时投入使用。

项目竣工验收后：组织递交竣工验收资料，做最后的交接工作及实验室改造使用的培训工作，并将形成文件，以备后期查阅。
（3）项目技术要求
中标人需根据采购人项目情况，对采购人新实验室建设做详细的施工组织设计方案，指定项目经理和技术负责人跟进施工实施，方案包括但不限于：
设备运输和保管计划和措施；
设备运输安全保护措施；
设备和成品保护措施；
安装质量保证措施；
工程质量管理措施、质量保证体系及措施；
安装工程进度计划与措施；
安全管理、环境保护管理体系与措施；
施工前技术交底确认
中标人在进场施工前需对采购人图纸与清单和相关技术要求做一次现场技术交底，将所有图纸和技术方面的有疑问的，一次性提出问题，并当场解决问题和方案，各方签字确认，再做进场准备工作。
3.1施工工艺要求
①设计图纸审核
施工前需仔细核对实验室改造的设计图纸，确保其尺寸、布局、功能分区等符合实验室实际使用需求以及相关规范标准。要明确不同台柜的类型（如实验台、壁柜、置物架等）、具体位置、相互间距等关键信息，对于存在疑问或不合理之处，及时与设计方沟通调整。
②材料采购与检验
根据设计要求，采购质量合格的台柜制作材料，包括柜体板材、五金配件、台面材料等。
材料进场时，严格进行质量检验，查看产品合格证、质量检测报告等资料，并对材料外观、尺寸等进行抽检，不符合要求的材料及时退场处理。
③场地条件确认
检查实验室施工现场的地面平整度、墙面垂直度等情况，若地面不平整需提前进行找平处理，确保台柜安装后能平稳放置。同时，要保证施工现场的水电线路已铺设到位，预留好台柜相关的水电接口位置，避免后续施工对已完成的水电线路造成破坏。
④柜体安装工艺要求
框架组装
按照柜体的设计结构和组装说明书，先进行框架搭建。一般采用榫卯结构、连接件固定或者螺丝紧固等方式，确保框架连接牢固，结构稳定。对于使用连接件的情况，要选择合适规格且质量可靠的连接件，安装时保证连接件安装位置准确，拧紧程度适中，防止框架松动或变形。
在组装过程中，要随时使用水平仪、直角尺等工具进行测量校正，保证柜体框架的垂直度、水平度等符合要求，柜体的垂直度偏差一般不应超过 ±1.5mm/m。
板材安装
将柜体的侧板、背板、层板等板材安装到框架上，板材的拼接处要严密平整，可采用密封胶条等进行密封处理，防止灰尘、水汽等进入柜体内部。安装固定板材时，螺丝等固定件的间距要均匀合理，避免因固定点分布不均导致板材变形，同时螺丝不能突出板材表面，以免影响后续使用和美观。
⑤台面安装工艺要求
台面切割与拼接
使用专业的切割设备，保证切割面平整光滑、尺寸精准，切割后的台面边缘需进行打磨处理，消除毛刺、锐边等，防止划伤操作人员。
对于多块台面拼接的情况，拼接缝要细小均匀，可使用专用的台面拼接胶水进行粘结，拼接后要对拼接处进行打磨抛光，使其与整体台面保持平整一致，拼接处的高差一般不应超过 0.5mm。
台面安装固定
将台面平稳放置在柜体上，通过台面固定夹、胶水或者螺丝等方式进行固定，确保台面与柜体连接牢固，在使用过程中不会出现晃动、位移等现象。同时，要注意对台面进行保护，避免在安装过程中造成划伤、磕碰等损坏。
⑥五金配件安装工艺要求
安装精度
五金配件的安装位置要准确无误，按照设计的安装孔位进行安装，保证其安装后的使用功能正常。抽屉导轨安装后要保证抽屉推拉顺畅，滑动阻力均匀，且抽屉关闭后与柜体表面齐平，高低差不超过 1mm。
连接牢固性
使用合适的螺丝等工具将五金配件牢固安装在柜体或台面上，在安装过程中要避免对柜体和台面造成损坏，安装完成后要对五金配件进行功能测试，多次开合、推拉等操作，检查是否存在松动、卡顿等异常情况，如有问题及时调整或更换。
3.2实验室改造调试验收
3.2.1柜门开合调试，检查其关闭是否严密、开启是否顺畅
3.2.2抽屉开合调试，保证开合顺畅
包2

（五）人工智能学院
※1、实验室家具采购明细
	序号
	产品名称
（标的名称）
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	实验桌
	75
	张
	1100
	82500
	茶园校区人工智能学院物理实验教学中心实验室家具

	2
	实木凳子
	100
	张
	100
	10000
	

	3
	仪器柜
	26
	个
	1200
	31200
	

	4
	储物柜
	16
	个
	1000
	16000
	

	5
	桌子
	135
	张
	700
	94500
	茶园校区人工智能学院计算机应用实验教学中心实验室家具

	6
	椅子
	322
	把
	150
	48300
	

	合计（元）
	282500
	


※2、项目功能和质量要求
满足学生上课条件，环保标准须符合国家相关标准和行业规范。
3、实验室家具技术参数明细 

	序号
	楼栋号
	名称
	参考图例
	规格型号
	数量
	单位
	单价限价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	B104、B204、B208A
	实验桌
	[image: image8.jpg]



	※规格:长1.6±0.005米×宽0.8±0.005米×高0.8±0.005米。
※钢木结构，钢外表为烤漆工艺。
▲≥4cm×8cm加粗桌腿，底部有可调节防滑脚垫。
※桌面：刨花板材质，厚度≥26mm，防静电环保胶垫贴面（无味），厚度≥2mm。承重≥1000公斤。
	75
	张
	1100
	82500
	

	2
	B104、B208A
	实木凳子
	[image: image9.jpg]



	▲规格:长0.28±0.02米x宽0.28±0.02米x高0.43±0.02米。
▲脚0.04米×0.04米，误差0.005米。
▲四脚有横梁加固。
	100
	张
	100
	10000
	

	3
	B104、B204、B208A
	仪器柜（样式、颜色可选）
	[image: image10.jpg]



	※规格:宽1±0.005米×厚0.55±0.005米×高2±0.005米。
※材质:铁皮柜，灰白色喷塑，铁皮厚度≥1.4mm，带门带锁，柜内三层活动隔板，隔板底部中间加固，每一层隔板承重≥75公斤。
	26
	个
	1200
	31200
	

	4
	B209
	储物柜（样式、颜色可选）
	[image: image11.jpg]



	※规格:宽1±0.005米×厚0.4±0.005米×高2±0.005米。
※材质：铁皮柜，灰白色喷塑，铁皮厚度≥1.4mm，带背板，不带门，柜内四层等高固定隔板，隔板底部中间加固，每一层隔板承重≥75公斤。
	16
	个
	1000
	16000
	

	5
	3号楼2-1、3号楼2-4、3号楼4-3、3号楼4-7
	桌子
	[image: image12.png]



上图仅展示桌子，不包括凳子
	※（1）规格：≥1600mm×600mm×750mm（2人位）。
※（2）电脑桌面板：≥1600mm×600mm×25mm（2人位），基材采用≥25mm厚三聚氰胺饰面板基材多层板，材质环保无异味,面板材质达到 E1级环保要求,四周边部整体注塑封边且无接缝，前后端设计为符合人体工程学的直边，双面弧形造型，严禁桌面带笔槽、杯槽设计，防止桌面板与学生发生磕碰，电脑桌其余板材采用≥15mm厚度的E1级多层实木板制作；四周采用环保PVC封边带，厚度≥1.5mm，胶粘剂采用80度高温热熔胶，全自动三联线封边机封边。
※（3）电脑桌钢架：立柱采用≥40mm*40mm*1.1mm方管，拉换采用≥40mm*30mm*1.0mm 矩管，侧拉换采用≥40mm*20mm*1.0mm矩管，可拆装。
	135
	张
	700
	94500
	

	6
	3号楼2-1、3号楼2-4、3号楼4-3、3号楼4-7、3号楼4-1
	椅子
	[image: image13.png]



[image: image14.png]



	▲（1）规格：≥坐深460mm×宽420mm×背高780mm；
※（2）椅架：①“U”形支撑管为≥38×22×2.0mm蛋形管。②座椅底部承重管为≥22×1.5mm圆管。
▲（3）连体座背板尺寸≥深460mm×宽420mm×高420mm，座背板采用PP塑料+玻纤一次注塑成型，坐板两端微翘，中间低，前沿向下的弧度设计，符合人体工程学原理。背板和座板间有透气孔也可做提拉孔使用，靠背顶面为两边高中间低的弧面设计，
※（4）椅面四周整体圆弧，无棱角飞边，不划手，材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。座背板通过螺栓与座椅底部承重管连接且进行防滑处理（例如加装防滑钉）可以将椅子放在桌面上而不划伤桌面。
▲（5）脚塞：采用PP塑料一次性注塑成型，耐磨损，静音。规格形状与椅脚架管匹配。脚塞套入管外后需要用螺钉与脚管连接固定，颜色浅绿。
	322
	把
	150
	48300
	

	
	合计（元）
	282500
	


※4、其他要求
（1）执行标准
GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》
GB/T3324-2017《木家具通用技术标准》
GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
QB/T 1951.1-2010《木质家具质量检验及质量评定》
QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》
GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》
GB/T18259-2009《人造板及表面装饰术语》
GB/T 18583-2008《室内装饰材料胶粘剂中害物质限量》
GB 18581- 2020《木器涂料中有害物质限量》
GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》
GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》
注：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。项目需求清单及参数要求中已明确规定的标准也须一并执行。
（2）制作
所有图片样式作为参考。家具颜色、样式等设计方案须采购人需求部门进行书面确认，一旦确认后，成交供应商严格按确认的设计方案进行生产并安装。
（3）安全及环境管理
本项目的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由成交供应商自行负责，如因管理不善造成的损失由成交供应商全部承担。
（4）项目实施前的现场复核要求
4.1中标单位在项目中标后，需要对每间相关的房间尺寸进行逐一复核核对，确保每间房间的座位数安排、过道尺寸预留、空调机位等等，均不影响出入及落座，并且是符合相关的规定，最终由我单位签字确定后，按照签字版本组织生产施工。
4.2颜色需提供相关的多样色板，按照我单位确定后的色板生产。
4.3本项目为新建校区，存在交叉施工，中标单位不得以此理由推迟交货时间。
4.4现场按照完成后，需要清洁、打扫相关房间的清洁卫生。
（六）机械学院
※1、实验室家具采购明细
	序号
	产品名称（标的名称）
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价（元）

	1
	双人电脑桌（含凳子）
	50
	张
	1300
	65000

	2
	木质小方凳
	100
	根
	90
	9000

	#3
	防静电工作台
	120
	张
	1930
	231600

	合计（元）
	305600


注：带#为核心产品。
2、实验室家具技术参数明细
双人电脑桌参数要求：
▲（1）尺寸：1600*600*730mm（±5mm）。
※（2）整体采用钢木结构。
▲（3）基材：采用≥25mm实木颗粒板
▲（4）基材：经防潮、防虫、防腐等处理，符合国家环保E1级标准。
▲（5）贴面材料：采用木纹饰面，采用优质设备热压工艺处理，拼贴严密、平整。
▲（6）采用管壁≥1mm钢架加工，防锈光滑，坚固耐用。
电脑桌配套凳子：
▲（1）尺寸：350*240*450mm（±5mm）。
▲（2）基材：采用≥25mm实木颗粒板。
▲（3）基材：经防潮、防虫、防腐等处理，符合国家环保E1级标准。
▲（4）贴面材料：采用木纹饰面，，采用优质设备热压工艺处理，拼贴严密、平整。
▲（5）采用管壁≥1mm钢架加工，防锈光滑，坚固耐用。
木质小方凳：
※（1）尺寸：330*250*450mm（±5mm）。
▲（2）基材：采用全新原木，经防潮、防虫、防腐等处理。
▲（3）油漆：采用优质环保油漆，甲醛含量低于国家标准。
防静电工作台：
※（1）尺寸：1500*750*800mm（±5mm）结构：主体钢架结构，无柜体抽屉。
※（2）台面采用≥12.7mm厚抗静电物理板，能够限制静电电位，耐磨，抗撞击，耐污染。
▲（3）台面参照SJ/T10694-2006标准检测，《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》标准检测，测试项目包括点对点检测和系统电阻均为合格。其中点对点电阻检测结果平均值≤3.0*10⁸Ω，系统电阻测试平均值≤1.2*10⁸Ω。

▲（4）台面依据GB/T 17657-2022检测，耐磨性≥500转，拉伸强度≥90Mpa；静曲强度≥130Mpa；弹性模量≥1.5*10⁴Mpa;耐干热达到5级；抗落球冲击性（球质量≥0.3kg，球高度≥1.0m），压痕直径≤6mm,无破损；密度≥1.4g/cm³；吸水率≤0.3；尺寸稳定性：横向≤0.6%，纵向≤25%。

▲（5）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌等菌种抗菌率均≥99%。

※（6）主体钢架选用60（±5mm）*40（±5mm）*（≥）1.2mm厚成型方钢（H型钢）制作，表面经酸洗磷化后经EPOXY环氧树脂喷涂处理，暖白色，钢脚采用满焊设计且正面采用梯形一体成型，无缝焊接。

▲（7）可调节组合地脚：由钢制螺杆、ABS工程塑料圆罩盖、橡胶脚垫组合而成，具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点，可调节高度范围10～40mm； 
▲（8）配置防静电手环和接地装置，可与现场需预留接地线配合使用；
※（9）含一套118型10A岛式插座。
（七）党政办
1、家具清单及技术参数
	序号
	家具名称（标的名称）
	参考图片
	※规格/型号（如无特殊要求，均±5mm）
	技术参数
	计量单位
	※数量
	※单价限价
（元）

	1
	办公桌
	
	[image: image15.png]



主桌   2000*980*760hmm              副桌   1200*430*580hmm   
	▲1、基材：台面采用80mm（±5mm）厚实木多层板，副柜抽面及柜门采用≥15mm厚实木多层板。
▲2、木皮：天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。
※3、胶水：采用优质水基型胶黏剂，苯含量需为未检出，甲苯+二甲苯含量需为未检出。
▲4、油漆：木家具所用均为优质水性漆。                                       
▲5、配件：配件：滑轨、锁具、铰链及连接件符合国家标准，表面经镀铬处理；门铰为充氮、防碰撞优质阻尼智能门铰。所有五金配件均精选于国内著名家具五金配件生产厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。
※6、成品符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.124mg/m³；有害物质限量-家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量均为未检出。有害物质锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。
	张
	1
	4500

	2
	办公椅
	
	[image: image16.png]


[image: image17.png]


640*770*1120-1190
	※1、面材：优质牛皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，撕裂力≥25N,游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出、可萃取的重金属：铅、镉未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐折牢度(50000次)耐磨性单项结论均为合格。
▲2、海绵：优质高弹海绵，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强。
▲3、气压棒：优质气压棒，通过密封性能、耐高低温性能、循环寿命测试。
▲4、椅架及五星脚：优质橡木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。
※5、成品符合QB/T 2280-2016 办公家具。
	把
	1
	1450

	3
	茶水柜
	
	[image: image18.png]


[image: image19.png]


1200*400*850
	▲1、基材：整体采用实木多层板，柜门及侧板厚度≥15mm，隔板厚度≥25mm。
▲2、木皮：天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。
※3、胶水：采用优质水基型胶黏剂，苯含量需为未检出，甲苯+二甲苯含量需为未检出。
▲4、油漆：木家具所用均为优质水性漆。                                       
▲5、配件：配件：滑轨、锁具、铰链及连接件符合国家标准，表面经镀铬处理；门铰为充氮、防碰撞优质阻尼智能门铰。所有五金配件均精选于国内著名家具五金配件生产厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。
※6、成品符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.124mg/m³；有害物质限量-家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量均为未检出。有害物质锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。
	个
	1
	1470

	4
	茶几
	
	1200*600*450
  
	▲1、基材：整体采用实木多层板，台面厚度≥25mm，二层搁物板厚度≥15mm
▲2、木皮：天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。
※3、胶水：采用优质水基型胶黏剂，苯含量需为未检出，甲苯+二甲苯含量需为未检出。
▲4、油漆：木家具所用均为优质水性漆。                                       
▲5、配件：配件：滑轨、锁具、铰链及连接件符合国家标准，表面经镀铬处理；门铰为充氮、防碰撞优质阻尼智能门铰。所有五金配件均精选于国内著名家具五金配件生产厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。
▲6、脚架：优质橡木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。
※7、成品符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.124mg/m³；有害物质限量-家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量均为未检出。有害物质锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。
	个
	1
	750


第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

1.包1环资学院、食品学院、国合基地、废油中心部分：中标人须在采购结果公告结束之日起45个日历日内将全部产品完成交货并安装调试完毕。
2. 包2人工智能学院、机械学院部分：中标人须在采购结果公告结束之日起30个日历日内将全部产品完成交货并安装调试完毕。
3. 包2党政办部分：中标人须在采购结果公告结束之日起20个日历日内将全部产品完成交货并安装调试完毕。
（二）交货地点

重庆工商大学校区内，采购人指定地点。

（三）验收方式
1.出厂核验：中标人供货前，做好所投产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足招标文件及合同约定的相关技术要求及指标。

2.到货验收。由采购人需求部门牵头进行。货物到达现场后，采购人需求部门应做好到货验收，严格按照合同及招标文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号及规格参数，按国家有关规定以及招标文件的质量要求和各项指标、中标人的投标文件及承诺和合同约定标准进行验收。中标人按要求随货提供检验检测报告（是否随货提供检验检测报告及其具体要求以本项目招标文件第二篇要求为准，检验检测费用由中标人承担）。中标人应在采购人需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号及规格参数等与合同及招标文件的规定内容不符的，采购人拒收货物，中标人不得进行设备安装，采购人需求部门应及时告知采购人采购管理部门与归口管理部门，中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.安装检测。采购人可随机从成品中抽取产品（是否抽检及其具体要求以本项目招标文件第二篇要求为准），检验检测费用、缺失补齐费用、运输费等均由中标人承担。若检测合格，中标人须负责对送检产品进行原样及原功能完全恢复或提供同款同质替代产品，费用由中标人承担；若检测不合格，或者中标人提供的货物验收不合格的，采购人拒绝收货和付款，中标人无条件撤离所有货物，履约保证金不予退还并解除合同，由此造成的一切损失，由中标人自行承担。如对采购人造成的损失超过履约保证金金额的，中标人还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《政府采购法》等相关法律追究其法律责任。检测结果为合格的将作为验收合格的重要依据。检测结果为不合格的直接认定为验收不合格。

4.最终验收。产品在安装调试后并使用正常符合合同及招标文件相关要求后，方可进行最终验收，最终验收由采购人资产管理处牵头进行。验收条件如下：

4.1中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4.2产品技术参数与招标文件、采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在产品安装调试期间所出现的问题得到解决，并使用正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.6验收时中标人确保产品无异味或刺鼻气味，若异味明显，直到符合GB/T18883室内空气质量标准，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。

4.7采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

4.8产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

（一）本项目为交钥匙工程，以人民币报价，包含但不限于产品价、运输费（含装卸费及垂直运输费）、设计费、保险费、安装调试费、税费、培训费、货物检验费、因检测被破坏货物的补货费等货到采购人指定地点并完成安装、调试直至验收合格的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）投标人须在本项目招标文件第七篇“分项报价明细表”中，按要求对本次采购产品的单价及分项报价进行填报，其单价为综合单价，包含产品价、运输费（含装卸费及垂直运输费）、设计费、保险费、安装调试费、税费、培训费、货物检验费等所有费用；报价不得超过总价最高限价及产品单价最高限价，否则报价无效。
※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.中标人所提供的产品在质保期内、外均能享受原厂售后服务。不论原厂质保期限长短，中标人对本项目提供不低于6年的原厂免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确响应）。中标人应以供需双方共同认可的方式对免费质保期内的责任义务予以保证。免费质保期自项目验收合格之日起计算，免费质保期内，维护和售后服务形成的风险和费用由中标人承担。投标产品由产品原厂生产制造商（或其授权的负责销售、售后服务的机构）负责提供标准售后服务，在合同签订之日起1个工作日内提供投标的核心产品（包1）和投标所有产品（包2）加盖产品原厂生产制造商公章的售后服务承诺函。
售后服务承诺函内容包含但不限于：
1）所提供的设备完全满足本项目的相关技术要求的相关承诺；
2）原厂免费质保期限（起始时间为自验收合格之日起），且售后服务完全满足格式合同内容的相关承诺；
3）承诺书内须含有本项目名称。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。
（二）售后服务内容
1.中标人提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。
2.中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
2.1电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2.2现场响应
中标人需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到维修现场，提供不间断的维系服务直到产品修复为止。维修售后服务点需提供足够的产品备件以适应采购人维修需求。
3.质保期外服务要求
质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务；采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供产品上门维护售后服务。若投标人有更优惠的售后服务，应当在投标文件中说明。
4.备品备件及易损件
中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
※四、付款方式
中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，中标人向采购人开具增值税专用发票，采购人以转账方式一次性向中标人支付合同款项。
注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。
※五、履约保证金
（一）中标人须在结果公告之日（不含）起10个工作日内向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（银行保函模板详见招标文件附件）等非现金形式提交）确保项目按期、按质进行；中标人按照采购文件相关规定缴纳履约保证金，是合同生效的必要前提（合同生效条件包含但不限于履约保证金缴纳的时间、金额及方式等），反之视为放弃中标，合同无效。履约保证金指定收取账户收款账户如下：
（二）银行保函的相关要求
1.银行保函的提交方式：银行保函必须为不可撤销且见索即付。
2.银行保函的有效期：自合同签订之日起至质保期结束之日为止。
（三）银行转账相关要求
1.中标人以银行转账、电汇等方式转入采购人指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由中标人自行承担。中标人务必在汇款凭证上注明“实验室家具”。
2.履约保证金指定收取账户
户名：重庆工商大学
开户行：工行重庆南岸学府支行
账号：9558 8531 0075 3300 031
（六）履约保证金的退还：货物安装调试并验收合格后，采购人按合同约定内容执行履约保证金无息退还流程。中标人申请退履约保证金时提供需求部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。
注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。
※六、违约责任

1.合同签订前，采购人若发现中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消中标人的中标资格；合同签订后，采购人若查实中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，采购人有权单方面终止合同，不予退还履约保证金，采购人不承担任何责任。
2.若中标人发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金，中标人应在5个工作日内补足履约保证金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金并有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
2.1非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；
2.2若中标人未能按合同和采购文件要求供货或提供服务的（包含但不限于中标人提供的产品与合同、响应文件的品牌规格型号不一致等情形），履约保证金全额不予退还。其中，在质保期内采购人发现系统运行状态不符合合同质量要求的，若中标人未及时整改到位，履约保证金全额不予退还；
2.3非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；
2.4因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人需求部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人需求部门负责人签字并加盖部门公章。
2.5中标人所供产品须为中国大陆关境内生产，若存在进口产品，采购人将拒绝验收，并有权解除合同，履约保证金全额不予退还，采购人不承担任何责任。
2.6中标人未按合同要求完成送货、安装调试、提供服务，或未达到最终验收要求的，或未在规定时间内进行整改的，或整改后仍然无法达到招标文件或合同要求的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.7中标人在合同履约过程中有违约行为导致出现安全责任事故并造成严重影响的，或出现重大负面舆情给采购人声誉造成严重负面影响的，或严重影响采购人正常教学、生活秩序的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
2.8中标人对本项目进行分包、转包的（按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包除外），履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
3.若中标人在响应过程中有虚假响应或合同履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经采购人或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，采购人有权终止合同。
4.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。
※七、家具生产及安装要求

（一）生产及安装

本项目的家具颜色、样式等设计方案须由采购人的需求部门进行书面确认，需求部门确认后，中标人严格按确认后的设计方案进行生产并实施安装。

（二）安全及环境管理

本项目实施过程中的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由中标人自行负责，如因中标人管理不善为采购人造成损失由中标人全部承担，一切后果自负。

※八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※九、附件、图纸及包装要求

（一）所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
（二）本项目的商品包装和快递包装（若涉及），须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。
※十、其他商务要求内容

（一）中标人在送货安装前，需提前与采购人需求部门取得联系，落实安装具体时间及安装地点,中标人与需求部门共同组织安装、调试，积极配合采购人需求部门完成资产入固工作。
（二）若项目实施期间采购人正在实施教学活动，项目施工宜安排在晚上或周末等没有行课安排的时间，项目实施期间不得干扰和影响正常的教学活动，每次离场前须保持教室教学环境清洁卫生。
（三）中标人负责整个项目的安全管理。施工中人身及财产安全放在第一位。中标人必须服从采购人现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工。中标人负责涉及工程的环境保护及恢复，竣工验收时做到“工完场清”。
（四）中标人应保护好项目现场所有设施、设备、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，如因中标人措施不力或管理不到位，对采购人等造成损失进行赔偿，出现责任事故承担相应责任。在施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由中标人承担，采购人不承担其它任何费用。如因中标人管理不善造成的损失由中标人全部承担。
（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术（质量）部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分
（40%）
	技术响应（40）
	包1：

1.起评分：有效投标人的起评分为40分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答不满足技术要求部分中的一般性技术需求（第二篇“二、招标项目技术需求”▲标注部分），扣0.25分/条。 

包2：

1.起评分：有效投标人的起评分为40分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答不满足技术要求部分中的一般性技术需求（第二篇“二、招标项目技术需求”▲标注部分），扣1分/条。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
（20%）
	质保期（3）
	投标人承诺，本项目质保期在满足招标文件第三篇的基础上，每另增加一年原厂免费质保的，得1分，本项最多得3分。
	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。

	
	
	生产及项目实施方案（6）
	投标人针对本项目家具项目需求的理解，提供生产及项目实施方案，内容包含实施规划、生产实施、现场施工、安装时间进度、安装人员配置及专业化程度等5个方面。
方案内容不存在瑕疵，得6分，方案内容存在1处瑕疵，得4分，方案内容存在2处瑕疵，得2分，方案内容存在3处，得1分，方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
注：本项内容中所称的1处“瑕疵”指以下内容：
①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容；
②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；
③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；
④常识性错误；
⑤电梯拆除方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；
⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；
⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。
	投标人提供方案，格式自定。
注：方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。

	
	
	售后服务方案（6）
	投标人针对本项目家具项目需求的理解，提供质量管理及售后服务方案，内容包含维修响应、维修时间进度安排、维修人员配置及专业化程度、实施安全措施、售后服务措施、应急保障、维修设备先进性等7个方面。
方案内容不存在瑕疵，得6分，方案内容存在1处瑕疵，得4分，方案内容存在2处瑕疵，得2分，方案内容存在3处，得1分，方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：
①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容；
②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；
③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；
④常识性错误；
⑤电梯拆除方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；
⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；
⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。
	投标人提供方案，格式自定。
注：方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。

	
	
	投标人业绩（5）
	包1：投标人2021年1月1日至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有本包核心产品（其中任意一个）业绩的，每具备一个业绩得1分，本项最多可得5分，不满足或未提供的得0分。
包2：投标人2021年1月1日至本项目投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人有家具供应的业绩，每具备一个业绩得1分，本项最多可得5分，不满足或未提供的得0分。
	包1，同时提供：
1.合同关键页（包含合同封面、签字盖章页、体现合同标的（品牌、规格、型号不限）和合同金额的页）复印件，加盖投标人公章。
2.项目的验收证明材料（需要体现出验收合格），加盖投标人公章。
注：追加合同不计分。
包2，同时提供：
1.合同关键页（包含合同封面、签字盖章页、体现合同标的和合同金额的页）复印件，加盖投标人公章。
2.项目的验收证明材料（需要体现出验收合格），加盖投标人公章。
注：追加合同不计分。

	4
	政策性加分
（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。
（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3. 投标保证金的有效期覆盖投标有效期。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780
说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义
1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
1.4合同价格指以中标价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方（或财政部门）应支付给乙方的金额。
1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
2.货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
3.合同价格
3.1合同价格即合同总价。
3.2合同价格包括但不限于                          。
3.3合同货物单价为不变价。
4.转包或分包
4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
4.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5.质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。
5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.5如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。
6.付款
6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2付款方式：银行转账、现金支票。
6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。
7.检查验收
7.1乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
7.2货物验收
乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按乙方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方交货时，甲方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方负责赔偿甲方一切损失。
7.3货物验收报告应由甲方、乙方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
8.索赔
乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.1乙方同意甲方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
8.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
9.知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.合同争议的解决
10.1当事人友好协商达成一致
10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，提请采购人所在地诉讼机构解决；因此产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费以及律师费等费用由违约方承担。
11.违约责任
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
12.合同生效及其它
12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。
12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。
二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

三、采购廉洁协议格式
重庆工商大学货物服务类采购廉洁协议
（项目名称：）
（采购项目编号：）
需方：重庆工商大学                            供方：               
为认真贯彻落实党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，加强采购活动全过程的管理和廉政建设，保证采购活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为。经双方同意，在签订采购合同的同时，自愿签订本廉洁协议。
（一）供、需双方应当自觉遵守国家有关廉政建设的法律法规，杜绝商业贿赂和不正当竞争。
（二）需方需求部门有责任和义务公平公正地对需采购的货物或服务做好充分的市场调研，在综合分析不同供应商产品技术参数的前提下，确定合理的预算和技术参数，并在此基础上形成真实可信、切实可行的采购需求方案，表达规范、含义准确，并充分考虑后续采购竞争性，且不得出现与政府采购负面清单相违背的内容。
（三）需方采购部门应严格按照政府采购相关法律法规组织开评标，加强评审过程的规范性管理，客观公正对待评审结果，按照依法推荐的中标（成交）候选供应商顺序确定中标（成交）供应商。供需双方应依法合规签订合同，并严控合同变更，不得对招标（采购）文件和供方的投标（响应）文件作实质性修改，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
（四）需方需求部门应加强采购项目的后续履约管理，做好到货验收，积极为供方进场履约提供相应保障，积极配合供方进行安装调试。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行设备安装。需方资产管理部门或考核牵头部门应严格按照合同与招标（采购）文件内容进行验收或考核，双方不得出现未达到验收或考核条件弄虚作假以致验收考核虚假通过等情形。
（五）需方相关人员及其近亲属不得参加供方和相关单位的宴请、健身和娱乐活动，不得向供方索贿或变相索贿，不得以任何借口向供方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得要求供方报销应由需方或个人支付的费用。
（六）供方不得邀请需方相关人员及其近亲属参加宴请、健身和娱乐活动，不得赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得代为报销应由需方或个人支付的费用。
（七）若需方出现违反本廉洁协议之行为的，依据相关法律法规和学校制度给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；若供方出现违反本廉洁协议之行为的，需方有权直接终止合同，并将供方记入需方采购与招投标工作黑名单，同时供方应承担给需方造成的一切损失。
（八）供、需双方均应分别加强对相关人员廉洁教育，强化人员法纪意识，杜绝行贿、受贿、索贿（变相索贿）等违法乱纪行为发生，坚守纪律红线、法律准线、道德底线、责任钢线。
（九）需方相关人员包含但不限于需方需求部门、归口部门、考核牵头部门、采购部门、资产管理部门等相关人员。
（十）本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。此协议一式叁份，需方贰份，供方壹份，自双方签字、盖章后生效。
需方：重庆工商大学（盖章）
              供方：（盖章）
采购与招投标管理中心（签字）：
          法定代表人（签字）：
四、履约保函格式
履约保函
保函编号：
致：重庆工商大学（地址：重庆市南岸区学府大道19号）
贵方就                 项目（以下简称“招标项目”）进行了招标，经评选              （以下简称“中标人”）中标，并与贵方拟签订编号为            的《重庆市政府采购合同》。贵方拟在上述合同中要求中标人向贵方提交下述金额的履约保函，作为中标人履行合同的保证金。（以下简称“我行”）同意为中标人出具此履约保函。
我行担保在收到贵方签署并加盖公章的声明中标人未履行合同项下义务的书面索赔通知纸质原件，向贵方支付累计总额不超过¥       元，大写人民币              元的款项，不要求贵方出具证明或说明背景、理由。
本保函有效期：自编号为                的《重庆工商大学采购合同》签订之日起xx个月。
拟签订的《重庆市政府采购合同》不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，否则我行不承担保函责任。贵方和中标人按合同条款变更合同时，我行所承担的担保规定的义务不变。
本保函到期后，请将保函正本退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。
任何书面索赔通知纸质原件必须在保函有效期内按照下述地址送达我行，上述书面索赔通知需经贵方开户行核实印鉴。
未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除贵方之外的任何第三方不承担任何责任。
本保函适用中华人民共和国大陆地区法律。有关保函的一切争议应由贵方住所地人民法院管辖。
保函开立单位（公章）：
法定代表人（签章）：
单位地址：
电话：           传真：        
日期：
第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	项目名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	1批
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	环资学院

	1
	边台
	
	
	
	
	
	

	2
	5孔插座

（包含：物联终端）
	
	
	
	
	
	

	3
	PP大水槽柜
	
	
	
	
	
	

	4
	水槽
	
	
	
	
	
	

	5
	插座
	
	
	
	
	
	

	6
	高温台
	
	
	
	
	
	

	7
	换气扇
（带面板开关）
	
	
	
	
	
	

	8
	教学黑板
	
	
	
	
	
	

	9
	气瓶柜
	
	
	
	
	
	

	10
	防爆气瓶柜
	
	
	
	
	
	

	11
	器皿柜
	
	
	
	
	
	

	
	三口水龙头
	
	
	
	
	
	

	
	三相五线空气开关

（包含万能设备控制终端）
	
	
	
	
	
	

	
	设备专用给排水：设备排水口
	
	
	
	
	
	

	
	设备专用给排水：设备进水口
	
	
	
	
	
	

	
	天平台
	
	
	
	
	
	

	
	洗涤台
	
	
	
	
	
	

	
	仪器台
	
	
	
	
	
	

	
	中央实验台
	
	
	
	
	
	

	
	试剂架L*350*750mm 
	
	
	
	
	
	

	
	试剂架L*250*750mm
	
	
	
	
	
	

	
	PP试剂柜
	
	
	
	
	
	

	
	边台吊柜
	
	
	
	
	
	

	
	常规试剂柜
	
	
	
	
	
	

	
	暗装配电箱

（包含：智能控制屏终端）
	
	
	
	
	
	

	
	边台水电补充
	
	
	
	
	
	

	
	紧急喷淋洗系统
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	食品学院

	
	中央台
（挡水板等）
	
	
	
	
	
	

	
	边台
	
	
	
	
	
	

	
	中央台试剂架
	
	
	
	
	
	

	
	吊柜
	
	
	
	
	
	

	
	水盆（中）
	
	
	
	
	
	

	
	三口龙头
	
	
	
	
	
	

	
	滴水架
	
	
	
	
	
	

	
	不锈钢洗眼器
	
	
	
	
	
	

	
	高温台
	
	
	
	
	
	

	
	教学黑板
	
	
	
	
	
	

	
	电源插座
	
	
	
	
	
	

	
	电源配线
	
	
	
	
	
	

	
	气瓶柜
	
	
	
	
	
	

	
	试剂柜
	
	
	
	
	
	

	
	不锈钢试验台（带工作位）
	
	
	
	
	
	

	
	危化品/防爆柜（带报警功能）
	
	
	
	
	
	

	
	万向排风罩
	
	
	
	
	
	

	
	原子吸收罩
	
	
	
	
	
	

	
	天平台
	
	
	
	
	
	

	
	紧急喷淋装置
	
	
	
	
	
	

	
	实验凳
（不带滑轮、防静电）
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	废油中心

	
	全钢中央台
	
	
	
	
	
	

	
	全钢边台
	
	
	
	
	
	

	
	转角柜
	
	
	
	
	
	

	
	吊柜
	
	
	
	
	
	

	
	中央台试剂架
	
	
	
	
	
	

	
	边台试剂架
	
	
	
	
	
	

	
	高温台
	
	
	
	
	
	

	
	仪器台
	
	
	
	
	
	

	
	洗涤台
	
	
	
	
	
	

	
	三口水龙头
	
	
	
	
	
	

	
	PP水槽
	
	
	
	
	
	

	
	会议桌
	
	
	
	
	
	

	
	木质货架900*450*1800
	
	
	
	
	
	

	
	木质货架1500*450*1800
	
	
	
	
	
	

	
	大5孔插座
	
	
	
	
	
	

	
	三相五线空气开关 380V,2KW
	
	
	
	
	
	

	
	三相五线空气开关 380V,6KW
	
	
	
	
	
	

	
	设备专用给排水：设备排水口
	
	
	
	
	
	

	
	设备专用给排水：设备进水口
	
	
	
	
	
	

	
	洗眼器
	
	
	
	
	
	

	
	研究生工作台
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	国合基地

	
	可移动实验台
	
	
	
	
	
	

	
	实验台
	
	
	
	
	
	

	
	中央实验台
	
	
	
	
	
	

	
	科研设备置物架
	
	
	
	
	
	

	
	壁柜
	
	
	
	
	
	

	
	水槽水龙头
	
	
	
	
	
	

	
	置物台
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	人工智能学院

	1
	实验桌
	
	
	
	
	
	

	2
	实木凳子
	
	
	
	
	
	

	3
	仪器柜
	
	
	
	
	
	

	4
	储物柜
	
	
	
	
	
	

	5
	桌子
	
	
	
	
	
	

	6
	椅子
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	机械学院

	
	双人电脑桌（含凳子）
	
	
	
	
	
	

	
	木质小方凳
	
	
	
	
	
	

	
	防静电工作台
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	党政办

	
	办公桌
	
	
	
	
	
	

	
	办公椅
	
	
	
	
	
	

	
	茶水柜
	
	
	
	
	
	

	
	茶几
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术（质量）需求 二、招标项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆工商大学的重庆工商大学茶园校区（一期）实验室家具采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                               残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（结束）


- 2 -

