# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项  目  号：CQS25A03415

# 招标项目编号（校内）：CTBU-JZ2025132

# 招标项目名称：重庆工商大学环资学院高效液相色谱、环境工程工艺实验教学平台仪器设备项目-包1（第二次）

# 采购人：重庆工商大学

# 采购代理机构：垚鑫工程项目管理有限公司

二○二五年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、招标文件购买费及投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 7 -

※一、招标项目一览表	- 7 -

二、项目详细技术指标	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 18 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 18 -

※二、报价要求	- 19 -

※三、质量保证及售后服务	- 19 -

※四、付款方式	- 20 -

※五、履约保证金	- 20 -

※六、违约责任	- 21 -

※七、知识产权	- 22 -

※八、培训	- 23 -

※九、附件、图纸及包装要求	- 23 -

※十、其他商务要求内容	- 23 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 24 -

一、资格审查及符合性审查	- 24 -

二、评标方法	- 25 -

三、评标标准	- 25 -

四、无效投标条款	- 28 -

五、废标条款	- 28 -

第五篇  投标人须知	- 29 -

一、投标人	- 29 -

二、招标文件	- 29 -

三、投标文件	- 29 -

四、开标	- 31 -

五、评标	- 31 -

六、定标	- 31 -

七、中标	- 32 -

八、询问、质疑和投诉	- 32 -

九、采购代理服务费	- 33 -

十、交易服务费	- 33 -

十一、签订合同	- 34 -

十二、政府采购信用融资	- 34 -

十三、其他	- 34 -

第六篇  合同主要格式（样本）	- 35 -

一、政府采购合同（格式）	- 35 -

二、采购廉洁协议格式	- 37 -

三、履约保函格式	- 39 -

第七篇  投标文件格式	- 40 -

一、经济文件	- 41 -

二、技术（质量）文件	- 43 -

三、商务文件	- 45 -

四、其他	- 48 -

五、资格文件	- 54 -

第一篇 投标邀请书

重庆工商大学环资学院高效液相色谱、环境工程工艺实验教学平台仪器设备项目-包1（第二次）(采购计划编号：CQS25A03415)项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| # 包号及名称 | # 最高限价 # （万元） | # 投标保证金 # （万元） | # 中标人数量（名） | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 包1：高效液相色谱 | # 295 | # 5.9 | # 1 | # 工业 |

二、资金来源

自筹资金，预算金额为295万元，最高限价295万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%：

1.投标人所提供的货物制造商若全部为小微企业的，投标人应提供其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”；

2.1投标人所提供的货物制造商非全部为小微企业的，投标人应以签订分包意向协议的形式，将其合同总份额的30%及以上分包给中小企业制造商，该分包意向协议合同份额的60%及以上应当分包给小微企业制造商，投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例，分包意向协议须加盖投标人公章。投标人应提供承担所分包份额的中小企业制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。投标人未提供分包意向协议的，不享受中小企业扶持政策，且资格审查不通过。若中标人在投标文件中提供了分包意向协议，须在合同签订前提供分包协议原件，分包协议原件将作为本项目合同的附件。

2.2投标人若为小微企业且为合同总份额30%及以上所投产品的制造商，应提供其承担合同份额的承诺函（加盖投标人公章，格式自定）和其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，无需提供分包意向协议。

注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到“重庆市政府采购网”或“重庆工商大学招投标信息网”上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2026年1月16日北京时间10:00

（七）开标时间：2026年1月16日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

（九）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

五、招标文件购买费及投标保证金

（一）招标文件购买费缴纳方式

投标人须按本项目规定的招标文件购买费（200.00元/包)）进行足额缴纳，由投标人从其账户将招标文件购买费(不同分包的招标文件购买费须分开缴纳)汇至以下账户，到账截止时间为开标时间【注：第一次采购时已缴纳过招标文件购买费的投标人无须重复缴纳】。

（二）招标文件购买费账户

户  名：重庆工商大学

账  号：9558853100753300080

开户行：工行重庆南岸学府支行

1.汇款的供应商须在付款凭证摘要/用途中填写“CQS25A03415-包1”，并在投标文件中附纸质的转账凭证复印件。

2.供应商在缴纳招标文件购买费和投标保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司账户。

3.供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（三）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 投标保证金递交账号一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆工商大学环资学院高效液相色谱、环境工程工艺实验教学平台仪器设备项目-包1（第二次） |  |
| 财政编号 | CQS25A03415 |  |
| 户名 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 缴纳方式按项目或包 | 按包 |  |
| 分包 | 保证金子账号银行信息 |  |
|  | 开户行 | 账号 |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部 | 9902001810724896 |

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网或“重庆工商大学招投标信息网”上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受除落实政府采购政策分包以外的其他分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人

联系人：李老师

电  话：023-62768357

地  址：重庆市南岸区学府大道19号厚德楼

（二）采购代理机构：垚鑫工程项目管理有限公司

联系人：黄兴

电话：023-60368871

地址：重庆市北部新区金开大道1228号3幢9楼

（三）技术咨询

联系人：李老师

电  话：13570287855

第二篇 项目技术（质量）需求

### “○”标注的技术需求为一般技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、招标项目一览表

包1高效液相色谱

| 产品名称 | 序号 | 子产品名称 | 子产品数量 | 子产品所含子设备 | 子设备数量 | 子设备单价限价（元） | 子设备总限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效液相色谱 | 1 | 液相色谱 | 1套 | 四元梯度超高效液相色谱仪 | 1台 | 375000 | 375000 | 1.核心产品为：液相色谱中的四元高效液相色谱仪； 2.该包投标产品必须为中国境内生产； 3.该包投标产品必须为原装未拆封新机； 4.该包投标液相色谱产品的色谱主机和所用检测器必须为同一品牌。 |
|  |  |  |  | 四元高效液相色谱仪 | 2台 | 397500 | 795000 |  |
|  |  |  |  | 半制备液相色谱仪 | 1台 | 375000 | 375000 |  |
|  |  |  |  | 高效液相色谱仪 | 6台 | 200000 | 1200000 |  |
|  | 2 | 辅助设备： 色谱前处理系统 | 1套 | 电热鼓风干燥箱 | 10台 | 4300 | 43000 |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风真空干燥箱 | 2台 | 9000 | 18000 |  |
|  |  |  |  | 薄膜真空泵 | 6台 | 1500 | 9000 |  |
|  |  | 辅助设备： 色谱超纯水供应系统 | 1套 | 纯水仪 | 3台 | 25000 | 75000 |  |
|  |  | 辅助设备： 色谱样品均质化系统 | 1套 | 可控温摇床 | 10台 | 6000 | 60000 |  |

注:1.本表须在“技术（质量）条款差异表”中明确响应。

2.所有子设备均须在“分项报价明细表”里明确品牌、规格型号等信息。

二、项目详细技术指标

包1：高效液相色谱

1. 液相色谱

※由1套科研型高效液相色谱仪（1台四元梯度超高效液相色谱仪、2台四元高效液相色谱仪）、1套半制备液相色谱仪和6套高效液相色谱仪组成。

| 标注 | 技术需求 |
| --- | --- |
|  | 设备1：四元梯度超高效液相色谱仪 1台 |
|  | 1. 四元溶剂管理系统： |
| ※ | 1.1 泵类型：低压混合四元梯度泵 |
| ▲ | 1.2 工作压力上限：≥100 MPa |
| ▲ | 1.3 泵密封清洗：配备可设置的主动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆 |
| ▲ | 1.4梯度种类：≥4 |
| ▲ | 1.5溶剂脱气：集成式真空脱气，≥4通道管路 |
| ▲ | 1.6 自动Purge：标配 |
| ○ | 1.7（系统总）延迟体积：≤400 μL，不随反压变化 |
| ○ | 1.8 pH范围：1-12.5；流速范围：0.001-2.000 mL/min，递增率为0.001 mL/min；流速精度：≤0.075% RSD；流速准确度：≤1.0%；梯度准确度（混合准确度）：≤0.5%；梯度精度（混合精度）：≤0.15% |
| ※ | 1.9 输液压缩补偿：自动、连续 |
|  | 2. 自动控温进样器管理系统： |
| ○ | 2.1 最大样品容量：2 mL样品瓶架容纳90以上样品，另设有4个位置用于稀释 |
| ▲ | 2.2 样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.002% （UV） |
| ○ | 2.3 进样精度：≤0.25% RSD，5-50 μL；进样体积：0.1 μL-10 μL，增量为0.1 μL；样品室温度范围：4.0-40.0 oC，可以0.1 oC的增量进行设置，温度准确度：≤0.1 oC；进样针清洗：强洗，弱洗；集成、主动、程序化 |
| ※ | 2.4 控温方式：帕尔贴半导体控温 |
|  | 3. 柱温箱： |
| ○ | 3.1 温度范围：20.0（或高于环境温度5.0 oC）- 90.0 oC，增量：0.1 oC，温度准确度≤0.1 oC，温度稳定度≤0.1 oC；溶剂平衡：即插主动式溶剂预热器 |
|  | 4. 紫外/可见光检测器： |
| ※ | 4.1 波长范围：190-700 nm |
| ▲ | 4.2 光源：氘灯 |
| ○ | 4.3 带宽：≤5 nm；波长重现性：≤0.1 nm；测量范围：0.0001-4.0000 AU；检测通道：2个；基线噪音：6.0×10-6 AU；基线漂移：≤5.0×10-4 AU/hr；线性范围：2.5 AU；流通池：池体积：≤0.5μL |
|  | 5. 色谱工作站： |
| ▲ | 5.1 系统内置数据库，确保数据安全性，数据库不得单独安装和配置 |
| ▲ | 5.2 系统内元数据的准确性与系统内的可追溯性，数据库内部必须唯一ID，用于识别不同的处理结果，各类方法文件，样品，样品组等。此ID必须要求人可读，不受人干预 |
| ○ | 5.3 系统必须满足可记录用户登入和登出、登入时间、登录失败与否、失败次数、非法登入等信息；数据必须记录每一个采集和处理过程，同时保存每一个处理结果，不能仅仅是不同版本间的比较；登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 |
| ○ | 5.4 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 |
| ○ | 6. 数据监控处理终端： 处理器：不低于intel i5；系统：Windows 11；内存容量：不低于32GB；硬盘容量：不低于512GB SSD；屏幕尺寸：≥20-21.5英寸 |
| ※ | 7. 配置清单： |
|  | 7.1 四元溶剂管理系统 1套 |
|  | 7.2 自动控温进样器管理系统 1套 |
|  | 7.3 柱温箱 1套 |
|  | 7.4 紫外/可见光检测器 1套 |
|  | 7.5 色谱工作站 1套 |
|  | 7.6 数据监控处理终端 1套 |
|  | 7.7 在线柱塞清洗装置 1套 |
|  | 7.8 在线脱气机 1套 |
|  | 7.9 透明样品瓶包括盖和预开口密封垫 1包 |
|  | 7.10 在线过滤器（备件，包括过滤器卡套，6个0.2μm的不锈钢筛板） 1套 |
|  | 7.11 不锈钢过滤器滤芯（备件，每包5个） 1包 |
|  | 7.12 安装包，包括：电源线、化学品、基本工具 1套 |
|  | 7.13 氘灯 2个 |
|  | 7.14 色谱柱C18 (2.5 μm 2.1×100 mm) 2根 |
|  | 7.15 色谱柱C8 (2.5 μm 2.1×100 mm) 2根 |
|  | 7.16 在线过滤器滤芯 1包 |
|  | 7.17 进样针 1个 |
|  | 7.18 进样针密封 1个 |
|  | 7.19 柱塞杆 1个 |
|  | 7.20 柱塞杆密封 1个 |
|  | 7.21 单向阀 1个 |
|  | 设备2：四元高效液相色谱仪 2台 |
|  | 1. 四元溶剂管理系统： |
| ○ | 1.1 输液系统：四元低压梯度单元；真空脱气，不小于4个排气仓 |
| ※ | 1.2 泵类型：低压混合四元梯度泵 |
| ▲ | 1.3 自动Purge：标配 |
| ※ | 1.4 工作压力上限≥40Mpa ，流量可调控精度优于0.001mL/min；在0.1~1mL/min流速范围时的流量精度RSD≤0.075% |
|  | 2. 自动进样器管理系统： |
| ▲ | 2.1 进样量10 μL时，进样精度优于0.3%RSD，交叉感染优于0.005% |
| ○ | 2.2 样品容量：90位以上2 mL样品瓶 |
| ▲ | 2.3 进样针清洗：集成、主动、可设置 |
| ○ | 2.4 最小样品量需求：10 μL，使用2 mL全回收样品瓶；自动进样循环时间：<30 s（进样间）；进样次数：每个样品1~99次进样 |
|  | 3. 柱温箱： |
| ▲ | 3.1温度控制范围：室温至65 oC，温度准确度不低于+/- 0.1 oC，温度稳定度不低于 +/- 0.1 oC |
|  | 4. 紫外/可见光检测器： |
| ※ | 4.1波长范围：190-700 nm；波长准确度：≤1 nm；波长重现性：≤0.1 nm；检测通道：2个；漂移≤1.0×10-4 AU/h（250 nm，室温恒定，池内空气） |
| ▲ | 4.2 基线噪音单通道：≤ 5.0×10-6 AU |
| ○ | 4.3 线性范围：≤ 5% （2.5 AU），对羟基苯甲酸丙酯，257 nm；光源：氘灯 |
|  | 5. 示差折光检测器： |
| ▲ | 5.1 折光率范围：1.00~1.75 RIU；噪音：±2.5×10-9，RIU |
|  | 6. 色谱工作站： |
| ○ | 6.1 全中文版软件，支持长文件名及拖放功能图形化设计，液相色谱仪能用工作站系统进行控制和色谱定性、定量分析；登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰；原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）；可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合。 |
| ○ | 7. 数据监控处理终端： 处理器：不低于intel i5；系统：Windows 11；内存容量：不低于32GB；硬盘容量：不低于512GB SSD；屏幕尺寸：20-21.5英寸 |
| ※ | 8. 配置清单（第1台）： |
|  | 8.1 四元溶剂管理系统1套 |
|  | 8.2 自动控温进样器管理系统 1套 |
|  | 8.3 在线柱塞清洗装置1套 |
|  | 8.4 四通道在线脱气机1套 |
|  | 8.5 柱温箱1套 |
|  | 8.6 紫外/可见光检测器（含分析流通池）1套 |
|  | 8.7 示差折光检测器（含分析流通池）1套 |
|  | 8.8 保护柱套1个 |
|  | 8.9 保护柱芯2个 |
|  | 8.10 色谱柱接头2个 |
|  | 8.11 进样瓶（2mL规格）100个 |
|  | 8.12 高效液相色谱安装部署服务1套 |
|  | 8.13 色谱工作站 1套 |
|  | 8.14 数据监控处理终端 1套 |
|  | 8.15 GPC软件 1套 |
|  | 8.16 针密封 1个 |
|  | 8.17 氘灯 2个 |
|  | 8.18 GPC色谱柱1根 |
| ※ | 9. 配置清单（第2台）： |
|  | 9.1四元溶剂管理系统1套 |
|  | 9.2自动控温进样器管理系统 1套 |
|  | 9.3 在线柱塞清洗装置1套 |
|  | 9.4低压梯度混合器1套 |
|  | 9.5四通道在线脱气机1套 |
|  | 9.6柱温箱1套 |
|  | 9.7紫外/可见光检测器（含分析流通池）1套 |
|  | 9.8示差折光检测器（含分析流通池）1套 |
|  | 9.9保护柱套1个 |
|  | 9.10保护柱芯2个 |
|  | 9.11色谱柱接头5个 |
|  | 9.12进样瓶（2mL规格）200个 |
|  | 9.13高效液相色谱安装部署服务1套 |
|  | 9.14色谱工作站 1套 |
|  | 9.15数据监控处理终端 1套 |
|  | 9.16管线组件1套 |
|  | 9.17色谱柱C18, 5μm,4.6x150mm*1根、 C18, 5μm,4.6x250mm*1根 |
|  | 9.18 氘灯 2个 |
|  | 9.19 针密封 1个 |
|  | 设备3：半制备液相色谱仪 1台 |
|  | 1. 输液泵： |
| ※ | 1.1 流量设定范围：0.001mL/min-20.00mL/min |
| ※ | 1.2 工作压力上限：0.001-5mL/min（40MPa）；25MPa（5.001-20mL/min）（0.1MPa步进） |
| ▲ | 1.3 流量精密度：≤0.1%RSD |
| ○ | 1.4流速准确度：＜±1%；流速精确度：＜0.08%RSD |
|  | 2. 自动进样器： |
| ▲ | 2.1 进样量：10 μL-4000 μL |
| ▲ | 2.2 重现性：≤0.5%RSD(咖啡因，进样1mL时） |
| ○ | 2.3 残留量：≤0.05%；样品架：15mL样品瓶数量≥20个 |
|  | 3. 紫外/可见光检测器： |
| ※ | 3.1 波长范围：190nm-700nm |
| ▲ | 3.2 噪声水平：≤0.25×10-5 AU |
| ▲ | 3.3 双波长功能：有；波长扫描功能：有 |
| ○ | 3.5 光源: 氘灯；波长准确度：≤1nm；波长重现性：≤0.2nm |
|  | 4. 组分收集器： |
| ○ | 4.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 |
|  | 5. 色谱工作站： |
| ▲ | 5.1 数据库：可集成关系型数据库，提供完备的原始数据和方法的安全保障，具有完备的数据审计追踪能力，更易于方法的确认 |
| ○ | 5.2 软件具备可升级为与仪器同品牌网络版工作站的功能 |
| ○ | 6. 数据监控处理终端： 处理器：不低于intel i5；系统：Windows 11；内存容量：不低于32GB；硬盘容量：不低于512GB SSD；屏幕尺寸：20-21.5英寸 |
| ※ | 7. 配置清单： |
|  | 7.1 分析兼半制备输液泵1套，贮液瓶托盘 1套，工具包1套 |
|  | 7.2 自动进样器1套（含多规格样品瓶架若干），手动进样器1套 |
|  | 7.3 紫外双波长检测器1套 |
|  | 7.4 组分收集器1套（包含带电磁阀的组分收集头、收集架和试管等） |
|  | 7.5 数据监控处理终端1套 |
|  | 7.6 色谱工作站1套 |
|  | 7.7 半制备色谱柱耗材： 用于大环化合物分离纯化的半制备色谱柱1根（高纯度球形多孔硅胶键合芘基丙基键合相，固定相平均粒径5微米，平均孔径约120埃，比表面积约300平方米/克, 含碳量约17% ；规格10 mm* 250 mm）； 用于小分子化合物分离纯化的半制备色谱柱1根（C18柱，规格10 mm* 250 mm） |
|  | 7.8 氘灯1个 |
|  | 7.9其他配件和耗材：微量注射针25ul*1支、 100ul微量注射针*1支；流动相瓶（1000ml，5个） 可变制备池（UV）一套、3.5ml玻璃试管（350只装） 4.5ml聚丙烯试管（250只装）、玻璃试管20ml,100/包 |
|  | 设备4：高效液相色谱仪 6台 |
|  | 1. 等度输液泵： |
| ▲ | 1.1 流量设定范围：0.001-10.00mL/min |
| ▲ | 1.2流量精密度：≤0.065%RSD |
| ○ | 1.3 泵类型：串联双柱塞泵；流量准确度：±1%（水，1mL/min，8MPa） |
| ※ | 1.4 工作压力上限：≥70MPa |
| ○ | 1.5 柱塞清洗：有 |
|  | 2. 手动进样器： |
| ○ | 2.1 六通阀进样器, 含20 L定量环,带信号启动线，启动工具 |
|  | 3. 柱温箱： |
| ▲ | 3.1 温度控制范围:（室温+10）℃-65°C |
|  | 4.紫外/可见光检测器： |
| ○ | 4.1 安全措施：漏液传感器 |
| ○ | 4.2 波长范围：190nm-700nm |
| ○ | 4.3 光源:氘灯；波长准确度：≤±1nm；波长重现性：≤±0.1nm；光谱带宽：≤8nm |
|  | 5.色谱工作站： |
| ○ | 5.1 数据库版本：有；界面：中文；报告格式：可任意编制，也可选择模板 |
| ○ | 6. 数据监控处理终端： 处理器：不低于intel i5；系统：Windows 11；内存容量：不低于32GB；硬盘容量：不低于512GB SSD；屏幕尺寸：20-21.5英寸 |
| ※ | 7. 配置清单： |
|  | 7.1 输液泵 6套 |
|  | 7.2 手动进样器(带位置开关) 6套 |
|  | 7.3 紫外检测器 6套 |
|  | 7.4 色谱工作站 6套 |
|  | 7.5 柱温箱 6套 |
|  | 7.6 C18色谱柱 24根（长度为150mm或250mm） |
|  | 7.7 溶剂瓶 12个 |
|  | 7.8 储液托盘 6个 |
|  | 7.9 进样针 18支 |
|  | 7.10 输出终端 6台 |
|  | 7.11 数据监控处理终端 6台 |
| ※ | 8. 功能化需求： |
|  | 中标人需调试适配测试条件与色谱柱规格，满足下列2个教学项目分离出峰时间要求： |
|  | 8.1 教学项目1：反向高效液相色谱分离芳香烃 |
|  | 8.1.1 进样样品信息： 样品：4mg/mL-4mg/mL甲苯-苯，溶剂为（80%-20%，体积百分比）。 进样量：各0.2 mL（此项根据设备适配规格，可调整）。 |
|  | 8.1.2 技术参数与需求： 紫外检测器、C18填充柱、流动相为（80%-20%，体积百分比）。 流速1 mL/min（此项根据设备适配规格，可调整）。要求7分钟内组分（甲苯和苯）出峰。 |
|  | 8.2教学项目2：高效液相色谱法测定扑热息痛的含量 |
|  | 8.2.1 进样样品信息： 标准物质：1 mg/L对乙酰氨基酚，溶剂为甲醇-水（60%-40%，体积百分比）。 进样量：各0.2 mL（此项根据设备适配规格，可调整）。 |
|  | 8.2.2 技术参数与需求： 紫外检测器、C18填充柱、流动相为甲醇-水（60%-40%，体积百分比）。 流速1mL/min（此项根据设备适配规格，可调整）。要求5分钟内组分（对乙酰氨基酚）出峰。 |

2. 辅助设备

（1）色谱前处理系统

※由10台电热鼓风干燥箱、2台电热鼓风真空干燥箱和6台薄膜真空泵组成。

| 标注 | 技术需求 |
| --- | --- |
| ○ | 1. 电热鼓风干燥箱： 温控范围：不低于 RT+10-200 oC范围；温度波动：≤±1 oC；容积（L）：≥100 2. 电热鼓风真空干燥箱： 温度范围：不低于室温+10~200 oC范围；温度波动度：≤±1 oC；真空度：≤ 133Pa；内部容积（L）：≥ 23；单台配置：真空泵1个 3. 薄膜真空泵： 抽气速度：≥ 15 L/min；最大真空度：≥0.08Mpa；真空压力：≥0.2 MPa |
| ※ | 4. 配置清单：电热鼓风干燥箱10台；电热鼓风真空干燥箱2台；薄膜真空泵6台 |

（2）色谱超纯水供应系统

※由3台纯水仪组成

| 标注 | 技术需求 |
| --- | --- |
| ○ | 1. 纯水仪： 产水量：≥40升/小时；去离子水水质：电阻率(25 oC)满足16MΩ.cm；微粒<1 /mL (>0.2 µm)；细菌<0.01 CFU/mL；超纯水水质：电阻率(25 oC)满足18.2 MΩ.cm；TOC：≤2ppb；微粒<1 /mL (>0.2 µm)；细菌<0.01 CFU/mL；单台配置：主机1台，纯化柱1套，水箱1个 |
| ※ | 2. 配置清单：纯水仪3台 |

（3）色谱样品均质化系统

※由10台可控温摇床组成

| 标注 | 技术需求 |
| --- | --- |
| ○ | 1. 可控温摇床： 温度范围：至少RT+5-60 oC；温度分辨率：≤ 0.1 oC；温度均匀度：≤±0.5 oC；控温精度≤±0.5 oC；振荡频率：至少40-300r/min；定时范围:至少 0-120分钟(或常开)；加热功率：≥350W；单台配置：主机1台，托盘数量 1 个 |
| ※ | 2. 配置清单：可控温摇床10台 |

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在2026年4月10日前交货并完成安装调试及设备测试。仪器现场安装由制造商技术人员负责，并在采购人实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能测试，性能指标需与设备技术参数一致。

（二）交货地点

重庆工商大学指定地点。

（三）验收方式

1.出厂核验。中标人在供货前，做好所投产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。

2.到货验收。货物到达现场后，采购人需求部门应做好到货验收，严格按照合同及招标文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号、数量、规格参数、技术参数、制造商及其他相关信息。中标人应在采购人需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号及规格参数等与合同及招标文件的规定不符的，采购人拒收货物，中标人不得进行设备安装，采购人需求部门应及时告知采购人归口管理部门与采购管理部门。

3.设备测试验收。货物按要求完成安装调试后，由采购人需求部门牵头组织进行设备测试验收，中标人以书面形式提交设备测试申请，经采购人需求部门同意后开始进行设备测试。需求部门在实际使用过程中测试设备的所有功能，并出具签字盖章后的设备测试验收报告（包括但不限于测试结果、设备功能测试、技术参数指标）和其他相关资料，满足合同中所有功能要求及技术参数要求后可申请最终验收，否则不得进行最终验收。若设备测试验收不合格，采购人需求部门督促中标人将设备及时撤场，涉及的所有费用由中标人自行承担。

4.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

5.中标人应提供完备的技术资料，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

5.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。

5.2货物技术资料齐全。

5.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

5.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.最终验收。中标人以书面形式向采购人资产处管理处提交正式验收申请，并同时提供设备测试验收报告、书面的培训记录表及相关资料等，才能进入验收程序，项目整体功能和技术参数指标须满足采购文件和采购合同的要求。

7.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

9.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

10.产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

本项目为交钥匙工程，以人民币报价，报价包含但不限于货物费、辅材费、运输费（含装卸费）、安装用材料费及措施费、建设费、服务费、数据接口费、劳务费、安装调试费、质保期内免费升级、机械费、安全文明措施费、检测费、因检测被破坏货物的补货费、人工费、交通费、保险费、劳保用品、易耗工具、培训费、耗材费、加班费、成品保护费、管理费、质量检测费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等为完成本项目所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

报价不得超过总价最高限价及单价最高限价，否则报价无效。

※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.中标人所提供的产品在质保期内、外均能享受原厂（指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务的机构，以下同）售后服务。不论原厂质保期限长短，中标人对本项目提供所有设备提供整机5年的原厂制造商免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答），免费质保期自项目验收合格之日起计算，免费质保期内，维护和售后服务形成的风险和费用由中标人承担。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

4.投标产品由产品原厂生产制造商（或其授权的负责销售、售后服务的机构）负责提供标准售后服务。在合同签订前提供投标核心产品加盖产品原厂生产制造商公章的售后服务承诺函或售后服务授权证明。承诺书或授权证明的内容包含但不限于：

1）所提供的设备完全满足本项目的相关技术要求；

2）自验收合格之日起，提供整机5年（具体年数以响应文件应答为准）的原厂制造商免费质保期，且售后服务完全满足本项目合同、投标文件相关内容；

3）承诺书内须含有本项目名称。

（二）售后服务内容

1.中标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。中标人须提供所投产品厂家的售后维修服务中心的联系方式及地址等信息以便及时有效地满足采购人的售后服务需求。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3质保期内，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件。

1.4技术升级

如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务；采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.采购人如需设备搬迁，中标人须免费提供设备的搬迁指导和调试，以确保搬迁后设备的正常使用。

4.若投标人有更优惠的售后服务，应当在投标文件中说明。

（三）备品备件及易损件

中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

※四、付款方式

（一）本项目不支付预付款。

（二）中标人按采购合同完成交货并安装调试并完成设备测试，经采购人最终验收合格后出具项目验收报告。

（三）最终验收通过后，供方向需方开具增值税专用发票（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助采购人需求部门办理入固手续后，采购人以转账方式一次性向中标人支付合同全款。

注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。

※五、履约保证金

（一）中标人须在结果公告之日（不含）起10个工作日向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或银行保函（银行保函模板详见招标文件附件）等非现金形式提交）确保项目按期、按质进行。中标人按照招标文件相关规定缴纳履约保证金，是合同生效的必要前提（合同生效条件包含但不限于履约保证金缴纳的时间、金额及方式等），反之视为放弃中标，合同无效。

（二）银行保函的相关要求

1.银行保函的提交方式：银行保函必须为不可撤销且见索即付。

2.银行保函的有效期：自合同签订之日起至质保期结束之日为止。若中标人递交的保函有效期截止时间早于质保期结束，中标人须在保函有限期截止时间前30天再次递交保函(有效期开始时间不能晚于上一份保函有效期的截止时间)。

（三）银行转账相关要求

1.中标人以银行转账、电汇等方式转入采购人指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由中标人自行承担。中标人务必在汇款凭证上注明“CQS25A03415-包1”。

2.履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558 8531 0075 3300 031

3.履约保证金退还方式

在验收合格且无遗留问题的前提下，质保期满后退还全额履约保证金（不计利息）。

中标人申请退履约保证金时提供需求部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。

注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。

※六、违约责任

1.采购人可通过现场考察、函询等多种方式对中标人的响应文件响应情况予以核查，中标人须无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。合同签订前，采购人若发现中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消中标人的中标资格，全额没收投标保证金（如有）；合同签订后，采购人若查实中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，采购人不承担任何责任。

2.若中标人发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金，中标人应在5个工作日内补足履约保证金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金并有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.1非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

2.2若中标人未能按合同和采购文件要求供货或提供服务的（包含但不限于中标人提供的产品与合同、响应文件的品牌规格型号不一致等情形），履约保证金全额不予退还。其中，在质保期内采购人发现系统运行状态不符合合同质量要求的，若中标人未及时整改到位，履约保证金全额不予退还；

2.3非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

2.4因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人需求部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人需求部门负责人签字并加盖部门公章。

2.5中标人所供产品须为中国大陆关境内生产，若存在进口产品，采购人将拒绝验收，并有权解除合同，履约保证金全额不予退还，采购人不承担任何责任。

2.6中标人未按合同要求完成送货、安装调试、提供服务，或未达到最终验收要求的，或未在规定时间内进行整改的，或整改后仍然无法达到招标文件或合同要求的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.7中标人在合同履约过程中有违约行为导致出现安全责任事故并造成严重影响的，或出现重大负面舆情给采购人声誉造成严重负面影响的，或严重影响采购人正常教学、生活秩序的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.8中标人对本项目进行分包、转包的（按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包除外），履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

3.若中标人在响应过程中有虚假响应或合同履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经采购人或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，采购人有权终止合同，采购人不承担任何责任，并报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。

4.供应商有下列情形之一的，列入采购人采招供应商黑名单，采购人视情况禁止供应商及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）6个月至3年内参加采购人采招项目投标。

4.1投标人在投标过程中有虚假投标、围标、串标行为的。

4.2不按规定提交履约保证金。

4.3非不可抗力原因，中标人无故放弃项目中标资格的、或不与采购人签订合同的、或合同签订后拒绝履行合同义务的。

4.4中标人在合同履约过程中有违约行为，整改后再次违约的。

4.5中标人因自身原因未按合同约定完成送货、安装调试达到验收要求，给采购人造成负面影响的。

4.6其他违反采购与招投标法律法规和采购人规章制度的。

5.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。

※七、知识产权

采购人在中华人民共和国关境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

※八、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。由仪器制造厂安装工程师在用户现场对采购人实验室人员免费现场培训，使采购人使用人员能够正常操作，培训内容包括仪器构成、工作原理、基本操作、日常保养、仪器维护、故障排除等方面的内容，使用户达到独立操作水平。培训计划（培训时间安排，课程内容安排）由采购人需求部门和中标人协商确定后实施。同时长期免费提供产品的性能、应用、维护等方面的技术咨询。

※九、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

※十、其他商务要求内容

（一）本项目各子项都为交钥匙工程，为多品目货物采购。根据需要和现场踏勘情况，如有遗漏请投标单位自行补齐设备。

（二）采购人不统一组织踏勘项目现场。投标人可以在投标截止时间之前自行对本项目现场进行踏勘、询问。无论投标人是否踏勘过现场，均被视为在投标截止时间之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

（三）中标人在送货安装前，需提前与采购人需求部门取得联系，落实安装具体时间及安装地点,中标人与需求部门共同组织安装、调试，积极配合采购人需求部门完成资产入固工作。

（四）若项目实施期间采购人正在实施教学活动，项目施工宜安排在晚上或周末等没有行课安排的时间，项目实施期间不得干扰和影响正常的教学活动，每次离场前须保持教室教学环境清洁卫生。

（五）中标人负责整个项目的安全管理。施工中人身及财产安全放在第一位。中标人必须服从采购人现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工。中标人负责涉及工程的环境保护及恢复，竣工验收时做到“工完场清”。

（六）中标人应保护好项目现场所有设施、设备、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，如因中标人措施不力或管理不到位，对采购人等造成损失进行赔偿，出现责任事故承担相应责任。在施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由中标人承担，采购人不承担其它任何费用。如因中标人管理不善造成的损失由中标人全部承担。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。不推荐技术（质量）部分得分为0分的投标人成为中标候选人。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 报价 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。（按四舍五入法保留两位小数） |  |
| 2 | 技术 部分（40%） | 技术响应 40 | 包1： 1.起评分：有效投标人的起评分为40分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答不满足带“▲”号标注的重要技术需求部分，共24条，共24.00分。有一条不满足，从起评分中扣除1分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答不满足带“○”号标注的一般性技术需求部分，共32条，共16.00分。有一条不满足，从起评分中扣除0.50分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 供货及安装方案 6 | 投标人针对本项目采购需求提供的项目供货及安装方案，内容须包含：项目产品生产能力及过程安排计划、项目实施人员配置及分工、项目运输、搬运、安装实施、质量保障、项目沟通机制与应急处理等内容。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，方案内容不存在瑕疵，得6分；方案内容存在1处瑕疵，得4分；方案内容存在2处瑕疵，得2分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： ①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容； ②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤方案内容并不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 | 须提供具体方案并加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务方案 5 | 针对本项目采购需求提供售后服务方案，内容须包括：产品质量保证、质保时间、质保范围、服务速度与效率、应急维修、备品备件、服务咨询、保养、专人负责、专人巡检等内容。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： ①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容； ②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤方案内容不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 | 须提供具体方案并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人业绩 9 | 投标人提供2021年1月1日起至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准）的与本项目类似产品业绩的，有1个得3分，最多得9分。 | 提供合同关键页复印件，加盖投标人公章（体现合同标的（合同标的须至少包含分包内的核心产品，若分包为单一品目则至少包含分包中的产品，品牌、规格、型号不限）、合同金额、建设内容、签字盖章页），同时提供合同甲方提供的验收合格证明，加盖投标人公章。否则视为未提供。 |
| 4 | 政策性加分 （4） |  | 1.投标产品属于《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“*”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“*”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。2.投标产品属于《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明和成本核算依据，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）以联合体参与投标的或者进行合同分包的。

（五）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网或重庆工商大学招投标信息网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，采用U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网或“重庆工商大学招投标信息网”上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

采购代理服务费参照国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》计价格[2002]1980号标准的65%作为计费依据计取，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起三十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

十三、其他

本招标文件未尽事宜及解释权属于重庆工商大学。

第六篇  合同主要格式（样本）

一、政府采购合同（格式）

重庆工商大学采购合同

（项目号：     ）

需方：___________________________      计价单位：____________

供方：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任 按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、响应文件和承诺、招标文件及其补遗文件。。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，均具有同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学 地址：重庆市南岸区学府大道19号 联系电话：023-62769774 开户银行：工行重庆南岸学府支行 账号：3100027609024907533 纳税人识别号:125000007428748822 法定代表人： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 纳税人识别号: 法定代表人： 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注：附件：分包协议（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

二、采购廉洁协议格式

重庆工商大学货物服务类采购廉洁协议

（项目名称：）

（采购项目编号：）

需方：重庆工商大学                            供方：

为认真贯彻落实党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，加强采购活动全过程的管理和廉政建设，保证采购活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为。经双方同意，在签订采购合同的同时，自愿签订本廉洁协议。

（一）供、需双方应当自觉遵守国家有关廉政建设的法律法规，杜绝商业贿赂和不正当竞争。

（二）需方需求部门有责任和义务公平公正地对需采购的货物或服务做好充分的市场调研，在综合分析不同供应商产品技术参数的前提下，确定合理的预算和技术参数，并在此基础上形成真实可信、切实可行的采购需求方案，表达规范、含义准确，并充分考虑后续采购竞争性，且不得出现与政府采购负面清单相违背的内容。

（三）需方采购部门应严格按照政府采购相关法律法规组织开评标，加强评审过程的规范性管理，客观公正对待评审结果，按照依法推荐的中标（成交）候选供应商顺序确定中标（成交）供应商。供需双方应依法合规签订合同，并严控合同变更，不得对招标（采购）文件和供方的投标（响应）文件作实质性修改，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

（四）需方需求部门应加强采购项目的后续履约管理，做好到货验收，积极为供方进场履约提供相应保障，积极配合供方进行安装调试。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行设备安装。需方资产管理部门或考核牵头部门应严格按照合同与招标（采购）文件内容进行验收或考核，双方不得出现未达到验收或考核条件弄虚作假以致验收考核虚假通过等情形。

（五）需方相关人员及其近亲属不得参加供方和相关单位的宴请、健身和娱乐活动，不得向供方索贿或变相索贿，不得以任何借口向供方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得要求供方报销应由需方或个人支付的费用。

（六）供方不得邀请需方相关人员及其近亲属参加宴请、健身和娱乐活动，不得赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得代为报销应由需方或个人支付的费用。

（七）若需方出现违反本廉洁协议之行为的，依据相关法律法规和学校制度给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；若供方出现违反本廉洁协议之行为的，需方有权直接终止合同，并将供方记入需方采购与招投标工作黑名单，同时供方应承担给需方造成的一切损失。

（八）供、需双方均应分别加强对相关人员廉洁教育，强化人员法纪意识，杜绝行贿、受贿、索贿（变相索贿）等违法乱纪行为发生，坚守纪律红线、法律准线、道德底线、责任钢线。

（九）需方相关人员包含但不限于需方需求部门、归口部门、考核牵头部门、采购部门、资产管理部门等相关人员。

（十）本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。此协议一式叁份，需方贰份，供方壹份，自双方签字、盖章后生效。

| 需方：重庆工商大学（盖章） | 供方：（盖章） |
| --- | --- |
| 采购与招投标管理中心（签字）： | 法定代表人（签字）： |

三、履约保函格式

履约保函

保函编号：

致：重庆工商大学（地址：重庆市南岸区学府大道19号）

贵方就                 项目（以下简称“招标项目”）进行了招标，经评选              （以下简称“中标人”）中标，并与贵方拟签订编号为            的《重庆市政府采购合同》。贵方拟在上述合同中要求中标人向贵方提交下述金额的履约保函，作为中标人履行合同的保证金。（以下简称“我行”）同意为中标人出具此履约保函，此保函不可撤销且见索即付。

我行担保在收到贵方签署并加盖公章的声明中标人未履行合同项下义务的书面索赔通知纸质原件，向贵方支付累计总额不超过¥       元，大写人民币              元的款项，不要求贵方出具证明或说明背景、理由。

本保函有效期：自编号为                的《重庆工商大学采购合同》签订之日起xx个月。

贵方和中标人按合同条款变更合同时，我行所承担的担保规定的义务不变。

本保函到期后，请将保函正本退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何书面索赔通知纸质原件必须在保函有效期内按照下述地址送达我行。

未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除贵方之外的任何第三方不承担任何责任。

本保函适用中华人民共和国大陆地区法律。有关保函的一切争议应由贵方住所地人民法院管辖。

保函开立单位（公章）：

法定代表人（签章）：

单位地址：

电话：           传真：

日期：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注：本项目原厂免费质保期年 |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

3.所有子设备均须在本表里明确品牌型号。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）（性别）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（六）投标保证金和招标文件购买费

1.招标文件购买费、投标保证金缴纳凭据

2.投标人提供招标文件购买费发票信息表。

招标文件购买费发票开票信息如下

| 序号 | 投标人名称 | 基本账户开户行 | 基本账户账号（卡号） | 统一社会信用代码 | 授权委托人联系电话（须为手机号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# （结束）