重庆工商大学                                                                招标文件


政府采购

招 标 文 件

采购计划编号：CQS25C01057 

招标项目编号（校内）：CTBU-JZ20250xx
招标项目名称：重庆工商大学环境化学类仪器设备搬迁服务
采购人：重庆工商大学
代理机构：垚鑫工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 4 -四、投标、开标有关说明


- 4 -五、标书费、投标保证金


- 5 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、投标有关规定


- 6 -八、现场踏勘


- 6 -九、联系方式


- 7 -第二篇 项目服务需求


- 7 -一、招标项目一览表


- 7 -※二、服务范围、要求及标准


- 22 -第三篇  项目商务要求


- 22 -※一、服务期、服务地点及验收方式


- 22 -※二、报价要求


- 22 -※三、付款方式


- 22 -※五、履约保证金


- 23 -※六、违约责任


- 24 -※七、知识产权


- 24 -※八、保密条款


- 24 -※九、其他内容


- 25 -第四篇 资格审查及评标办法


- 25 -一、资格审查


- 26 -二、评标方法


- 27 -三、评标标准


- 30 -第五篇  投标人须知


- 30 -一、投标人


- 30 -二、招标文件


- 30 -三、投标文件


- 32 -四、开标


- 32 -五、评标


- 32 -六、定标


- 33 -七、中标


- 33 -八、询问、质疑和投诉


- 34 -九、采购代理服务费


- 34 -十、交易服务费


- 34 -十一、签订合同


- 35 -十二、政府采购信用融资


- 36 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 36 -一、合同主要条款


- 39 -二、政府采购合同（格式）


- 41 -三、采购廉洁协议格式


- 43 -四、履约保函格式


- 44 -第七篇  投标文件格式


- 45 -一、经济文件


- 47 -二、服务文件


- 49 -三、商务文件


- 52 -四、其他


- 58 -五、资格文件


- 63 -六、项目有关的资料





第一篇 投标邀请书

重庆工商大学（以下简称：采购人）对重庆工商大学环境化学类仪器设备搬迁服务项目(采购执行编号：CQS25C01057)进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	分包1：食品学院搬迁服务
	149
	2.50
	1
	其他未列明行业

	分包2：环资学院搬迁服务
	196.6
	3.90
	1
	其他未列明行业

	分包3：废油中心搬迁服务
	88
	1.70
	1
	其他未列明行业


注：投标人可以就本项目1个或多个分包进行投标，投标人就所投分包单独制作投标文件，否则为无效投标。

二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为433.60万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目预留采购项目预算总额的30%专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例为60%。

1.投标人若为小微企业的，投标人应提供“中小企业声明函”或 “监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。

2.投标人若为中型企业的，应将合同总份额的18%以上分包给小微企业承接，投标人应提供自身及分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确分包企业承担的工作内容，协议中应明确小微企业的合同份额占合同总金额的比例）。

3.投标人若为大型及以上企业、非企业性质单位的，应将合同总份额的30%以上分包给中小微企业承接，其中将合同总份额的18%以上分包给小微企业承接，投标人应提供分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确分包企业承担的工作内容，协议中应明确中小企业和小微企业的合同份额占合同总金额的比例）。
注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其服务承接企业属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其服务承接企业出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
（三）本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上或重庆工商大学招投标信息网（https：//zbcg.ctbu.edu.cn/）上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年6月27日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标开始时间：2025年7月18日北京时间9：30

（七）投标截止时间：2025年7月18日北京时间10：00

（八）开标时间：2025年7月18日北京时间10：00

（九）开标地点：同投标地点
五、标书费、投标保证金

（一）缴纳方式

投标人须按本项目规定的招标文件购买费（200元/包）、投标保证金（分包1，25000.00元；分包2，39000.00元；分包3，17000.00元）进行缴纳，由投标人从其基本账户将招标文件购买费、投标保证金（同一分包下的招标文件购买费和投标保证金须分开缴纳）转入以下账户，到账截止时间为开标时间。

（二）重庆工商大学招标文件购买费

户  名：重庆工商大学

账  号：9558853100753300080

开户行：工行重庆南岸学府支行

1.汇款的投标人须在付款凭证摘要/用途中填写“JZ20250xx”，并在投标文件中附纸质的转账凭证复印件。

2.投标人在缴纳招标文件购买费和投标保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3.投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（三）投标保证金账户
	户名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	分包
	银行信息

	01
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行
账号
150101040015061163450
账号2
开户行
中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
账号
6232813760001686558


	02
	账号1
	开户行
	重庆银行七星岗支行

	
	
	账号
	150101040015061158941

	
	账号2
	开户行
	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

	
	
	账号
	6232813760001701779

	03
	账号1
	开户行
	重庆银行七星岗支行

	
	
	账号
	150101040015061166625

	
	账号2
	开户行
	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

	
	
	账号
	6232813760001807626

	银行行号：请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。


（四）投标保证金退还方式

1.未中标投标人的投标保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道全额无息直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道全额无息直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目接受合同分包（本项目投标人按照第一篇“（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包）。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘
潜在投标人应在投标截止时间前对项目现场及周围环境自行踏勘（各竞标人须充分了解项目涉及的楼层情况、楼梯电梯可使用情况、车辆停放及道路运输情况、搬迁物品理化特征情况等搬迁环境现状后制定投标文件参与投标），无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的所有费用和责任由投标人自行承担且已包含在本次报价中。
九、联系方式

（一）采购人：重庆工商大学 

联系人：孟老师

电  话：023-62768357
地  址：重庆市南岸区学府大道19号

（二）采购代理机构：垚鑫工程项目管理有限公司

联系人：彭老师

电  话：023-60368871

地  址：重庆市北部新区金开大道1228号3幢9-1、9-2

（三）技术咨询及勘察现场联系人及电话
分包1：李科，13638398506；
分包2：李伏坤，13570287855；
分包3：焦昭杰，13609428059。
第二篇 项目服务需求

※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、招标项目一览表

	项目名称/标的名称
	数量/单位
	备注

	分包1：食品学院搬迁服务
	1批
	

	分包2：环资学院搬迁服务
	1批
	

	分包3：废油中心搬迁服务
	1批
	


※二、服务范围、要求及标准

分包1：食品学院搬迁服务
（一）搬迁内容
1.行政办公搬迁

（1）资产情况：现有办公家具类113件（含绘图桌椅51个）、复印机1台、资料类预估重量1吨（教学资料、学团资料和党务资料等）（附件1食品学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。

2.实验室搬迁

（1）包括基础实验设施、实验设备、化学试剂、气体、其他玻璃仪器等（附件1食品学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。
表1 实验室搬迁基本情况

	序号
	标的名称
	数量单位
	备注

	1
	A级物品
	33
	（1）专业搬迁

（2）主要涉及大型精密仪器

（3）要求具有维修资质的工程师资质证书、原厂家培训认证资质、电工证、道路运输许可证等。

	2
	B级物品
	1727
	专业搬迁

主要涉及专业实验设施设备（含教学生产线）

要求具有维修资质的工程师资质证书、电工证、水工证，道路运输许可证等。

	3
	C级物品
	47
	专业搬迁

主要涉及危化品、低温保护材料、高压气瓶等

要求具有危化品运输资质、高压气瓶运输资质、道路运输许可证等。

	4
	D级物品
	373
	常规搬迁

主要涉及实验室常规设施，常规实验试剂、耗材、玻璃器皿等

要求具有实验室安装资质、道路运输许可证等。


（二）项目服务要求
1.搬迁分类及要求

1.1实验设备类

部分设备需要原厂家（或原厂授权的代理公司）的技术人员参与搬运前状态确认、拆卸、包装及搬迁后的安装调试、状态确认、及拆修墙体、搬迁过程仪器损坏需维修的耗材等，所产生费用已包含在项目内，不另行支付（附件1食品学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。所有设备仪器（包括但不仅限于清单内容）需完成与迁移前相同的指标测试，确保仪器恢复到拆卸前状态后，进行书面确认验收。

表2 设备及物品分类
	分类
	要求

	A级物品
	主要涉及大型精密仪器。要求具有维修资质的工程师资质证书、原厂家培训认证资质、电工证、道路运输许可证等。搬迁前，设备由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。

	B级物品
	主要涉及教学生产线与通用仪器。要求具有维修资质的工程师资质证书、电工证、水工证，道路运输许可证等。搬迁前，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态。搬迁到位调试完成后，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备能正常运行。

	C级物品
	主要涉及危化品、低温保护材料、高压气瓶等。要求具有危化品运输资质、高压气瓶运输资质、道路运输许可证等。为防止危化品遗失、泄露，搬迁前后核对数量一致。生物样本、标准品、标准菌株等在运输过程的低温保护。运输所用冷冻容器需按照制造商指导进行维护并经过验证。新址相应储存设备通电后，需核查温度是否符合要求。

	D级物品
	主要涉及主要涉及实验室常规设施，常规实验试剂、耗材等。要求具有实验室安装资质、道路运输许可证等。搬迁后只需确认外观正常、数量一致即可接收的仪器设备、家具、常规试剂、耗材等，例如办公台、文件柜、实验台、吊柜、试剂架、实验凳、文件材料、实验室耗材、图书、档案、文物、办公用品等物品等。确保与搬迁前使用状态、数量一致。


（1）迁移前状态确认：在仪器搬迁前需对采购人迁移清单中的全部仪器进行性能状态确认，对需原厂提供服务的仪器、分析仪器（包括但不限于质谱仪、色谱仪、高压杀菌釜、万能试验机等）进行指标测试，经采购人指定人员确认后，填写设备状态确认单。

（2）仪器拆机：仪器状态确认后，负责安排专业仪器工程师负责对全部待迁仪器拆装工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记。采购人搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由投标人提供。

（3）仪器包装：投标人需对全部待迁仪器进行包装保护，确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。大型精密仪器包装按照出厂包装要求进行（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。仪器包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表。

（4）仪器运输及中转暂存：

1）运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格；

2）根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

3）仪器在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；

4）可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车、冷链运输车辆等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，明确运输设备的基本参数、数量，以发票或租赁合同证明运输能力。对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证。

5）投标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；

6）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，投标人需提供专业、合理的迁移措施方案由采购人选定；

7）投标人应协助采购人完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员；

8）投标人需提供搬运工人、调度人员、现场管理人员安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人，在采购人指定人员及仪器专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。

9）所有的仪器设备，从实验室到中转暂存地（如需中转暂存），再从暂存地到新实验室安装后清单数量一致，确保没有遗漏，并有双方签字。中转到暂存地的仪器设备，视设备类别（由采购人确定）进行通电开机维护。待新的实验室完全符合安装条件后搬迁至新址。

10）部分实验室的设备涉及到二次搬迁，具体情况见清单的备注。二次搬迁的费用已包含在总价中。

（5）仪器安装调试：

1）仪器迁移至迁进实验室后，投标人需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购人实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料；

2）所有仪器按照规定完成安装，接通电源；

（6）迁移后状态确认

1）低温类设备搬迁后需通电运行，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；

2）其余的设备需通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态。

3）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

4）仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机、和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等，具体清单以现场勘查为准。

2.样品、试剂（含危险化学品）、实验气体及耗材

（1）样品及耗材需由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输；

（2）部分样品需低温（4℃、-20℃、-80℃）保存，投标人需提供相应的冷链运输条件完成运输，投标时须提供投标人自有或运输分包单位的冷链运输车辆行驶证（分包的须另附有效期内的合作协议）；

（3）试剂（含危险化学品）和实验气体的搬运工作，投标人必须承诺使用具有道路危险货物运输许可证且经营范围应涵盖2类/3类/4类/5类/6类/8类/9类/剧毒化学品的危险货物运输相应资质的按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志的专业车辆负责运输（投标文件中需提供承诺书并加盖公章）。运输、搬运人员必须具备相应资格证（如道路危险货物运输驾驶员证、道路危险货物运输押运人员证）、化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；搬运剧毒、强腐蚀性危化品的相关人员，须穿戴相应的防化服。

（4）试剂在装车过程中，按试剂目录进行合理分类，并与用户充分沟通，堆放必须整齐。

（5）样品、试剂（含危险化学品）、实验气体、耗材为现有实验室所有在用试剂耗材。具体以现场勘查为准。

（6）在交接过程阶段，需由采购人相关工作人员签字确认、认可。

3.办公用品、文件资料、办公家具

3.1搬迁完成后，投标人应确保所有物品仍具备原有功能；在搬迁过程中造成损毁、无法恢复原状的物品，投标人应按照原有的规格、数量予以补齐。家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

3.2搬迁验收标准

（1）仪器设备的验收标准

仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。原厂协助搬迁设备、分析类设备（包括但不限于光谱仪或色谱仪、电镜、培养箱、疲劳试验机、万能试验机等）搬迁前后均需要样品测试，保证前后性能一致或达到原厂标准（部分设备具体验收要求及标准详见附件1食品学院清单）；低温类设备搬迁后需通电，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；其余设备需通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态；其余设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。搬迁后仪器未达校准规范的，投标人必须提供维修或者更换服务，维修需在30个日历天内完成且满足国家计量要求，未能在30个日历天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。

（2）办公家具、办公用品、文件资料、空调的验收标准

搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保证物品功能不丧失。

（3）样品、普通试剂、危险化学品、实验气体及耗材等验收标准

搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，物理化学性质不变。

3.3 搬迁公司基本要求

1.搬迁项目服务管理和技术要求

（一）根据本项目编制具体《搬迁服务方案》，并成立项目管理小组进驻，全面推进本服务项目的工作。

（二）《搬迁服务方案》需详尽注明安全作业方法、措施及需配置的辅具、机械设备等，中标后需按采购人要求进行修改完善、审定后按要求实施拆迁及调整服务工作。

（三）搬迁调整前双方就需搬迁的设备明细及规划放置位置进行现场确认，并按双方确认的书面文件作为依据进行搬迁及调整服务工作。

（四）搬迁移位前投标人需详细了解设备的吊装规范要求，作业过程严格吊装规范要求作业，确保作业人员及设备的安全。

（五）投标人所提供服务中应包含可能涉及的建筑物破损的修复工作。

（六）应急预案：投标人必须为本次搬运制定可行性突发事件应急预案；预案中应涵盖以下内容；危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故。 

（七）事故及损害赔偿：投标人应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、化学品泄露或爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由投标人承担全部责任，并赔偿采购方全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由投标人负责全部责任。

（八）中标人应自行购买好保险，所购买保险应覆盖搬迁作业全过程，包括搬运前仪器设备的测试、拆机、移动、包装、运输，直至搬迁至新址后的卸货、搬运、安装、调试、测试等环节。

（九）投标人须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。

2.《搬迁服务方案》要求

投标人需根据采购人项目情况及新实验室装修规划图，对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

（一）迁移前规划，包括对搬迁仪器旧址和新址的勘察情况说明;

（二）搬迁流程方案及各阶段时间节点；

（三）车辆运输及工具配置方案；

（四）路线规划方案；

（五）仪器迁移顺序及定位规划方案；

（六）人员配置方案及相关专业资质提供；

（七）大型分析仪器(包括但不限于激光共聚焦扫描显微镜、扫描/透射电子显微镜、光谱、色谱、质谱类)安装条件说明书；

（八）提供实验室搬迁智能管理系统及搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施。

（九）各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。

分包2：环资学院搬迁服务
（一）搬迁内容

1.党政办公室搬迁

（1）资产情况：党政办公室现有办工家具类168件、台式电脑20台、打印机20台、资料类预估重量12吨（文件柜300公斤/个，共34个）（附件2环资学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。

2.基础教学实验室搬迁

（1）基础教学实验室：包括基础实验设施、化学试剂、气体、其他玻璃仪器等（附件2环资学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。

表1 基础教学实验室搬迁基本情况
	明细
	实验设备
	常规试剂
	管制试剂
	气体
	其他✱

	数量
	1418套
	1703Kg
	92 Kg
	20瓶
	900箱


✱60*40*50 cm包装箱

3.专业教学实验室搬迁
（1）专业教学实验室：包括实验设备1385套，其他玻璃仪器、资料类等需60*40*50 cm包装箱预估290个（10个/间，共29间）（附件2环资学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。

表2 专业教学实验室搬迁基本情况

	明细
	实验设施
	实验设备
	常规试剂
	管制试剂
	气体
	其他✱

	数量
	1433件
	1385套
	2938Kg
	79 Kg
	51瓶
	300箱


✱60*40*50 cm包装箱

（二）项目服务技术要求

1.搬迁整体要求

本项目为交钥匙工程，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准。投标公司应实地勘察项目现场，全面了解实验室现有状况，充分预估搬迁过程中可能出现的各类情况，并据此精准核算成本，不得在中标后提出增加费用的诉求。

因建设计划具有一定的变动性，我院有权依据实验室建设进度及实际需求，对搬迁及调试计划进行动态调整，中标单位须无条件配合执行，不得以任何理由推诿或拒绝，确保搬迁工作与我院整体规划保持一致。

2.搬迁分类及要求

2.1实验设备类

部分设备需要原厂家（或原厂授权的代理公司）的技术人员参与搬运前状态确认、拆卸、包装及搬迁后的安装调试、状态确认、及拆修墙体、搬迁过程仪器损坏需维修的耗材等，所产生费用已包含在项目内，不另行支付（附件2环资学院清单，清单仅做参考，具体数量以现场统计确认为准）。所有设备仪器（包括但不仅限于清单内容）需完成与迁移前相同的指标测试，确保仪器恢复到拆卸前状态后，进行书面确认验收。

表3 Ⅰ级设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	原地点

	1
	动态热机械分析仪
	DMA242E
	1
	10505

	2
	TD-气相色谱质联用仪
	TD-30-GCMS-QP2020NX
	1
	10504

	3
	同步热分析仪(德)
	STA4493F3
	1
	10611

	4
	高效液相色谱仪
	Agilent1260
	1
	10505

	5
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	SPECTRO GENESIS
	1
	10504

	6
	全自动比表面及微孔吸附仪
	ASAP2020HD88
	1
	10505

	7
	全自动化学吸附仪
	Belcat-Ⅱ
	1
	10406

	8
	X射线衍射仪
	XRD-6100
	1
	10508

	9
	扫描电镜
	SU1510
	1
	10511

	10
	顺磁共振波谱仪
	EMXnano
	1
	10523内

	11
	光谱仪
	Vertex 70v
	1
	商智楼旧图书馆

	12
	光声光谱多气体分析仪
	Gasera ONE
	1
	10515

	13
	有机挥发物在线监测系统
	Thermofisher VOC5800C
	1
	10515

	14
	连续流动分析仪
	SAN++
	1
	10510

	15
	原子吸收分光光度计
	日本HITACHI
	1
	10503

	16
	在线监控废水处理综合实训实验系统
	QXA801
	1
	90106


表4 设备及物品分级表

	分类
	要求

	Ⅰ级
	专业搬迁。仪器设备必须由原厂工程师或具备同类设备搬迁经验的专业技术人员现场指导搬迁。搬迁前，设备由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。典型如质谱、色谱、光谱、电镜等精密分析设备。

	Ⅱ级
	专业搬迁。搬迁前，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态。搬迁到位调试完成后，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备能正常运行。典型如普通网络设备、信息化设备、办公设备、各类冰箱、电子天平、分光光度计、普通高速离心机、烘箱、培养箱、实验台、吊柜、试剂架、实验凳、超净工作台、实验室耗材等设备。

	Ⅲ级
	常规搬迁。搬迁后只需确认外观正常即可接收的仪器设备、家具，例如办公台、文件柜、文件材料、图书、档案、文物、办公用品等物品等。确保与搬迁前使用状态一致。

	Ⅲ级特
	专业搬迁。指需要进行特殊拆卸安装流程，运用特殊设备工具才能完成的迁移物品，如重型设备等；或者有特殊要求的物资，如气体、化学品（包括但不限于易燃易爆和易制毒试剂等）、液氮罐、生物试剂、第三类病原微生物、有特殊保温要求的试剂等。


（1）迁移前状态确认：在仪器搬迁前需对采购人迁移清单中的全部仪器进行性能状态确认，对需原厂提供服务的仪器、分析仪器（包括但不限于光谱仪或色谱仪、电镜、培养箱、疲劳试验机、万能试验机等）进行指标测试，经采购人指定人员确认后，填写设备状态确认单。

（2）仪器拆机：仪器状态确认后，负责安排专业仪器工程师负责对全部待迁仪器拆装工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记。采购人搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由投标人提供。

（3）仪器包装：投标人需对全部待迁仪器进行包装保护，确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。大型精密仪器包装按照出厂包装要求进行（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。仪器包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表。

（4）仪器运输及中转暂存：

1)运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格；

2）根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

3）仪器在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；

4）可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车、冷链运输车辆等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，明确运输设备的基本参数、数量，以发票或租赁合同证明运输能力。对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证。

5）投标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；

6）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，投标人需提供专业、合理的迁移措施方案由采购人选定；

7）投标人应协助采购人完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员；

8）投标人需提供搬运工人、调度人员、现场管理人员安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人，在采购人指定人员及仪器专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。

9）所有的仪器设备，从实验室到中转暂存地（如需中转暂存），再从暂存地到新实验室安装后清单数量一致，确保没有遗漏，并有双方签字。中转到暂存地的仪器设备，视设备类别（由采购人确定）进行通电开机维护。待新的实验室完全符合安装条件后搬迁至新址，由此产生的所有费用已包含在总价中。
10）搬迁完成后，中标单位需为所搬迁仪器提供为期一年的免费上门质保服务（正常损耗及配件更换费用除外）。在质保期内，若我院对新校区内的实验室进行场地调整，中标单位均应无条件响应并配合完成仪器的重新安置与调试工作，由此产生的所有费用已包含在总价中。
（5）仪器安装调试：

1）仪器迁移至迁进实验室后，投标人需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购人实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料；

2）所有仪器按照规定完成安装，接通电源；

3）搬迁目的地实验室的电路、管路系统如不满足设备运行需求，单间实验室内20米以内电线铺设、插座安装，10米以内气管、水管的安装工作，均由中标单位免费负责，确保仪器的基础使用条件达标。
（6）迁移后状态确认

1）低温类设备搬迁后需通电运行，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；

2）其余的设备需通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态。

3）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

4）仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机、和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等，具体清单以现场勘查为准。

2.样品、试剂（含危险化学品）、实验气体及耗材

（1）样品及耗材需由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输；

（2）部分样品需低温（4℃、-20℃、-80℃）保存，投标人需提供相应的冷链运输条件完成运输，投标时须提供投标人自有或运输分包单位的冷链运输车辆行驶证（分包的须另附有效期内的合作协议）；

（3）试剂（含危险化学品）和实验气体的搬运工作投标人必须承诺使用具有道路危险货物运输许可证且经营范围应涵盖2类/3类/4类/5类/6类/8类/9类/剧毒化学品的危险货物运输相应资质的按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志的专业车辆负责运输（投标文件中需提供承诺书并加盖公章）。运输、搬运人员必须具备相应资格证（如道路危险货物运输驾驶员证、道路危险货物运输押运人员证）、化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；搬运剧毒、强腐蚀性危化品的相关人员，须穿戴相应的防化服。

（4）投标人需安排不少于2名具有危险化学品知识的技术人员对全部待迁化学试剂（包含管制类试剂、非管制类试剂等）进行分类包装，并做好标识标签及防护，确保试剂在运输过程中不会发生污染、变质和损耗。试剂在装车过程中，按试剂目录进行合理分类，并与用户充分沟通，堆放必须整齐；

（5）样品、试剂（含危险化学品）、实验气体、耗材为现有实验室所有在用试剂耗材。具体以现场勘查为准。

（6）样品、试剂（含危险化学品）、实验气体、耗材为现有实验室所有在用试剂耗材。具体以现场勘查为准。

（7）在交接过程阶段，需由采购人相关工作人员签字确认、认可。

3.办公用品、文件资料、办公家具

搬迁完成后，投标人应确保所有物品仍具备原有功能；在搬迁过程中造成损毁、无法恢复原状的物品，投标人应按照原有的规格、数量予以补齐。家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

搬迁验收标准

3.1仪器设备的验收标准

仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。原厂协助搬迁设备、分析类设备（包括但不限于光谱仪或色谱仪、电镜、培养箱、疲劳试验机、万能试验机等）搬迁前后均需要样品测试，保证前后性能一致或达到原厂标准（部分设备具体验收要求及标准详见附件2环资学院清单）；低温类设备搬迁后需通电，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；其余设备需通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态；其余设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。搬迁后仪器未达校准规范的，投标人必须提供维修或者更换服务，维修需在30个日历天内完成且满足国家计量要求，未能在30个日历天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。 

3.2办公家具、办公用品、文件资料、空调的验收标准

搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保证物品功能不丧失。

3.3样品、普通试剂、危险化学品、实验气体及耗材等验收标准

搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，物理化学性质不变。

3.4 搬迁基本要求

3.4.1搬迁项目服务管理和技术要求

1）根据本项目编制具体《搬迁服务方案》，并成立项目管理小组进驻，全面推进本服务项目的工作。

2）《搬迁服务方案》需详尽注明安全作业方法、措施及需配置的辅具、机械设备等，中标后需按采购人要求进行修改完善、审定后按要求实施拆迁及调整服务工作。

3）搬迁调整前双方就需搬迁的设备明细及规划放置位置进行现场确认，并按双方确认的书面文件作为依据进行搬迁及调整服务工作。

4）搬迁移位前投标人需详细了解设备的吊装规范要求，作业过程严格吊装规范要求作业，确保作业人员及设备的安全。

5）投标人所提供服务中应包含可能涉及的建筑物破损的修复工作。

6）应急预案：投标人必须为本次搬运制定可行性突发事件应急预案；预案中应涵盖以下内容；危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故。 

7）事故及损害赔偿：投标人应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、化学品泄露或爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由投标人承担全部责任，并赔偿采购方全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由投标人负责全部责任。

8）中标人应自行购买好保险，所购买保险应覆盖搬迁作业全过程，包括搬运前仪器设备的测试、拆机、移动、包装、运输，直至搬迁至新址后的卸货、搬运、安装、调试、测试等环节。

9）投标人须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。

3.2《搬迁服务方案》要求

投标人需根据采购人项目情况及新实验室装修规划图，对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

1）迁移前规划，包括对搬迁仪器旧址和新址的勘察情况说明;

2）搬迁流程方案及各阶段时间节点；

3）车辆运输及工具配置方案；

4）路线规划方案；

5）仪器迁移顺序及定位规划方案；

6）人员配置方案及相关专业资质提供；

7）大型分析仪器(包括但不限于激光共聚焦扫描显微镜、扫描/透射电子显微镜、光谱、色谱、质谱类)安装条件说明书；

8）提供实验室搬迁智能管理系统及搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施。

9）各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。

分包3：废油中心搬迁服务

（一）项目功能和质量要求

①项目功能要求

（1）设施完整运输功能

1、针对实验设施，尤其是精密仪器、特殊设备等，需采用专业包装材料与包装工艺，确保运输途中不受震动、碰撞、挤压等因素损坏。

2、实验台、通风橱及办公设施等，需进行分类拆卸与包装，确保搬迁后能够顺利组装复原，不影响正常使用。对于带玻璃部件的办公家具，应单独包装并做好防刮、防碎处理。

3、所有搬迁设施需进行详细登记造册，建立电子档案，记录设施名称、型号、数量、当前状态等信息，以便在运输过程中进行实时监控与核对，防止出现设施遗漏、丢失的情况。

（2）精准安置功能

1、在茶园校区，需根据实验、办公区域的规划布局，将搬迁设施准确搬运至指定位置。实验设施应按照功能分区进行摆放，如化学实验区、办公区等，确保实验流程的顺畅性与合理性。

2、对于需要专业安装调试的实验设备，搬迁团队需配合设备供应商或专业技术人员完成安装、调试工作，确保设备能够正常运行，满足实验需求

②项目质量要求

（1）安全性要求

1、搬迁过程中，需严格遵守安全操作规程，确保人员、设施的安全。对于涉及高空作业、重型设备搬运等危险作业环节，应制定详细的安全防护措施，并配备必要的安全防护设备，如安全帽、安全带、安全网等。

2、对于实验设施中的危险化学品，需按照相关法律法规进行专业运输与处理。运输车辆应具备危险化学品运输资质，押运人员需持有相关从业资格证书，确保危险化学品在搬迁过程中的安全。

3、在搬迁现场，应设置明显的安全警示标识，安排专人负责安全管理工作，及时排查与消除安全隐患。

（2）时效性要求

1、制定详细的搬迁计划，明确各阶段的时间节点与任务目标，确保搬迁工作按时完成。搬迁计划应充分考虑可能出现的各种因素，如天气变化、交通管制等，并制定相应的应急预案。

2、合理安排搬迁人员与运输车辆，提高搬迁效率。在搬迁高峰期，可适当增加人员与车辆投入，确保搬迁工作的连续性。同时，建立有效的沟通协调机制，及时解决搬迁过程中出现的问题，避免因沟通不畅导致搬迁进度延误。

③成本控制要求

中标后，须实地勘察项目现场，全面了解实验室现有状况，充分预估搬迁过程中可能出现的各类情况（如可能增减部分未预料设备，大型超重设备除外），并据此精准核算成本。中标后，不得因前期已预见或应预见的情况，向甲方提出增加费用的诉求。本项目为交钥匙工程，中标后，甲方不再额外支付任何费用。

④验收标准要求

1、搬迁工作完成后，需组织相关人员对搬迁设施进行全面验收。验收内容包括设施的完整性、安装调试情况、数据资料的完整性等。对于验收不合格的项目，应及时要求搬迁团队进行整改，直至验收合格。

2、建立质量追溯机制，对搬迁过程中的质量问题进行记录与分析，以便总结经验教训，提高后续搬迁工作的质量。

（二）项目服务技术要求

①技术方案编制与审核
1、方案编制：服务商需在项目启动前 7 个工作日内，结合老校区与茶园校区实际情况，编制详细且科学的搬迁技术方案。方案应涵盖设施拆解、包装、运输、安装调试等环节的技术要点，以及针对精密仪器、危险化学品等特殊物品的专项技术措施。

2、方案审核：技术方案需提交由校方、行业专家组成的审核小组进行评审，服务商应根据审核意见在 3 个工作日内完成方案修改完善，确保技术方案切实可行、符合行业标准与项目需求。

②专业技术人员要求
1、资质要求：参与搬迁的技术人员需具备相关专业技能；危险化学品运输押运人员需具备危险化学品从业资格证书；电工、焊工等特种作业人员需持有相应特种作业操作证。

2、培训要求：服务商需在搬迁工作开展前，组织所有参与人员进行专项培训，内容包括搬迁技术方案学习、安全操作规程培训、应急处理措施培训等，确保每位人员熟悉工作流程与技术要求，培训记录需存档备查。

③设备与工具技术要求
1、运输设备：用于搬迁的运输车辆需满足设施运输要求，如针对精密仪器运输，需配备减震性能良好的专用运输车辆；运输危险化学品的车辆需符合《危险化学品安全管理条例》相关规定，具备防泄漏、防火、防爆等安全设施。

2、包装材料与工具：提供的包装材料应具有良好的防护性能，如防震、防潮、防锈等。针对不同类型设施，使用合适的包装材料，如精密仪器采用珍珠棉、海绵等缓冲材料，再配合定制木箱包装；同时配备专业的拆卸、安装工具，如高精度扳手、吊装设备等，确保设施拆卸安装过程安全、高效。

④安装调试技术服务

1、现场安装：对于需要安装的实验设备与办公设施，服务商技术人员需在设施运抵茶园校区后，按照技术方案与安装规范进行现场安装。安装过程中，需对设备水平度、垂直度等参数进行精确调整，确保设备安装符合使用要求。

2、调试与测试：设备安装完成后，需根据设备原始情况进行全面调试与性能测试（搬迁前已经无法正常工作的除外）。

（三）其他要求

1、搬迁进度调整条款：中标后，甲方有权依据实验室建设进度及实际需求，对搬迁及调试计划进行动态调整。中标方须无条件配合执行，不得以任何理由推诿或拒绝，确保搬迁工作与甲方整体规划保持一致。

2、投标成本核算要求：各投标公司在提交投标文件前，须实地勘察项目现场，全面了解实验室现有状况，充分预估搬迁过程中可能出现的各类情况（如可能增减部分未预料设备，大型超重设备除外），并据此精准核算成本。中标后，不得因前期已预见或应预见的情况，向甲方提出增加费用的诉求。

3、质保与二次调整服务：搬迁完成后，中标方需为所搬迁仪器提供为期一年的免费上门质保服务（正常损耗及配件更换费用除外）。在质保期内，若甲方于新校区内对实验室进行场地调整，无论调整次数多少，中标方均应无条件响应并配合完成仪器的重新安置与调试工作。

4、配套设施安装责任：针对搬迁后实验室安装所需的电路、气路系统，中标方须负责单间实验室内 20 米以内电线铺设、插座安装，以及 10 米以内气管、水管的安装工作，确保搬迁仪器的基础使用条件达标（相关人员需具有上岗证如电工证等）。

5、特殊情况处置约定：如因实验室场地、水电等客观条件暂不具备搬迁要求，中标方应服从甲方统一安排，可先行完成搬迁并将仪器集中屯放保管。待条件成熟后，及时开展安装调试工作，期间不得另行收取仓储、保管等额外费用。

6、工程师数量：根据本项目规模，中标单位投入的工程师数量应不低于10人。
7、本项目为交钥匙工程，中标后，甲方不再额外支付任何费用。

具体服务内容及要求见附件3废油中心清单（清单包含98%以上设备及办公设施，具体数量以现场统计确认为准）。

第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期
合同签订后，中标人应在2025年8月20日前完成搬迁服务，若部分不具备搬迁条件的仪器设备以采购人通知具体完成搬迁的时间为准。

（二）服务地点

重庆工商大学南岸校区、茶园校区。

（三）考核标准及验收方式
中标人完成搬运任务后，提供相关统计资料，经采购人检查核实并签字确认。
※二、报价要求

本次报价须为人民币报价且为包干价，包含：搬迁服务费（含上、下楼），人工费、仪器设备拆卸、安装、调试，培训费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费（含装卸费、运输、搬迁前打包等）、保险费、税费、安装费、检测费、因检测被破坏货物的补货费等货到采购人指定地点并完成安装、调试直至验收合格的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
※三、付款方式

（一）供方完成全部服务后，经需方验收合格后出具验收报告。

（二）供方向需方开具增值税专用发票，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。

※四、履约保证金

（一）中标人须向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（以转账、支票、汇票、本票或银行保函（银行保函模板详见招标文件附件）等非现金形式提交），确保项目按期、按质进行。中标人按照招标文件相关规定缴纳履约保证金，是合同生效的必要前提（合同生效条件包含但不限于履约保证金缴纳的时间、金额及方式等），反之视为放弃中标，合同无效。

（二）银行保函的相关要求

1.银行保函的提交方式：银行保函必须为不可撤销且见索即付。

2.银行保函的有效期：自合同签订之日起至质保服务期结束之日止。

（三）银行转账相关要求

中标人须在签订合同前以银行转账、电汇等方式交到重庆工商大学指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由中标人自行承担。中标人务必在汇款凭证上注明“JZ20250xx”。

（四）履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558 8531 0075 3300 031

（五）履约保证金退还方式

1.在验收合格且无遗留问题的前提下，服务期满后，全额退还履约保证金（不计利息）。

2.中标人申请退履约保证金时提供需求部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》，下载网址：https：//zbcg.ctbu.edu.cn/zlxz.htm。

注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。

※五、违约责任

1.采购人可通过现场考察、函询等多种方式对中标人的响应文件响应情况予以核查，中标人须无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。合同签订前，采购人若发现中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消中标人的中标资格，全额没收投标保证金；合同签订后，采购人若查实中标人进行虚假响应或提供虚假材料的，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，采购人不承担任何责任。

2.若中标人发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金，中标人应在5个工作日内补足履约保证金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金并有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.1非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

2.2若中标人未能按合同和采购文件要求提供服务的，履约保证金全额不予退还；

2.3非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同服务期限仍未完成服务，达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

2.4因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人需求部门出具的同意延迟服务以及确定延迟服务期的书面情况说明，采购人需求部门负责人签字并加盖部门公章。

2.5中标人未按合同要求提供服务，或未达到最终验收要求的，或未在规定时间内进行整改的，或整改后仍然无法达到招标文件或合同要求的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.7中标人在合同履约过程中有违约行为导致出现安全责任事故并造成严重影响的，或出现重大负面舆情给采购人声誉造成严重负面影响的，或严重影响采购人正常教学、生活秩序的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

2.8中标人对本项目进行分包、转包的（按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包除外），履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。

3.若中标人在响应过程中有虚假响应或合同履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经采购人或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，采购人有权终止合同，采购人不承担任何责任，并报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。

4.供应商有下列情形之一的，列入采购人采招供应商黑名单，采购人视情况禁止供应商及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）6个月至3年内参加采购人采招项目投标。

4.1投标人在投标过程中有虚假投标、围标、串标行为的。

4.2不按规定提交履约保证金。

4.3非不可抗力原因，中标人无故放弃项目中标资格的、或不与采购人签订合同的、或合同签订后拒绝履行合同义务的。

4.4中标人在合同履约过程中有违约行为，整改后再次违约的。

4.5中标人因自身原因未按合同约定完成送货、安装调试达到验收要求，给采购人造成负面影响的。

4.6其他违反采购与招投标法律法规和采购人规章制度的。

5.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。
※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
※七、保密条款

中标人有对因工作原因接触到的采购人各类文件、档案、资料、信息等进行保密的义务，中标人因未严格遵守保密义务给采购人造成损失的，应承担赔偿其所受到的损失。

※八、其他内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）中标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，中标人应负责协调。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）中标人须配合校方完成资产交接、入库等流程工作。
第四篇 资格审查及评标办法
一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）


	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
（二）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
综合评分法：
（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。
同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（二）推荐中标候选人名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。不推荐技术（质量）部分得分为0分的投标人成为中标候选人。

三、评标标准
(一)评审因素

	序号
	评分因素及权重
	评分标准
	说明

	1
	报价
（45%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100
	

	2
	服务部分
（30%）
	结合采购人实际，为本项目制定的组织实施方案。

1.整体方案（5分）

投标人根据本项目的具体情况，制定项目管理服务整体方案，内容包含服务理念、服务定位、服务目标、整体组织策划及进场方案、管理服务质量控制等，并针对本项目的特点、管理重点及难点进行分析，根据难点提出相应的解决措施等。

根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。

2.人员配置方案（5分）

投标人根据项目服务要求结合实际情况，制定人员配备方案，内容包含：管理组织机构设置、项目机构运作流程、内部运行模式、岗位分布、岗位人数、岗位职责、岗位培训等。明确本项目需投入的人员类型（项目负责人、管理人员、驾驶人员、搬运工等）具体数量、证书资质情况等。
根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。
3.车辆组织方案（5分）
投标人根据项目服务要求结合实际情况，制定车辆组织方案，内容包含车辆车型、车辆数量、安全性能、车况等级等情（提供车辆内外部照片、车辆品牌型号等相关证明材料）
根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。

4.拆卸封装及安装方案（5分）
投标人根据项目服务要求结合实际情况，制定拆卸及封装方案，包括但不限于设备及物品的拆装、保护及安装复原等。
根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。

5.运输方案（5分）
投标人根据项目服务要求结合实际情况制定具体的运输方案，包括但不限于拆机、包装、车辆运输及工具配置、路线规划、物品/设备运输条件准备、物品/设备迁移顺序及定位规划等：
根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。

6.应急方案（5分）

投标人根据本项目服务要求结合项目实际情况，提供各类突发事件处置应急预案和安保管理内部各类突发事件处置应急预案，内容包含：公共卫生事件、火灾、意外伤亡、极端天气、自然灾害、员工群体性事件、电梯紧急情况处理、其它可能发生的紧急事件及到达现场支援的应急保障能力（包含组织方案时间安排、人员安排、安全措施、服务措施、人员配备专业化程等）预案等。

根据投标人所报方案进行评审。方案内容不存在瑕疵，得5分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	投标人提供方案，格式自拟，加盖投标人公章。
注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：

1.方案内容未全部包括以上要求的内容介绍或措施分析说明，存在缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点的情况；

2.方案内容设计思路不合理、目标不明确、管理措施不科学、方案执行困难、制度无法落实、人员配置不当、方案不能解决实际问题，满足不了项目服务及质量要求；

3.方案内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

4.方案中存在常识性错误；

5.方案相关措施安排不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

6.方案中提出的措施举措缺乏稳定可靠的保障措施和健全的机制，不利于本项目目标的实现；

7.现有技术条件或环境下不可能实现采购目标。

出现上述任意一种情形之一的，即为1处瑕疵。

	3
	商务部分（25%）
	投标人实力（9分）
1.投标人具有有效的ISO9001质量认证体系认证得3分；

2.投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证得3分；
3.投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证得3分；
	提供证书复印件加盖投标人公章

	
	
	业绩（16分）
投标人提供2022年01月01日起至本项目投标截止时间止(以合同签订时间为准)类似搬迁服务合同，每提供一个业绩的得2分，最多得16分。
	投标人须提供采购合同文本复印件加盖投标人公章。


说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

四、无效投标条款
投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）投标人串通投标的；
（七）投标人以联合体形式参与投标的；
（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
五、废标条款
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http：//www.ccgp-chongqing.gov.cn）上和重庆工商大学招投标信息网上（（https：//zbcg.ctbu.edu.cn/））发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
九、采购代理服务费

采购代理服务费参照国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》计价格[2002]1980号标准的65%作为计费依据计取，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：重庆工商大学

地址：重庆市南岸区学府大道19号

联系电话：023-62769774

开户银行：工行重庆南岸学府支行

账号：3100027609024907533

统一社会信用代码：125000007428748822

法定代表：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

开户银行：

账号：
统一社会信用代码：
法定代表：

授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间： 2025年   月   日      签约地点：

三、采购廉洁协议格式
重庆工商大学货物服务类采购廉洁协议
（项目名称：）
（采购项目编号：）
需方：重庆工商大学                                   供方：               
为认真贯彻落实党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，加强采购活动全过程的管理和廉政建设，保证采购活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为。经双方同意，在签订采购合同的同时，自愿签订本廉洁协议。
（一）需供双方应当自觉遵守国家有关廉政建设的法律法规，杜绝商业贿赂和不正当竞争。
（二）需方需求部门有责任和义务公平公正地对需采购的货物或服务做好充分的市场调研，在综合分析不同供应商产品技术参数的前提下，确定合理的预算和技术参数，并在此基础上形成真实可信、切实可行的采购需求方案，表达规范、含义准确，并充分考虑后续采购竞争性，且不得出现与政府采购负面清单相违背的内容。
（三）需方采购部门应严格按照政府采购相关法律法规组织开评标，加强评审过程的规范性管理，客观公正对待评审结果，按照依法推荐的中标（成交）候选供应商顺序确定中标（成交）供应商。供需双方应依法合规签订合同，并严控合同变更，不得对招标（采购）文件和供方的投标（响应）文件作实质性修改，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
（四）需方需求部门应加强采购项目的后续履约管理，做好到货验收，积极为供方进场履约提供相应保障，积极配合供方进行安装调试。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行设备安装。需方资产管理部门或考核牵头部门应严格按照合同与招标（采购）文件内容进行验收或考核，双方不得出现未达到验收或考核条件弄虚作假以致验收考核虚假通过等情形。
（五）需方相关人员及其近亲属不得参加供方和相关单位的宴请、健身和娱乐活动，不得向供方索贿或变相索贿，不得以任何借口向供方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得要求供方报销应由需方或个人支付的费用。
（六）供方不得邀请需方相关人员及其近亲属参加宴请、健身和娱乐活动，不得赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得代为报销应由需方或个人支付的费用。
（七）若需方出现违反本廉洁协议之行为的，依据相关法律法规和学校制度给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；若供方出现违反本廉洁协议之行为的，需方有权直接终止合同，并将供方记入需方采购与招投标工作黑名单，同时供方应承担给需方造成的一切损失。
（八）供需双方均应分别加强对相关人员廉洁教育，强化人员法纪意识，杜绝行贿、受贿、索贿（变相索贿）等违法乱纪行为发生，坚守纪律红线、法律准线、道德底线、责任钢线。
（九）需方相关人员包含但不限于需方需求部门、归口部门、考核牵头部门、采购部门、资产管理部门等相关人员。
（十）本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。此协议一式叁份，需方贰份，供方壹份，自各方签字后生效。
	需方：重庆工商大学（盖章）

	供方：（盖章）

	采购与招投标管理中心（签字）：

	法定代表人（签字）：

	
	授权代表（签字）：


四、履约保函格式
履约保函
保函编号：
致：重庆工商大学（地址：重庆市南岸区学府大道19号）
贵方就                          项目（以下简称“招标项目”）进行了招标，经评选              （以下简称“中标人”）中标，并与贵方拟签订编号为      的《重庆市政府采购合同》。贵方拟在上述合同中要求中标人向贵方提交下述金额的履约保函，作为中标人履行合同的保证金。                     （以下简称“我行”）同意为中标人出具此履约保函。
我行担保在收到贵方签署并加盖公章的声明中标人未履行合同项下义务的书面索赔通知纸质原件，向贵方支付累计总额不超过¥       元，大写人民币              元的款项，不要求贵方出具证明或说明背景、理由。
本保函有效期：自编号为                的《重庆市政府采购合同》签订之日起xx个月。
拟签订的《重庆市政府采购合同》不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，否则我行不承担保函责任。贵方和中标人按合同条款变更合同时，我行所承担的担保规定的义务不变。
本保函到期后，请将保函正本退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。
任何书面索赔通知纸质原件必须在保函有效期内按照下述地址送达我行，上述书面索赔通知需经贵方开户行核实印鉴。
未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除贵方之外的任何第三方不承担任何责任。
本保函适用中华人民共和国大陆地区法律。有关保函的一切争议应由贵方住所地人民法院管辖。
保函开立单位（公章）：
法定代表人（签章）：
单位地址：
电话：           传真：        
日期：
第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）（项目负责人根据招标文件要求填写）

（三）（项目负责人根据招标文件要求填写）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）（项目负责人根据招标文件要求填写）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件
六、资格文件其他与项目有关的资料

一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	投标报价（小写）

	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注： 


投标人：                        法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目编号：
招标项目名称：                                        单位：元
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                         法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、服务文件

（一）服务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（二）其他服务部分资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购人名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签字）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（三）其他商务部分资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加      的      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      ，属于      ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2.       ，属于      ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                  日  期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）
五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

六、项目有关的资料
1.招标文件购买费、投标保证金缴纳凭据

2.其他与项目有关的资料（自附）

3.投标人提供投标人名称、投标人开户银行、开户行账号、统一社会信用代码、授权代表联系电话等信息，加盖投标人公章。

投标人信息表

1、标书费发票开票信息入下
	序号
	投标人
	投标单位

基本账户开户行
	投标单位基本账户

账号（卡号）
	统一社会信用代码
	授权代表联系电话（须为手机号）

	1
	
	
	
	
	


注：附上开户许可证
投标人名称（盖章）：        

（结束）


- 2 -

