项目编号：CTBU-JZ2023042

项目名称：重庆工商大学南岸校区公共楼栋、长上研究中心、外教宿舍空调采购

采 购 文 件

重庆工商大学

2023年4月

需求清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南岸校区公共楼栋空调 | 5P柜机，格力RF12WQ/NhB-N3JY01 | 2 | 台/套 | 联系人：魏老师，15923956916 |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 | 1 | 台/套 |  |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 2 | 台/套 |  |
|  |  | 铜管等辅材费用，旧机搬运到南岸校区内指定地点搬运费等。商家报价前可自行现场测量。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 长上研究中心空调 | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 | 1 | 台/套 | 含拆除旧机并运送到校方指定库房、设备、铜管、支架、安装等 联系人：邓老师，19922903049 |
| 3 | 外教宿舍空调 | 2P挂机，格力KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3JY01 | 8 | 台/套 | 含设备、铜管、支架、安装等 联系人：严老师，13500302533 |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW(35563)FNhAa-B3JY01 | 8 | 台/套 |  |
|  |  | 1P挂机，格力KFR-26GW(26563)FNhAa-B3JY01 | 4 | 台/套 |  |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 4 | 台/套 |  |
| 注： 本项目为交钥匙工程，采用总价包干方式，包含为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。包括但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费（铜管、支架、空开、水泵、接水盘等）和措施费（打孔、堵孔、吊顶恢复、原有柜机的移机搬运、加管加氟等）、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等。详情请咨询各部门联系人，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |  |  |  |  |  |

合同格式：

重庆工商大学启智楼、学生处、机械工程学院、数统学院空调采购合同

（项目编号：CTBU-JZ2023042）

| 需方：重庆工商大学 | 计价单位：元 |
| --- | --- |
| 供方： | 计量单位：台/套 |

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岸校区公共楼栋空调 | 格力 | 5P柜机，格力RF12WQ/NhB-N3JY01 |  | 2 |  |  |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 |  | 1 |  |  |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 |  | 2 |  |  |
|  | / | 铜管等辅材，旧机搬运到南岸校区内指定地点搬运等。商家报价前可自行现场测量。 |  | 1 |  |  |
| 长上研究中心空调 | 格力 | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 |  | 1 |  |  |
| 外教宿舍空调 | 格力 | 2P挂机，格力KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3JY01 |  | 8 |  |  |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW(35563)FNhAa-B3JY01 |  | 8 |  |  |
|  |  | 1P挂机，格力KFR-26GW(26563)FNhAa-B3JY01 |  | 4 |  |  |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 |  | 4 |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本项目为交钥匙工程，采用总价包干方式，包含为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。包括但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费（铜管、支架、空开、水泵、接水盘等）和措施费（打孔、堵孔、吊顶恢复、原有柜机的移机搬运、加管加氟等）、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 （一）技术标准 1.所投空调产品应满足GB21455-2019。 2.所投空调产品中全年能源消耗效率以中国能效标识网备案截图为准。（响应文件中需提供中国能效标识网截图并加盖供方公章） 3. 为保证产品质量及统一性，要求合同产品为重庆市政府采购云平台网上竞采本项目结果公告之日（不含）前1年内生产，严禁贴牌机和翻新机。 （二）安装要求 1.空调室内、外机安装，供方严格按《空调安装工艺操作指导手册》规范安装，安装位置须经需方使用部门确认，未经需方使用部门确认造成安装位置不符合要求的空调，需方有权要求供方重新安装并承担一切费用。每台机组室内外连接铜管、保温软管及保护层胶带。铜管为原厂标配全新铜管（紫铜）不低于国家规定标准D12且满足招标文件要求。部分空调如需加长铜管安装，由供方在投标前现场查勘，自行测算长度，但铜管的技术指标与原装的一致，加长铜管费用由供方负责。 2.在安装过程中对每个房间电源进行安全检测，确保用电安全。供方负责电源布线，由供方提供品牌空开（或耦合器或插座）并规范安装，空开（或耦合器或插座）费用由供方负责。 3.空调支架由供方提供，不再另计费用。 4.冷凝水管道长度不做统一规定，以需方现场确认并符合安装实际需要为准，不另计费用。新安装的空调由供方统一安装室外排水管道，冷凝水管必须规范接入排水管中，费用由供方负责。 排水管道安装要求：在房屋外墙空调外机旁边安装Φ50PVC立管，立管上靠近空调外机附近安装Φ50*25变径三通接Φ25PVC支管，将立管两边空调内机、外机的排水管放入支管，空调产生的冷凝水通过立管散排到地面绿化带。 5.空调安装过程中涉及到需开孔的由供方负责，空调安装完毕后供方须用石膏或随机带的油灰将内外墙的孔封堵好，防止雨水和风进入室内，并使其尽量与墙面协调一致。 6.产品包装按照制造商规定的标准，包装由供方自行处理。 7.供方应负责安装后的场地清洁工作。 8.供方除提供随厂配置的遥控板及电池外，还需向需方（启智楼空调）额外提供每种规格商品空调同型号备用遥控器各2个。 9.本项目的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由供方自行负责，如因管理不善造成的损失由供方全部承担。 9.拆除旧机并运送到需方资产处指定库房（如有，则本项费用包含在合同单价或总价中）。 （三）供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：自项目验收合格之日起，免费原厂质保期至少6年。在质保期内提供上门检测和维修等售后服务，30天内产品出现质量问题可退货，180天内产品出现质量问题可换货，超过180天由商家包修，直至产品正常使用为止，包括但不限于制冷剂的添加等，需方不再承担任何维修费用。 （1）在质保期内免费提供1次的空调全面清洗保养服务，清洗保养服务内容应包含但不限于：空调电源线有无破损、老化、漏电，模式转换、面板显示、整机电流、压力、噪音、保温破损、支架锈蚀等进行检查，出现问题的及时维修正常，对冷凝积水盘、水管的杂物水垢清洗处理，确保排水畅通，室内机采用空调内机专用清洗剂全面对蒸发器翅片、出风口、回风口、过滤网表面等进行清洗消毒，清除油污和灰尘，保证房间的空气质量。室外机采用空调外机专用清洗剂用喷壶将清洗剂均匀喷洒在换热器翅片缝中，脏物被发泡挤出后再用清水清洗干净，防止对换热器腐蚀。服务应填写服务记录单，注明检查内容、故障时间、原因及解决情况记录存档，发现问题重大的及时向需方有关部门反映并提出解决方案。 （2）合同产品由产品生产制造商负责提供标准售后服务，在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 7 日内提供加盖产品制造商公章的对本项目的质量及售后服务承诺书。承诺书的内容包含但不限于：所提供的设备完全满足本项目的相关技术要求；自项目验收合格之日起，提供至少6年生产制造商免费质保期，且售后服务完全满足格式合同内容；承诺书内须含有本项目名称。 2.保修范围：本合同包含的内容。 3.服务措施 （1）电话咨询： 供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。 （2）现场响应：供方提供“24小时随传服务”，报修后4小时内技术人员到现场处理，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应需方维修需求。 4.质保期外服务（需方如需要）：质保期过后，供方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；需方需要继续由供方提供售后服务的，供方应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 由供方免费送到需方使用部门指定地点安装完毕验收合格。 （一）交货时间（指安装调试直到提请验收的完成时间）：成交公告发布之日（不含）起15个工作日内。 （二）交货地点：需方使用部门指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 （一）验收标准 本合同及其附件中所确定的内容和要求。 （二）验收方法 1.到货验收：货物到达现场后，需方需求部门应做好到货验收，严格按照合同及采购文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号及规格参数。供方应在需方需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号及规格参数等与合同及招标文件的规定不符的，供方不得进行设备安装，需方需求部门应及时告知需方采购管理部门与归口管理部门。 2.供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 3.供方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。 4.产品在安装调试并试运行符合合同及招标文件相关要求后，方可进行最终验收。 5.供方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.需方需要制造商对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 7.产品包装材料归需方所有。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 供方按采购合同安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。 供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联）（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方使用部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。 注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金（合同金额≥5万元须缴纳） （一）供方须在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 7日内向需方指定账户汇入合同总额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行，若未按时提交，需方有权取消其成交资格。供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 （二）履约保证金缴纳方式：银行转账。供方务必在汇款凭证“摘要或者用途”栏填写“履约保证金”，在“备注或者附言”栏填写“CTBU-JZ2023042”。 （三）履约保证金指定收取账户 户名：重庆工商大学 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：9558853100753300031 统一社会信用代码：125000007428748822 （四）履约保证金退还方式 （1）在验收合格后且无遗留问题的前提下，质保期满三年后退还合同总额2%的履约保证金（不计利息）；质保期满六年且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额3%的履约保证金（不计利息）。 （2）供方申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。 如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任 （一）供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还： 1.非不可抗力情况下，因供方自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； 2.非不可抗力情况下，因供方自身原因，所提供的服务未达到合同及招标文件相关要求的，履约保证金全额不予退还； 3.非不可抗力情况下，因供方自身原因，超过合同交货期限仍未达到验收要求的，超期1天，需方扣除供方履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； 4.因不可抗力，或需方自身原因，致使交货期限延后的，供方不承担相应违约责任。但供方须提供需方使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，需方使用部门负责人签字并加盖需方使用部门鲜章。 5.供方提供的货物验收不合格的，需方拒绝收货和付款，供方无条件撤离所有货物，履约保证金不予退还并终止合同，由此造成的一切损失，由供方自行承担。如对需方造成的损失超过履约保证金的，供方还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《政府采购法》等相关法律追究法律责任。 （二）合同签订后若查实供方在云平台网上竞采过程中提供虚假资料，需方有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给需方造成经济损失的，供方依法承担赔偿责任。 （三）如供方在投标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，需方将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。 （四）其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项 1.采购或竞价文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、采购或招标文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式 肆 份，需方 叁 份，供方 壹 份，具同等法律效力。 4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 5.供方须按需方要求提供对设备或服务的操作培训，使需方相关使用人员能够正常操作相关设备。 6.供方项目负责人： ，电话： ；需方项目联系人：南岸校区公共楼栋，魏老师，15923956916；长上研究中心，邓老师，19922903049；外教宿舍，严老师，13500302533 |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学（盖章） |  |  | 供方：（盖章） |  |  |  |
| 地址：重庆市南岸区学府大道19号 |  |  | 地址： |  |  |  |
| 联系电话：023-62929085 |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 传真：023-62769774 |  |  | 传真： |  |  |  |
| 开户行：工行重庆南岸学府支行 |  |  | 开户行： |  |  |  |
| 账号：3100027609024907533 |  |  | 账号： |  |  |  |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 |  |  | 统一社会信用代码： |  |  |  |
| 法定代表人： 授权代表人： |  |  | 法定代表人： 授权代表人： |  |  |  |

签约时间：2023年  月   日                签约地点：重庆工商大学

重庆工商大学南岸校区公共楼栋、长上研究中心、外教宿舍空调采购项目

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2023 年     月    日

一、报价函及承诺书

致：重庆工商大学（需方名称）

我方在参加重庆工商大学南岸校区公共楼栋、长上研究中心、外教宿舍空调采购（项目名称）的网上竞采采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目需方发布的网上竞采采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，总报价为人民币小写：         元（大写：      ），并严格按照合同约定和网上竞采采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人      及电话：          。

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 综合单价（元） |  | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |
| 南岸校区公共楼栋购空调 | 格力 | 5P柜机，格力RF12WQ/NhB-N3JY01 | 2 | 10299 |  |  |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 | 1 | 6299 |  |  |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 2 | 3399 |  |  |
|  | / | 铜管等辅材，旧机搬运到南岸校区内指定地点搬运等。 | 1 | 10000 |  |  |
| 长上研究中心空调 | 格力 | 3P柜机，格力KFR-72LW(72536)FNhAc-B3JY01 | 1 | 7300 |  |  |
| 外教宿舍空调 | 格力 | 2P挂机，格力KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3JY01 | 8 | 5000 |  |  |
|  |  | 1.5P挂机，格力KFR-35GW(35563)FNhAa-B3JY01 | 8 | 3200 |  |  |
|  |  | 1P挂机，格力KFR-26GW(26563)FNhAa-B3JY01 | 4 | 2800 |  |  |
|  |  | 3P柜机，格力KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 4 | 6800 |  |  |
| 合计： 元，大写： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.各类商品的单价报价不得超过投标限价，否则报价无效。 2.报价修正方法 （1）如供应商电子反拍平台填写总报价与报价函及承诺中的总报价不一致时，以二者中的低价作为成交价，并按同等比例调整明细价格。 （2）如报价函及承诺中的明细分项报价（如有）汇总与总报价不一致时，以二者中的低值作为总价。如分项汇总小于总报价时，修正总报价；如分项汇总大于总报价时，同比例修正所有分项单价。 （3）如分项数量（或标准收费）乘以单价（或结算系数）与该分项总价不一致时，按二者中的低值修正该分项的单价（结算系统）或该分项的总价、总报价。如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积小于分项总价时，修正分项总价及总报价；如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积大于分项总价时，修正分项单价。 5.出现以下情形之一的，将失去成为成交供应商的资格 （1）供应商云平台网上竞采填写报价与报价函及承诺中的报价不一致而影响云平台报价排序时。 （2）供应商投标总价超过需方发布的限价时；分项报价超过需方发布的分项限价时（如有）。 （3）供应商不同意需方对供应商报价进行修正时。 （4）供应商对需方发布的响应文件格式中的内容进行了修改时。 |  |  |  |  |  |  |

2.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上竞采采购公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上竞采采购公告及其附件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中的特定资格条件的全部要求。

6.我方承诺合同产品由产品生产制造商负责提供售后服务，在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 7 日内提供加盖产品制造商公章的对本项目的质量及售后服务承诺书。承诺书的内容包含但不限于：

（1）所提供的设备完全满足本项目的相关技术要求；

（2）自项目验收合格之日起，提供10年生产制造商免费质保期，且售后服务完全满足格式合同内容；

（3）承诺书内须含有本项目名称。

7.我方若中选，将按照需方发布的合同条款中的有关要求按时足额缴纳履约保证金，将按照需方发布的“合同条款”和网上竞采采购结果、网上竞采公告签订合同，并且严格履行合同义务，否则需方有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，需方随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。需方如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，需方有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给需方造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

9.在整个网上竞采采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

二、相关证明材料

所投空调产品中全年能源消耗效率证明文件，以中国能效标识网备案截图为准。（提供中国能效标识网截图并加盖供方公章）。

三、授权委托书

致：重庆工商大学（需方名称）

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆工商大学南岸校区公共楼栋、长上研究中心、外教宿舍空调采购（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年     月      日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年     月   日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

联系电话：              ，邮箱            （法定代表人投标的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字或签章）：

年  月  日

五、供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |