合同条款

项目编号：CTBU-JZ2022057

项目名称：香樟林大学生创新创业训练营和学生活动中心二楼办公室空调采购项目

采 购 合 同

重庆工商大学

2022年4月

采  购  合  同

（项目编号：CTBU-JZ2022057）

| 需方： 重庆工商大学 | 计价单位： 元 |
| --- | --- |
| 供方： | 计量单位： 台/套/项 |

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 香樟林大学生创新创业训练营 |  |  |  |  |  |
| 2匹天井机 | 格力 | KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频） |  | 15 |  |  |
| 3匹天井机 | 格力 | KFR-72TW/(72550)NhCa-3 |  | 12 |  |  |
| 3匹柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 |  | 2 |  |  |
| 1.5匹挂机 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 |  | 2 |  |  |
| 接水盘 |  |  |  | 29 |  |  |
| 水泵 |  |  |  | 29 |  |  |
| 安装材料 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 学生活动中心二楼办公用房 |  |  |  |  |  |
| 5P柜机 | 格力 | RF12WQ/NhA-N3JY |  | 3 |  |  |
| 3P柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 |  | 1 |  |  |
| 2P挂机 | 格力 | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01 |  | 5 |  |  |
| 其他 | 铜管、空调支架等辅材，打孔洞、搬运等 |  |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本项目采用总价包干方式，包含为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。包括但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费（铜管、支架、空开、水泵、接水盘等）和措施费（打孔、堵孔、吊顶恢复等）、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。即：交钥匙工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 （一）需求清单 序号; 品牌; 规格; 型号/技术参数; 数量; 安装地点. 一; 香樟林大学生创新创业训练营. 1; 格力; 3匹柜机; KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01; 2; 咖啡馆LG. 2; 格力; 1.5匹挂机; KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01; 1; 服务中心LG. 3; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; 小红帽B1. 4; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; 勤创空间B1. 5; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; 勤创空间B1. 6; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; 多功能大赛训练室B1. 7; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; CTBU公司办公室B1. 8; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 2; 教学创新基地B1. 9; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 2; 教学创新基地B1. 10; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 专创融合室（文科）B2. 11; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 专创融合室（理科）B2. 12; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 1; 专创融合室（艺术）B2. 13; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 创业训练研讨室B2. 14; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 专创融合研究所B2. 15; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 创新训练室B3. 16; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 创业训练室B3. 17; 格力; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 2; 网络直播室B3. 18; 格力; 3匹天井机; KFR-72TW/(72550)NhCa-3; 2; 多功能创新创业训练实验室B3. 19; 2匹天井机; KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频）; 1. 20; 格力; 1.5匹挂机; KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01; 1; 监控值班室B3. 二; 学生活动中心二楼办公用房. 1; 格力; 5P柜机; RF12WQ/NhA-N3JY; 1; 招生办公室201. 2; 格力; 5P柜机; RF12WQ/NhA-N3JY; 1; 就业中心202. 3; 格力; 3P柜机; KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01; 1. 4; 格力; 2P挂机; KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01; 1; 招就处处长203. 5; 格力; 2P挂机; KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01; 1; 招就处副处长203. 6; 格力; 5P柜机; RF12WQ/NhA-N3JY; 1; 招就处会议室204. 7; 格力; 2P挂机; KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01; 1; 团委副书记205. 8; 格力; 2P挂机; KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01; 1; 招生宣传直播间206. 9; 格力; 2P挂机; KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01; 1; 团委书记207. （二）技术参数 1.2匹天井机（KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3） 制冷量（W）: 5000(2000~5500)；制热量（W）: 5500(2200~7000)；能效等级: 3级；额定电压/频率（V/Hz）: 220V～50HZ；能效比: 3.60；制冷/制热额定功率（W）: 1500(480~1850)/1580(630~2360)；制冷剂: R32；防水等级: IPX4；噪音（室内/室外）dB(A): 40/54；颜色: 亮白；室内机尺寸(宽x高x深)mm: 840x200x840；室外机尺寸(宽x高x深)mm: 815x600x300；面板尺寸(宽x高x深)mm: - 循环风量（m³/h）: 1100 2.3匹天井机（KFR-72TW/(72550)NhCa-3） 制冷量（W）: 7200；制热量（W）: 7700；能效等级: 3级；额定电压/频率（V/Hz）: 220V～50HZ；能效比: 3.08；制冷/制热额定功率（W）: 2200/2200；制冷剂: R32；防水等级: IPX4；噪音（室内/室外）dB(A): 43/55；颜色: 亮白；室内机尺寸(宽x高x深)mm: 840x200x840；室外机尺寸(宽x高x深)mm: 895x700x340；面板尺寸(宽x高x深)mm: 950x52x950；循环风量（m³/h）: 1280 3.3匹柜机（KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01） SEER（GB21455-2019）：3.93；能效等级：3；额定制冷量（W）：7210（900-8610）；额定制热量（W）：9110（900-10770）；额定制冷功率（W）：2350（400-3200）；额定制热功率（W）：3080（400-4390）；电辅热（W）：2100；内机质量（Kg）：38；外机质量（Kg）：42.5；内机噪音dB（A）（低档-高档）：35-42；外机噪音dB（A）：≤56；循环风量（m²/h）：1210 4.1.5匹挂机（KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01） 制冷剂 R32；制冷量 3500W；制冷功率 980(85-1600)W；制热量 4600W；制热功率 1350(85-1960)W；循环风量 700m3/h；室内机噪音 35dB；室外机噪音 51dB；室内机尺寸 825×293×196mm；室外机尺寸 802×555×350mm；室内机质量 9.5kg；室外机质量 26kg 5.接水盘 常规 6.水泵 功率：10W/扬程：1.6米/流量：2000L/h 7.安装材料 （1）增加的钢管、冷凝水管 （2）打孔、吊顶恢复 3.完成本项目所需其它材料 （三）其它要求 1.空调室内、外机安装，供方严格按《空调安装工艺操作指导手册》规范安装，安装位置须经需方使用部门确认，未经需方使用部门确认造成安装位置不符合要求的空调，需方有权要求供方重新安装并承担一切费用。每台机组室内外连接铜管、保温软管及保护层胶带。铜管为原厂标配全新铜管（紫铜）不低于国家规定标准D12且满足招标文件要求。部分空调如需加长铜管安装，由供方在投标前现场查勘，自行测算长度，但铜管的技术指标与原装的一致，加长铜管费用由供方负责。 2.在安装过程中对每个房间电源进行安全检测，确保用电安全。由供方提供品牌空开（或耦合器或插座）并规范安装（空开品牌仅限正泰、施耐德），空开（或耦合器或插座）费用由供方负责。 3.空调支架由供方提供，不再另计费用。 4.冷凝水管道长度不做统一规定，以需方现场确认并符合安装实际需要为准，不另计费用。新安装的天井机由供方统一安装室外排水管道，冷凝水管必须规范接入排水管中，费用由供方负责。 排水管道安装要求： （1）排水管道必须选用PVC管，管径大小须满足排水要求。 （2）同一楼层的排水管道应统一规划设计接入过道外的绿化带。因天井机外机安装位置底于过道吊顶，需方要求供方为安装在过道上方的天井机外机加装水泵和接水盘，保证天井机运行时正常排水。同时要求排水管道横穿过道吊顶时，管道水平高度必须高于原有的吊顶水平高度。 5.空调安装过程中涉及到需开孔的由供方负责，空调安装完毕后供方须用石膏或随机带的油灰将内外墙的孔封堵好，防止雨水和风进入室内，并使其尽量与墙面协调一致。 6.产品包装按照制造商规定的标准，包装由供方自行处理。 7.供方应负责安装后的场地清洁工作。 （四）供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：自项目验收合格之日起，免费质保期6年。 2.保修范围：本合同包含的范围。 3.服务措施 （1）电话咨询： 供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。 （2）现场响应：供方提供“24小时随传服务”，报修后2小时内技术人员到现场处理，4小时解决故障。 （3）技术升级：在质保期内，如果供方的产品技术升级，供方应及时通知需方，如需方有相应要求，供方应对需方购买的产品进行升级服务。 4.质保期外服务（需方如需要）：质保期过后，供方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；需方需要继续由供方提供售后服务的，供方应以市场优惠价格提供售后服务。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 由供方免费送到需方使用部门指定地点安装完毕验收合格。 （一）交货投入使用时间：重庆市政府采购云平台网上竞采结果公告之日（不含）起15个工作日内。 （二）交货地点：需方使用部门指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 （一）验收标准 本合同及其附件中所确定的内容和要求。 （二）验收方法 按需方或者需方使用部门有关要求进行验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 供方按采购合同安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联）（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方使用部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金 （一）供方须在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 10 日内向需方指定账户汇入合同总额5%（ 元）的履约保证金，确保项目按期、按质进行，若未按时提交，需方有权取消其成交资格。供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 （二）履约保证金缴纳方式：银行转账。供方务必在汇款凭证“摘要或者用途”栏填写“履约保证金”，在“备注或者附言”栏填写“CTBU-JZ2022057”。 （三）履约保证金指定收取账户 户名：重庆工商大学 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：9558853100753300031 统一社会信用代码：125000007428748822 （四）履约保证金退还方式 1.在质保期结束后且无遗留问题的前提下，一次性全额（人民币大写 ，小写 元）退还履约保证金（不计利息）。如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。 2.供方申请退还履约保证金时须提供《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》，在重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1070/4891.htm）下载。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任 （一）供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还： 1.非不可抗力情况下，因供方自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； 2.非不可抗力情况下，因供方自身原因，所提供的服务未达到合同及招标文件相关要求的，履约保证金全额不予退还； 3.非不可抗力情况下，因供方自身原因，超过合同交货期限仍未达到验收要求的，超期1天，需方扣除供方履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； 4.因不可抗力，或需方自身原因，致使交货期限延后的，供方不承担相应违约责任。但供方须提供需方使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，需方使用部门负责人签字并加盖需方使用部门鲜章。 （二）如供方在投标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，需方将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。 （三）其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项 1.采购或招标文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、采购或招标文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式 陆 份，需方 肆 份，供方 贰 份，具同等法律效力。 4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 5.供方须按需方要求提供对设备或服务的操作培训，使需方相关使用人员能够正常操作相关设备。 6.供方项目负责人： ，电话： ；需方项目联系人： ，电话： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学（盖章） |  |  | 供方：（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人（签字或签章）或授权代表（签字）： |  |  | 法定代表人（签字或签章）或授权代表（签字）： |  |  |  |
| 地址：重庆市南岸区学府大道19号 |  |  | 地址： |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |  |  |
| 授权代表： |  |  | 授权代表： |  |  |  |
| 联系电话：023-62393102 |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 传真：023-62769774 |  |  | 传真： |  |  |  |
| 开户行：工行重庆南岸学府支行 |  |  | 开户行： |  |  |  |
| 账号：3100027609024907533 |  |  | 账号： |  |  |  |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 |  |  | 统一社会信用代码： |  |  |  |

签约时间：2022年4月   日                签约地点：重庆工商大学

香樟林大学生创新创业训练营和学生活动中心二楼办公室空调采购项目

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2022 年  4  月    日

一、报价函及承诺书

致：重庆工商大学（采购人名称）

我方在参加 香樟林大学生创新创业训练营和学生活动中心二楼办公室空调采购项目 （项目名称）的网上竞采采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目采购人发布的网上竞采采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，总报价为人民币小写：         元（大写：      ），并严格按照合同约定和网上竞采采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人及电话：                  。

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（台/套/项） | 综合单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |
| 一 | 香樟林大学生创新创业训练营 |  |  |  |  |  |
| 2匹天井机 | 格力 | KFR-50TW/(50530)FNhCa-B3(变频） | 15 | 8600 |  |  |
| 3匹天井机 | 格力 | KFR-72TW/(72550)NhCa-3 | 12 | 9400 |  |  |
| 3匹柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 2 | 7400 |  |  |
| 1.5匹挂机 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 2 | 3500 |  |  |
| 接水盘 |  |  | 29 | 120 |  |  |
| 水泵 |  |  | 29 | 230 |  |  |
| 安装材料 |  |  | 1 | 65570 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 339320 |  |  |
| 二 | 学生活动中心二楼办公用房 |  |  |  |  |  |
| 5P柜机 | 格力 | RF12WQ/NhA-N3JY | 3 | 8800 |  |  |
| 3P柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 1 | 5600 |  |  |
| 2P挂机 | 格力 | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01 | 5 | 5800 |  |  |
| 其他 |  |  | 1 | 4600 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 65600 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  | 404920 |  |  |

2.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上竞采采购公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上竞采采购公告及其附件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中的特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照采购人发布的合同条款中的有关要求按时足额缴纳履约保证金，将按照采购人发布的“合同条款”和网上竞采采购结果、网上竞采公告签订合同，并且严格履行合同义务，否则采购人有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个网上竞采采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

二、授权委托书

致：重庆工商大学（采购人名称）

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 香樟林大学生创新创业训练营和学生活动中心二楼办公室空调采购项目 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年     月      日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年     月   日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

联系电话：              ，邮箱            （法定代表人投标的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字或签章）：

年  月  日

四、供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |